## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за II квартал 2023 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ПС | 35/10 кВ Ай-Петри ф.№9 | 08,41 2023.04.04 | 09,06 2023.04.04 | республика Крым Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 909,851, 153,154. 152(Все ЛЭП ТП)
2. | РП | №66 | 12,25 2023.04.06 | 13,14 2023.04.06 | республика Крым гора Костель | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 557(Все ЛЭП ТП)
3. | ТП | №56 | 09,45 2023.04.06 | 11,00 2023.04.06 | республика Крым гора Костель | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 56(Все ЛЭП ТП)
4. | ТП | №11 | 17,10 2023.04.14 | 18,00 2023.04.14 | республика Крым гора Костель | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 11, 21, 17, 12, 33, 13, 10(Все ЛЭП ТП)
5. | ТП | №401 | 09,40 2023.04.20 | 11,20 2023.04.20 | республика Крым гора Костель | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 401(Все ЛЭП ТП)
6. | ПС | Приморская л.9 | 01,46 2023.04.20 | 11,04 2023.04.20 | республика Крым г. Феодосия | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№602, 4404, 4402, ДЭС, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4401, 20, 4406(Все ЛЭП ТП)
7. | ПС | КЛ-10 кВ ПС Поповка л.13 | 07,10 2023.04.20 | 13,00 2023.04.20 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№50, 401, 68, 66, 70, 67, 77, 62, 65, 64, 61(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-12 | 07,20 2023.04.14 | 10,50 2023.04.14 | республика Крым Лениниский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-11 | 07,20 2023.04.15 | 22,28 2023.04.16 | республика Крым Лениниский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
10. | ПС | КЛ-6 кВ ПС-Загородняя л.2 - ТП-6 | 12,04 2023.04.11 | 13,15 2023.04.11 | республика Крым г.Джанкой | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №№6, 16, 1, 2, 8, 5, 9(Все ЛЭП ТП)
11. | ПС | ПС 35/10 кВ Остряково л.9 | 08,20 2023.04.03 | 09,26 2023.04.03 | республика Крым пос. Гвардейское | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№4,7,9,10,17,22(Все ЛЭП ТП)
12. | ПС | Загородная л.2 | 13,46 2023.04.28 | 20,09 2023.04.28 | республика Крым г.Джанкой | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 2, 6, 16, 5, 8, 9(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 06,00 2023.04.12 | 06,16 2023.04.12 | республика Крым пос.Верхне-Садовое | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№377, 292, 495, 172, 173, 4407(Все ЛЭП ТП)
14. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.35 - ТП-12 | 22,50 2023.04.21 | 01,09 2023.04.22 | республика Крым Лениниский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
15. | ПС | ПС 35/10 кВ Остряково л.9, л.10 | 13,55 2023.04.21 | 14,21 2023.04.21 | республика Крым пос. Гвардейское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 3, 4(Все ЛЭП ТП)
16. | ПС | КЛ-6 кВ ПС-Загородняя л.2 - ТП-6 | 13,55 2023.04.21 | 14,35 2023.04.21 | республика Крым г.Джанкой | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1,6, 16, 2, 5, 8, 9(Все ЛЭП ТП)
17. | ТП | №152 | 13,10 2023.05.03 | 14,45 2023.05.03 | республика Крым Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №152(Все ЛЭП ТП)
18. | ТП | №704 | 13,50 2023.05.03 | 15,05 2023.05.03 | республика Крым Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №704(Все ЛЭП ТП)
19. | ТП | №189 | 10,20 2023.05.24 | 14,30 2023.05.24 | республика Крым | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №189(Все ЛЭП ТП)
20. | ТП | №68 | 09,10 2023.05.23 | 13,30 2023.05.23 | республика Крым | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №68(Все ЛЭП ТП)
21. | ПС | 110/10 Перевальное | 07,20 2023.05.04 | 08,03 2023.05.04 | республика Крым с.Перевальное | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№3,4,5,6,7,7а,8,708,709(Все ЛЭП ТП)
22. | ТП | №557 | 06,40 2023.05.04 | 08,10 2023.05.04 | республика Крым г.Алушта | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
23. | ПС | 35/10 кВ "Чауда" л.10 | 06,18 2023.05.10 | 14,05 2023.05.10 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | 35/10 кВ "Красносельская" л.12 | 14,50 2023.05.10 | 00,00 2023.05.11 | республика Крым Белогорский р-н | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №3, 4, 5, 24(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | 35/10 кВ "Кировская" л.9 | 13,12 2023.05.19 | 16,50 2023.05.19 | республика Крым пгт. Кировская | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №9(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | 10/6 кВ "Ай-Петри" л.12 | 06,00 2023.05.15 | 12,58 2023.05.15 | республика Крым Ай-Петри | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №909, 153, 154, 851, 152(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | 35/10 кВ Межгорье л.2 | 13,58 2023.05.08 | 21,38 2023.05.08 | республика Крым г. Белогорск | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 3, 4 ,5(Все ЛЭП ТП)
28. | ТП | №251 | 14,08 2023.06.19 | 15,28 2023.06.19 | республика Крым | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 251(Все ЛЭП ТП)
29. | ТП | №5 | 10,05 2023.06.22 | 13,09 2023.06.22 | республика Крым пос.Гвардейское | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 5, 709, 708(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | Новофедоровка л.4 | 03,01 2023.06.01 | 05,35 2023.06.01 | республика Крым пгт.Новофедоровка | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №38, 20, 10, 29, 19, 30, 2, 4, 16, 18, 3, 15(Все ЛЭП ТП)
31. | ПС | 35/10 кВ "Остряково" л.9 | 11,43 2023.06.13 | 15,22 2023.06.13 | республика Крым пгт. Гвардейское | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1, 22, 3, 17, 10, 9, 7, 4, 15, 8, 16, 25, 25А, 26, 14, 27, 24, 20, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 10,01 2023.06.14 | 14,58 2023.06.14 | республика Крым пгт. Новоозерное | 3.4.12.5 | ТП 10 (10.5) кВ №№10, 11, 12, 13, 17, 21, 33(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | 35/10 кВ Новофедоровка л.4 | 22,32 2023.06.14 | 00,53 2023.06.15 | республика Крым пгт. Новофедоровка | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№38, 20, 29, 19, 30, 2, 4, 16, 18, 15, 12, 3, ТП-ДЭС, 1, 26, 17, 7, 10(Все ЛЭП ТП)
34. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 06,10 2023.06.07 | 08,10 2023.06.07 | республика Крым г. Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№300, 101, 102, 316, 360, 438(Все ЛЭП ТП)
35. | ПС | 110/10 Береговая л.2 | 14,47 2023.06.26 | 17,48 2023.06.26 | республика Крым с. Витино | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №36(Все ЛЭП ТП)
36. | ТП | №301 | 10,20 2023.04.05 | 13,35 2023.04.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №301(Все ЛЭП ТП)
37. | ТП | №207 | 13,38 2023.04.05 | 15,50 2023.04.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №207(Все ЛЭП ТП)
38. | ТП | №128 | 09,35 2023.04.07 | 12,43 2023.04.07 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №128(Все ЛЭП ТП)
39. | ТП | №269 | 14,13 2023.04.04 | 17,55 2023.04.04 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №269(Все ЛЭП ТП)
40. | ТП | №567 | 10,40 2023.04.05 | 15,25 2023.04.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №567(Все ЛЭП ТП)
41. | ТП | №480 | 10,05 2023.04.07 | 15,15 2023.04.07 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №480(Все ЛЭП ТП)
42. | ТП | №1151 | 15,00 2023.04.04 | 15,45 2023.04.04 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1151(Все ЛЭП ТП)
43. | ТП | №1009 | 10,00 2023.04.10 | 15,35 2023.04.10 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1009(Все ЛЭП ТП)
44. | ТП | №135 | 09,25 2023.04.11 | 15,30 2023.04.11 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №135(Все ЛЭП ТП)
45. | ТП | №130 | 09,44 2023.04.12 | 14,40 2023.04.12 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №130(Все ЛЭП ТП)
46. | ВЛ | 6 кВ ТП-1840 - ТП-1823 | 10,35 2023.04.12 | 13,04 2023.04.12 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1830, 1834(Все ЛЭП ТП)
47. | ТП | №133 | 10,20 2023.04.14 | 12,15 2023.04.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №133(Все ЛЭП ТП)
48. | ТП | №33061 | 08,20 2023.04.17 | 10,41 2023.04.17 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33061(Все ЛЭП ТП)
49. | ТП | №134 | 10,55 2023.04.18 | 15,15 2023.04.18 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №134(Все ЛЭП ТП)
50. | ТП | №202 | 09,40 2023.04.19 | 10,38 2023.04.19 | г.Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №202(Все ЛЭП ТП)
51. | ВЛ | 6 кВ ТП-1840 - ТП-1823 | 10,00 2023.04.19 | 16,05 2023.04.19 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1830, 1834(Все ЛЭП ТП)
52. | ТП | №144 | 10,54 2023.04.21 | 14,45 2023.04.21 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №144(Все ЛЭП ТП)
53. | ВЛ | 6 кВ ТП-1840 - ТП-1823 | 09,50 2023.04.21 | 10,25 2023.04.21 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1830, 1834(Все ЛЭП ТП)
54. | ВЛ | 6 кВ ТП-1840 - ТП-1823 | 09,01 2023.04.21 | 14,55 2023.04.21 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1830, 1834(Все ЛЭП ТП)
55. | ТП | №33026 | 11,50 2023.04.24 | 15,27 2023.04.24 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33026(Все ЛЭП ТП)
56. | ТП | №292 | 09,25 2023.04.25 | 12,05 2023.04.25 | г.Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
57. | ТП | №1464 | 10,00 2023.04.25 | 16,40 2023.04.25 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1464(Все ЛЭП ТП)
58. | ТП | №1823 | 13,00 2023.04.25 | 13,15 2023.04.25 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1823(Все ЛЭП ТП)
59. | ТП | №992 | 09,30 2023.04.06 | 11,09 2023.04.06 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №992(Все ЛЭП ТП)
60. | КЛ | 10 кВ ТП-923 - ТП-1969 | 10,31 2023.04.24 | 17,10 2023.04.24 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1969(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | 10 1 СШ | 12,37 2023.04.21 | 12,47 2023.04.21 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№653, 318(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | №12 л.52 | 12,25 2023.04.14 | 14,55 2023.04.14 | г.Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №48, 1838, 1837, 1817, 33031, 237, 1820, 33116, 33115, 33071, 33113, 33114, 243(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №6 л.64 | 12,40 2023.04.14 | 14,20 2023.04.14 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33006, 1147(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | №20 л.26 | 13,48 2023.04.14 | 15,08 2023.04.14 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
65. | ПС | №3 л.15 | 08,50 2023.04.28 | 12,20 2023.04.28 | г.Севастополь | 3.4.7.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 33020, 33013, 1429, 116, 33012, 1449, 1451, 909, 1452, 33042, 1463, 1460, 119, 1464(Все ЛЭП ТП)
66. | РП | №57 1 СШ | 16,45 2023.04.01 | 18,30 2023.04.01 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№394, 302, 374, 373 365, 324(Все ЛЭП ТП)
67. | КЛ | КЛ-6 кВ РП166 л.11 - ТП-33030 | 02,47 2023.04.02 | 04,15 2023.04.02 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№33030, 20, 992(Все ЛЭП ТП)
68. | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-33006-ТП-1147 | 01,10 2023.04.03 | 03,14 2023.04.03 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№33006, 1147, 1566(Все ЛЭП ТП)
69. | ПС | №16 л.17 | 16,12 2023.04.29 | 18,30 2023.04.29 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
70. | ПС | №1 л.14 | 16,27 2023.04.11 | 19,30 2023.04.11 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№142, 147(Все ЛЭП ТП)
71. | РП | №166 л.12 | 18,28 2023.04.11 | 20,55 2023.04.11 | г.Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №№20, 992, 87, 33030(Все ЛЭП ТП)
72. | ПС | №3 л.55 | 09,46 2023.04.04 | 10,42 2023.04.04 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1208, 1208А, 33024(Все ЛЭП ТП)
73. | РП | №60 | 05,35 2023.04.21 | 06,24 2023.04.21 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №67, 2098, 2099(Все ЛЭП ТП)
74. | РП | 6 кВ №20 л.8 | 11,00 2023.05.05 | 13,30 2023.05.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №788, 33024, 1208(Все ЛЭП ТП)
75. | ТП | №563 | 10,40 2023.05.04 | 12,35 2023.05.04 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №563(Все ЛЭП ТП)
76. | ТП | №920 | 11,30 2023.05.04 | 14,20 2023.05.04 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №920(Все ЛЭП ТП)
77. | ТП | №941 | 09,50 2023.05.11 | 12,22 2023.05.11 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №491(Все ЛЭП ТП)
78. | ТП | №222 | 10,50 2023.05.12 | 12,40 2023.05.12 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №222(Все ЛЭП ТП)
79. | ТП | №426 | 09,21 2023.05.15 | 13,40 2023.05.15 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №426(Все ЛЭП ТП)
80. | ТП | №775 | 12,00 2023.05.16 | 14,20 2023.05.16 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №775(Все ЛЭП ТП)
81. | ТП | №776 | 10,20 2023.05.16 | 11,45 2023.05.16 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №776(Все ЛЭП ТП)
82. | ТП | №400 | 10,58 2023.05.17 | 14,20 2023.05.17 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №400(Все ЛЭП ТП)
83. | ТП | №722 | 10,50 2023.05.18 | 12,30 2023.05.18 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №722(Все ЛЭП ТП)
84. | ТП | №406 | 10,05 2023.05.19 | 14,28 2023.05.19 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №406(Все ЛЭП ТП)
85. | ТП | №954 | 10,55 2023.05.18 | 12,30 2023.05.18 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №954(Все ЛЭП ТП)
86. | ТП | №1411 | 10,10 2023.05.23 | 14,10 2023.05.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1411(Все ЛЭП ТП)
87. | ТП | №703 | 09,55 2023.05.23 | 12,15 2023.05.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №703(Все ЛЭП ТП)
88. | ТП | №704 | 13,35 2023.05.24 | 15,55 2023.05.24 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №704(Все ЛЭП ТП)
89. | ТП | №544 | 13,55 2023.05.26 | 15,00 2023.05.26 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №544(Все ЛЭП ТП)
90. | ТП | №1208А | 10,50 2023.05.24 | 15,00 2023.05.24 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1208А(Все ЛЭП ТП)
91. | ТП | №821 | 12,10 2023.05.20 | 18,00 2023.05.20 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №821(Все ЛЭП ТП)
92. | ТП | №121 | 11,50 2023.05.23 | 13,15 2023.05.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
93. | ТП | №190 | 10,18 2023.05.29 | 14,30 2023.05.29 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №190(Все ЛЭП ТП)
94. | ТП | №755 | 10,50 2023.05.30 | 13,05 2023.05.30 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №755(Все ЛЭП ТП)
95. | ТП | №495 | 10,45 2023.05.31 | 14,00 2023.05.31 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №495(Все ЛЭП ТП)
96. | ТП | №33019 | 09,10 2023.05.26 | 13,55 2023.05.26 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33019(Все ЛЭП ТП)
97. | ТП | №379 | 12,30 2023.05.29 | 16,00 2023.05.29 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №379(Все ЛЭП ТП)
98. | ПС | №19 л.8 | 10,50 2023.05.03 | 14,25 2023.05.03 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1079, 149, 939, ТРП43(Все ЛЭП ТП)
99. | ПС | №19 л.10 | 10,50 2023.05.03 | 12,30 2023.05.03 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №91(Все ЛЭП ТП)
100. | ПС | №6 л.64 | 13,08 2023.05.03 | 14,40 2023.05.03 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33006(Все ЛЭП ТП)
101. | ПС | "Некрасовская" л.5 | 23,22 2023.05.26 | 00,08 2023.05.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№172, 495, 292, 377, 173, 4407(Все ЛЭП ТП)
102. | ПС | №12 л.5 | 06,11 2023.05.23 | 06,53 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
103. | ПС | №12 л.17 | 06,11 2023.05.23 | 06,53 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ л,17
104. | ПС | №12 л.1 | 06,11 2023.05.23 | 06,53 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№97, 489, 98, 491, 128, 130, 134(Все ЛЭП ТП)
105. | ПС | №12 л.19 | 06,11 2023.05.23 | 06,53 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№847, 468, 1866, 1818, 127, 873, 837(Все ЛЭП ТП)
106. | ПС | №12 л.3 | 06,11 2023.05.23 | 13,35 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.13.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№33051, 43, 44(Все ЛЭП ТП)
107. | ПС | №6 л.72 | 11,45 2023.05.29 | 14,38 2023.05.29 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
108. | ПС | №16 л.24 | 05,14 2023.05.29 | 18,00 2023.05.29 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2109, 562, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
109. | ПС | №16 л.17 | 07,27 2023.05.29 | 18,00 2023.05.29 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№248, 2086,925, 2116,227, 919,920,921,918(Все ЛЭП ТП)
110. | ТП | №379 | 11,12 2023.05.29 | 16,00 2023.05.30 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №379(Все ЛЭП ТП)
111. | ПС | №12 л.42 | 10,22 2023.05.31 | 13,59 2023.05.31 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №821(Все ЛЭП ТП)
112. | РП | 6 кВ №166 л.3 | 11,36 2023.05.19 | 18,53 2023.05.19 | г.Севастополь | 3.4.13.4 | ТП 6 (6.3) кВ №87(Все ЛЭП ТП)
113. | ПС | №7 л.5 | 15,39 2023.05.23 | 20,00 2023.05.23 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№2127, 33034, 413, 411, 199, 198, 33005, 1953, 1157, 474, 428, 421, 415, 33008, 2028(Все ЛЭП ТП)
114. | ПС | №12 л.3 | 11,03 2023.05.24 | 13,05 2023.05.24 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №821, 43, 44(Все ЛЭП ТП)
115. | ПС | "Некрасовская" л.5 | 14,03 2023.05.31 | 17,52 2023.05.31 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №172, 495, 292, 377(Все ЛЭП ТП)
116. | ПС | №6 л.4 | 00,32 2023.05.25 | 02,22 2023.05.25 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1147, 1566(Все ЛЭП ТП)
117. | РП | №309 | 10,32 2023.05.26 | 11,36 2023.05.26 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№43, 44, 821(Все ЛЭП ТП)
118. | РП | №4 л.8 | 11,28 2023.05.13 | 13,05 2023.05.13 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№144, 145, 93, 939(Все ЛЭП ТП)
119. | ПС | №18 л.18 | 12,51 2023.05.13 | 18,05 2023.05.13 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№746, 737, 745, 747, 748, 749, 768, 33075(Все ЛЭП ТП)
120. | РП | №16 | 16,47 2023.05.15 | 17,18 2023.05.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №92(Все ЛЭП ТП)
121. | ПС | №15 л.17 | 23,07 2023.05.17 | 23,56 2023.05.17 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 220, 212, 1160, 217(Все ЛЭП ТП)
122. | ТП | №411 | 11,40 2023.06.06 | 15,50 2023.06.06 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №411(Все ЛЭП ТП)
123. | ТП | №237 | 09,17 2023.06.07 | 13,16 2023.06.07 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №237(Все ЛЭП ТП)
124. | ТП | №909 | 10,19 2023.06.08 | 15,15 2023.06.08 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №909(Все ЛЭП ТП)
125. | ТП | №240 | 09,45 2023.06.09 | 11,25 2023.06.09 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №240(Все ЛЭП ТП)
126. | ТП | №528 | 09,45 2023.06.05 | 11,20 2023.06.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №528(Все ЛЭП ТП)
127. | ТП | №33038 | 11,45 2023.06.13 | 14,35 2023.06.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33038(Все ЛЭП ТП)
128. | ТП | №923 | 12,15 2023.06.13 | 15,46 2023.06.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №923(Все ЛЭП ТП)
129. | ТП | №243 | 13,30 2023.06.13 | 14,30 2023.06.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №243(Все ЛЭП ТП)
130. | ТП | №889 | 08,40 2023.06.15 | 12,15 2023.06.15 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №889(Все ЛЭП ТП)
131. | ТП | №924 | 12,30 2023.06.16 | 14,30 2023.06.16 | г.Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №924(Все ЛЭП ТП)
132. | ТП | №244 | 11,15 2023.06.22 | 12,53 2023.06.22 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №244(Все ЛЭП ТП)
133. | ТП | №987 | 10,30 2023.06.20 | 14,40 2023.06.20 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №987(Все ЛЭП ТП)
134. | ТП | №467 | 11,20 2023.06.22 | 15,17 2023.06.22 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №467(Все ЛЭП ТП)
135. | ТП | №805 | 09,35 2023.06.23 | 13,05 2023.06.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №805(Все ЛЭП ТП)
136. | ТП | №964 | 09,45 2023.06.20 | 15,05 2023.06.20 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ (Все ЛЭП ТП)
137. | ТП | №197 | 11,11 2023.06.20 | 12,45 2023.06.20 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ (Все ЛЭП ТП)
138. | ТП | №49А | 11,05 2023.06.20 | 11,50 2023.06.20 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ (Все ЛЭП ТП)
139. | ТП | №1107 | 09,55 2023.06.27 | 14,00 2023.06.27 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1107(Все ЛЭП ТП)
140. | ТП | №801 | 11,20 2023.06.28 | 13,00 2023.06.28 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №801(Все ЛЭП ТП)
141. | ТП | №457 | 10,00 2023.06.29 | 13,22 2023.06.29 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №457(Все ЛЭП ТП)
142. | ТП | №116 | 09,50 2023.06.30 | 15,35 2023.06.30 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №116(Все ЛЭП ТП)
143. | ТП | №873 | 09,40 2023.06.30 | 12,48 2023.06.30 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №873(Все ЛЭП ТП)
144. | ТП | №33034 | 20,50 2023.06.27 | 13,43 2023.06.28 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №33034(Все ЛЭП ТП)
145. | ПС | "Некрасовская" л.5 | 11,37 2023.06.19 | 11,55 2023.06.19 | г.Севастополь | 3.4.12.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№377, 292, 173(Все ЛЭП ТП)
146. | ПС | №6 л.48 | 12,33 2023.06.19 | 17,26 2023.06.19 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
147. | ПС | №20 л.26 | 11,29 2023.06.03 | 17,08 2023.06.03 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
148. | ТП | №247 | 08,40 2023.06.28 | 20,45 2023.06.28 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
149. | ПС | №6 л.29 | 13,28 2023.06.15 | 15,32 2023.06.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №902(Все ЛЭП ТП)
150. | ПС | №16 л.24 | 20,24 2023.06.15 | 22,02 2023.06.15 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№923, 1969, 2042, 924, 2109, 562, 2043,2104(Все ЛЭП ТП)
151. | ПС | №5 л.45 | 15,10 2023.06.20 | 18,05 2023.06.20 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№575, 33054, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 33027, 269, 2126, 519, 467, 2089, 1066, 33004, 406(Все ЛЭП ТП)
152. | ПС | №16 л.24 | 05,05 2023.06.30 | 07,32 2023.06.30 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №923,1969,2042,924,202,2043,2104,2109,562(Все ЛЭП ТП)
153. | ПС | №5 л.82 | 14,45 2023.06.21 | 18,03 2023.06.21 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 1966, 169(Все ЛЭП ТП)
154. | ПС | №13 л.11 | 11,14 2023.06.27 | 15,23 2023.06.27 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №253, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 887, 1853, 245, 842, 892, 893(Все ЛЭП ТП)
155. | ПС | №15 л.28 | 10,55 2023.06.23 | 14,55 2023.06.23 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№217, 1160, 212, 220, 141, 232, 480, 139, 492, 567, 140(Все ЛЭП ТП)
156. | ПС | №15 л.32 | 10,55 2023.06.23 | 13,23 2023.06.23 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 33032, 2103, 137, 2037, 33016(Все ЛЭП ТП)
157. | ПС | №11 л.75 | 02,51 2023.06.11 | 03,42 2023.06.11 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1173, 108, 109(Все ЛЭП ТП)
158. | ПС | №7 л.5 | 17,10 2023.06.27 | 20,50 2023.06.27 | г.Севастополь | 3.4.7 | ТП 6 (6.3) кВ №№198,33005, 1157,199,1953,411,413,2127,33034,33008,200(Все ЛЭП ТП)
159. | ПС | №3 л.4 | 09,50 2023.06.16 | 01,21 2023.06.17 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)
160. | ПС | №6 л.64 | 02,52 2023.06.19 | 04,55 2023.06.19 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33006, 1147(Все ЛЭП ТП)
161. | ПС | №6 л.34 | 02,52 2023.06.19 | 06,04 2023.06.19 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)