## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за III квартал 2023 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | №401 | 10,25 2023.07.06 | 12,35 2023.07.06 | респ. Крым г.Евпатория | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 401(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №62 | 11,32 2023.07.11 | 14,05 2023.07.11 | респ. Крым пгт. Мирный | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 62(Все ЛЭП ТП)
3 | ПС | "Майнаки" л.16 | 23,30 2023.07.05 | 00,42 2023.07.06 | республика Крым г. Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№251, 252, 440(Все ЛЭП ТП)
4 | ПС | ПС Чауда л.8 | 11,24 2023.07.17 | 15,15 2023.07.17 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №346(Все ЛЭП ТП)
5 | РП | ЦРП-1 Л-1057 | 07,05 2023.07.12 | 11,08 2023.07.12 | республика Крым с. Витино | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№4, 16, 24, 24А(Все ЛЭП ТП)
6 | ПС | Научное л.№3 | 10,23 2023.07.06 | 16,30 2023.07.08 | республика Крым, пос. Научное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№447, 321(Все ЛЭП ТП)
7 | ПС | КВЛ - 10 кВ ПС-Дюрмень л.33 - ТП-11 | 17,40 2023.07.06 | 15,55 2023.07.07 | республика Крым Лениниский район | 3.4.7.1 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
8 | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.19 - ЦРП-3 | 11,50 2023.07.15 | 12,43 2023.07.15 | республика Крым с. Витино | 3.4.7.3 | РП 10 (10.5) кВ 1 СШ ЦРП-3
9 | ТП | 10/0,4 кВ №4 ПС Новофедоровка | 12,25 2023.07.15 | 19,50 2023.07.15 | республика Крым пгт. Новофедоровка | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №№16, 18(Все ЛЭП ТП)
10 | ПС | Поповка л.13 | 09,08 2023.07.19 | 10,38 2023.07.19 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №401, 62, 65, 70(Все ЛЭП ТП)
11 | ПС | ПС-Дюрмень л.1 | 21,48 2023.07.09 | 22,20 2023.07.10 | республика Крым Лениниский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №5, 9(Все ЛЭП ТП)
12 | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 | 21,48 2023.07.09 | 15,36 2023.07.10 | республика Крым Лениниский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №4(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | ВЛ-10 кВ ПС "Чауда" ф.8 | 09,00 2023.07.10 | 18,00 2023.07.10 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №346(Все ЛЭП ТП)
14 | ТП | №557 | 20,20 2023.07.10 | 12,00 2023.07.11 | респ. Крым г.Алушта | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
15 | ПС | 35/10 кВ Красносельская л.1, л.2 | 12,00 2023.07.28 | 12,18 2023.07.28 | республика Крым пос.Красносельское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №295, 24, 25, 26, 555(Все ЛЭП ТП)
16 | ПС | 35/10 Чауда | 13,35 2023.07.23 | 13,40 2023.07.23 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ № 10, 1, 4403, 346, 433(Все ЛЭП ТП)
17 | ПС | 35/10 Дюрмень | 13,35 2023.07.23 | 13,40 2023.07.23 | республика Крым Лениниский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1,2,3,5,6,9,11,12(Все ЛЭП ТП)
18 | ПС | 35/10 кВ Черноморская л.11 | 12,05 2023.07.28 | 23,00 2023.07.29 | республика Крым пгт Черноморское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №460, 469, 470(Все ЛЭП ТП)
19 | ТП | №2 Гвардейское | 09,50 2023.08.16 | 14,30 2023.08.16 | республика Крым пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2(Все ЛЭП ТП)
20 | ТП | №3 Гвардейское | 09,40 2023.08.15 | 14,50 2023.08.15 | республика Крым пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №3(Все ЛЭП ТП)
21 | ТП | №5 Гвардейское | 10,20 2023.08.23 | 13,35 2023.08.23 | республика Крым пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №5(Все ЛЭП ТП)
22 | ТП | №704 Краснокаменка | 10,20 2023.08.17 | 13,05 2023.08.17 | Республика Крым, пос. Краснокаменка | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №704(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | 35/6 кВ Деревня | 11,50 2023.08.26 | 15,25 2023.08.26 | республика Крым пос.Кранокаменка | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №712, 705, 706, 707, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
24 | ПС | 110/10 Перевальное | 16,05 2023.08.19 | 23,35 2023.08.20 | республика Крым с.Перевальное | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№6, 8(Все ЛЭП ТП)
25 | ПС | 110/10 Перевальное | 18,30 2023.08.25 | 17,35 2023.08.28 | республика Крым с.Перевальное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №6, 8(Все ЛЭП ТП)
26 | ПС | 35/10 кВ "ЭЧЭ-59" | 12,42 2023.08.21 | 13,30 2023.08.22 | республика Крым с. Ветвистое Джанкойский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
27 | ПС | 10/6 кВ "Ай-Петри" л.12 | 17,15 2023.08.09 | 21,59 2023.08.10 | республика Крым Ай-Петри | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№851, 153, 154, 152(Все ЛЭП ТП)
28 | ПС | 35/10 кВ Межгорье л.2 | 12,50 2023.09.04 | 13,55 2023.09.04 | республика Крым г. Белогорск | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №2, 3, 331(Все ЛЭП ТП)
29 | ТП | №557 | 16,05 2023.09.04 | 18,45 2023.09.04 | респ. Крым г.Алушта | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
30 | ПС | 35/10 кВ Загородная л.2 | 12,15 2023.09.05 | 21,40 2023.09.05 | республика Крым г.Джанкой | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№6, 16, 1, 9, 2, 8, 5(Все ЛЭП ТП)
31 | ПС | ПС Красносельская л.1 | 11,55 2023.09.14 | 15,33 2023.09.14 | республика Крым Белогорский р-н | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №295, 24, 25, 26, 555(Все ЛЭП ТП)
32 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП3-ТПДЭС | 16,47 2023.09.15 | 17,10 2023.09.18 | республика.Крым пгт. Новофедоровка | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№3, 12, 15(Все ЛЭП ТП)
33 | ТП | №131 | 10,25 2023.07.04 | 15,40 2023.07.04 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №131(Все ЛЭП ТП)
34 | ТП | №246 | 09,55 2023.07.05 | 12,50 2023.07.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №246(Все ЛЭП ТП)
35 | ТП | №116 | 09,56 2023.07.05 | 16,18 2023.07.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №246(Все ЛЭП ТП)
36 | ТП | №247 | 09,30 2023.07.07 | 11,55 2023.07.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
37 | ТП | №212 | 11,50 2023.07.10 | 15,25 2023.07.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №212(Все ЛЭП ТП)
38 | ТП | №252 | 12,01 2023.07.12 | 14,25 2023.07.12 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №252(Все ЛЭП ТП)
39 | ТП | №575 | 10,25 2023.07.17 | 13,46 2023.07.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №575(Все ЛЭП ТП)
40 | ТП | №253 | 10,45 2023.07.17 | 13,20 2023.07.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №253(Все ЛЭП ТП)
41 | ТП | №215 | 14,35 2023.07.18 | 16,51 2023.07.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №575(Все ЛЭП ТП)
42 | ТП | №254 | 12,12 2023.07.19 | 15,03 2023.07.19 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №254(Все ЛЭП ТП)
43 | ТП | №858 | 12,15 2023.07.25 | 13,50 2023.07.25 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №858(Все ЛЭП ТП)
44 | ТП | №1262 | 11,20 2023.07.26 | 13,40 2023.07.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1262(Все ЛЭП ТП)
45 | ТП | №1263 | 11,25 2023.07.28 | 15,10 2023.07.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1263(Все ЛЭП ТП)
46 | ТП | №675 | 10,25 2023.07.31 | 15,48 2023.07.31 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №675(Все ЛЭП ТП)
47 | РП | №166 л.16 | 15,53 2023.07.05 | 17,00 2023.07.05 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | КЛ 6 (6.3) кВ РП166-ТП20
48 | ПС | Терновка л.15 | 21,50 2023.07.10 | 15,58 2023.07.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №734(Все ЛЭП ТП)
49 | ПС | №1 л.36 | 09,40 2023.07.06 | 15,10 2023.07.06 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№84, 192, 400, 1183(Все ЛЭП ТП)
50 | РП | №305 яч.10 | 09,48 2023.07.06 | 14,07 2023.07.06 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1007, 2035, 197, 357, 1301, 1011(Все ЛЭП ТП)
51 | ПС | №6 л.69 | 18,19 2023.07.13 | 20,19 2023.07.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №233, 480, 139, 494, 567, 140, 220, 141, 212(Все ЛЭП ТП)
52 | ПС | №6 л.72 | 15,08 2023.07.06 | 19,07 2023.07.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
53 | ТП | №318 | 00,18 2023.07.07 | 14,20 2023.07.07 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №318(Все ЛЭП ТП)
54 | ПС | №15 л.6 | 18,45 2023.07.03 | 22,44 2023.07.03 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1009; 33023; 2037; 2103; 33016; 137; 224; 1582;1049; 1178; 164; 1967; 2123; 103; 103А; 2038(Все ЛЭП ТП)
55 | ПС | №6 л.19 | 19,14 2023.07.06 | 16,25 2023.07.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, 166, 92-Н, 992, 33030, 87(Все ЛЭП ТП)
56 | ПС | №7 л.13 | 11,55 2023.07.08 | 14,20 2023.07.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1011,2009,2143,2112,352,355, 354,379, 197,357,2038(Все ЛЭП ТП)
57 | ПС | №10 л.13 | 11,04 2023.07.04 | 13,25 2023.07.04 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№683, 653, 318(Все ЛЭП ТП)
58 | ПС | №5 л.82 | 23,30 2023.07.15 | 02,19 2023.07.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563,1966,169, 33067, 33035, 33003, 223, 941, 33052, РП-307, 33062,33063(Все ЛЭП ТП)
59 | ПС | №10 л.6 | 22,32 2023.07.16 | 04,28 2023.07.17 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №675, 676(Все ЛЭП ТП)
60 | ТП | №6 л.38 | 02,35 2023.07.13 | 03,55 2023.07.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №92(Все ЛЭП ТП)
61 | ПС | №13 л.11 | 06,50 2023.07.13 | 07,05 2023.07.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 253, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 887, 1853, 245, 842(Все ЛЭП ТП)
62 | ПС | №13 л.8 | 06,50 2023.07.13 | 15,17 2023.07.13 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №819, 33085, 33084, 240(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №15 л.28 | 16,04 2023.07.10 | 19,00 2023.07.10 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ № 212, 220, 141, 232, 480, 139, 492, 567, 140(Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | №92 | 16,28 2023.07.19 | 16,27 2023.07.20 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | КЛ 0.38 кВ "МобиДик
65 | ПС | №16 л.25 | 10,23 2023.07.31 | 18,15 2023.07.31 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №№1991, 33037, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
66 | ПС | №1 л.36 | 20,01 2023.07.27 | 00,33 2023.07.28 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№400, 192, 84, 1183(Все ЛЭП ТП)
67 | ПС | №18 л.18 | 03,30 2023.07.28 | 05,49 2023.07.28 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№33075, 746, 737, 745, 774, 748, 749, 768(Все ЛЭП ТП)
68 | ПС | "Некрасовская" л.5 | 23,40 2023.07.27 | 00,37 2023.07.28 | г. Севастополь | 3.4.12.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№377, 292, 495, 172, 173(Все ЛЭП ТП)
69 | КЛ | РП-57 л.27-ТП-397 | 23,53 2023.07.19 | 18,00 2023.07.21 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394(Все ЛЭП ТП)
70 | ПС | №16 л.36 | 16,40 2023.07.21 | 09,40 2023.07.22 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №33039, 33040(Все ЛЭП ТП)
71 | ПС | №20 л.21 | 17,06 2023.07.19 | 23,53 2023.07.19 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 302, 374, 373, 365, 324, 397, 349, 304, 312, 1302(Все ЛЭП ТП)
72 | РП | №48 | 11,00 2023.07.20 | 13,53 2023.07.20 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | РП 0.38 кВ 1 СШ
73 | РП | №303 л,17 | 07,30 2023.07.20 | 10,13 2023.07.20 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №№33101, 33108, 33110(Все ЛЭП ТП)
74 | ТП | №379 | 09,40 2023.08.01 | 15,30 2023.08.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №379(Все ЛЭП ТП)
75 | ТП | №768 | 09,45 2023.08.01 | 15,03 2023.08.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №768(Все ЛЭП ТП)
76 | ТП | №921 | 10,00 2023.08.10 | 15,45 2023.08.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №921(Все ЛЭП ТП)
77 | ТП | №925 | 11,10 2023.08.15 | 15,30 2023.08.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №925(Все ЛЭП ТП)
78 | ТП | №968 | 09,44 2023.08.17 | 14,44 2023.08.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №968(Все ЛЭП ТП)
79 | ТП | №285 | 09,25 2023.08.16 | 11,30 2023.08.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №285(Все ЛЭП ТП)
80 | ТП | №292 | 10,20 2023.08.18 | 13,50 2023.08.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
81 | ТП | №820 | 10,30 2023.08.23 | 15,15 2023.08.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №820(Все ЛЭП ТП)
82 | ТП | №902 | 10,40 2023.08.22 | 15,25 2023.08.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №902(Все ЛЭП ТП)
83 | ТП | №33042 | 09,45 2023.08.19 | 13,40 2023.08.19 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33042, 33070(Все ЛЭП ТП)
84 | ТП | №2112 | 09,40 2023.08.29 | 15,00 2023.08.29 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2112(Все ЛЭП ТП)
85 | ТП | №136 | 12,20 2023.08.27 | 13,27 2023.08.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №136(Все ЛЭП ТП)
86 | ТП | №136 | 10,30 2023.08.30 | 11,55 2023.08.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №136(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | №6 л.4 | 16,45 2023.08.17 | 18,26 2023.08.17 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1566, 1147(Все ЛЭП ТП)
88 | КЛ | 6 кВ ТП52-ТП1415 | 09,37 2023.08.24 | 13,05 2023.08.24 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 521, 1415(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №6 л.72 | 09,14 2023.08.23 | 00,32 2023.08.24 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
90 | ТП | №44 | 13,00 2023.08.23 | 15,05 2023.08.23 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №44(Все ЛЭП ТП)
91 | ПС | №12 л.52 | 12,40 2023.08.20 | 17,40 2023.08.20 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№48, 1838, 1820, 1817, 33031, 237, 33115, 33113, 33114(Все ЛЭП ТП)
92 | ПС | №20 л.21 | 21,50 2023.08.21 | 23,55 2023.08.21 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 302, 374, 365, 324, 349, 397(Все ЛЭП ТП)
93 | ПС | №7 л.4 | 22,35 2023.08.21 | 22,36 2023.08.21 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№205, 943, 457, 1162, 2018, 33001, 1151, 1512, 33068(Все ЛЭП ТП)
94 | ПС | №7 л.5 | 07,07 2023.08.21 | 21,10 2023.08.21 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33005, 199, 1953, 411, 415, 421, 413, 33008, 2127, 33034, 200(Все ЛЭП ТП)
95 | КЛ | 6 КВ ТП-748 - ТП-747 | 10,23 2023.08.03 | 16,03 2023.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №748(Все ЛЭП ТП)
96 | ПС | №13 л.8 | 08,52 2023.08.02 | 17,45 2023.08.02 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №240, 819, 33084, 33085(Все ЛЭП ТП)
97 | ПС | №6 л.64 | 00,04 2023.08.01 | 01,38 2023.08.01 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33006, 1147(Все ЛЭП ТП)
98 | ПС | №11 л.75 | 16,05 2023.08.15 | 17,55 2023.08.15 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109, 124(Все ЛЭП ТП)
99 | ПС | 35/10 Некрасовская л.5 | 20,45 2023.08.26 | 21,28 2023.08.26 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №377, 4407, 173, 292, 495, 172(Все ЛЭП ТП)
100 | КЛ | 6 кВ ТП508-РП166 | 08,50 2023.08.03 | 13,25 2023.08.03 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№87, 992, 33030, 92-н, 20(Все ЛЭП ТП)
101 | ПС | №18 л.18 | 10,18 2023.08.03 | 14,30 2023.08.03 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №746, 737, 745, 768, 749, 748, 747, 33075(Все ЛЭП ТП)
102 | РП | №304 яч.8 | 02,06 2023.08.27 | 03,48 2023.08.27 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33056, 33057, 33045, ЦРП-0, ЦРП-1(Все ЛЭП ТП)
103 | ПС | №15 л.32 | 22,01 2023.08.27 | 23,12 2023.08.27 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 33023, 1568, 2037, 33016, 2103, 137(Все ЛЭП ТП)
104 | ПС | №16 л.36 | 00,58 2023.08.15 | 02,05 2023.08.15 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1933, 33039, 33040(Все ЛЭП ТП)
105 | ПС | №12 л.57 | 17,35 2023.08.01 | 20,25 2023.08.01 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №49,49А, 47,48,,33102,33104, 33112,33111,33103, 33105,33101,33108, 33110(Все ЛЭП ТП)
106 | ПС | №13 л.11 | 14,44 2023.08.10 | 15,10 2023.08.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33086, 253, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 887, 892, 893(Все ЛЭП ТП)
107 | КЛ | 6 кВ ТП-892-ТП-893 | 14,44 2023.08.10 | 01,05 2023.08.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №892, 893(Все ЛЭП ТП)
108 | ПС | №8 л.9 | 02,30 2023.09.02 | 20,58 2023.09.02 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№126, 1812, 1824(Все ЛЭП ТП)
109 | ПС | №3 л.15 | 10,20 2023.09.06 | 16,04 2023.09.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1463, 1460, 1451, 33012, 1449, 1452, 909, 116, 33013, 33020, 1429, 753, 33069(Все ЛЭП ТП)
110 | РП | №4 | 05,55 2023.09.08 | 07,23 2023.09.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №144, 145, 93, 939(Все ЛЭП ТП)
111 | ПС | №6 л.4 | 21,00 2023.09.09 | 22,25 2023.09.09 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1566, 1147(Все ЛЭП ТП)
112 | РП | №166 л.12 | 11,12 2023.09.11 | 15,37 2023.09.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №20, 992(Все ЛЭП ТП)
113 | ПС | №7 л.5 | 01,58 2023.09.12 | 09,25 2023.09.12 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 2127, 33034, 415, 200, 269, 2126, 519, 33027, 466, 33019, 33032, 33002, 490, 1066, 1963, 575, 33054, 1959, 467, 987(Все ЛЭП ТП)
114 | ПС | №1 л.6 | 10,55 2023.09.15 | 16,37 2023.09.15 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №469, 142, 456, 163, 63, 232, 64, 69, 940, 225, 221, 65, 225а, 33(Все ЛЭП ТП)
115 | РП | №303 яч.16 | 20,15 2023.09.18 | 22,05 2023.09.18 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 33102, 33104, 33112
116 | ПС | №5 л.54 | 07,10 2023.09.20 | 12,26 2023.09.20 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 490, 1963, 1959, 33054, 33002, 33032, 987, 466, 206, 33019, 2089, 33004, 467, 33027,519, 2126, 200, 269(Все ЛЭП ТП)
117 | ПС | № 5 л. 45 | 17,20 2023.09.20 | 20,35 2023.09.20 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 1054,169,1966,563, 426,33067,33035,33003,223,941,33052,33062,33063,,160,564,135,1923,33007.(Все ЛЭП ТП)
118 | ПС | ПС-13 л.11 | 04,45 2023.09.25 | 08,43 2023.09.25 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 33086,253,893,850,272,252,254,244,243,835,887(Все ЛЭП ТП)
119 | ПС | ПС-12 л. 52 КЛ-6кВ РП-302 яч.10 - РП-306 яч.2 | 10,29 2023.09.27 | 13,40 2023.09.27 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№1837, 1838,1820,1817,237,33031, 2-я секция шин ТРП-48, ТРП Водозабор.(Все ЛЭП ТП)
120 | ПС | ПС 15 л.36 | 12,47 2023.09.27 | 13,25 2023.09.27 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2152, 1954,1968, 33066(Все ЛЭП ТП)
121 | РП | РП-166 л.12 КЛ-6кВ КТП 33 - КТП 20 | 13,10 2023.09.27 | 14,37 2023.09.27 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП № 20, 33 ,992(Все ЛЭП ТП)
122 | ПС | ПС-7 л. КЛ-6 кВ ТП-1157 - ТП-411 | 08,47 2023.09.28 | 11,59 2023.09.28 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 198,1157,199,33005,411,33008,413,2127,33034,1953.(Все ЛЭП ТП)
123 | ПС | ПС-5 л. 45 КВЛ 6кв ТП-223 - КТП-33052 | 13,25 2023.09.28 | 17,45 2023.09.28 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 1054,169,1966,563,426,33067,33035,33003,233,941,33052,33062,33063(Все ЛЭП ТП)