## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за IV квартал 2023 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | №15 пос. Гвардейское | 10,13 2023.10.10 | 14,20 2023.10.10 | респ. Крым пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №15 пос. Гвардейское(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №33 г.Феодосия | 10,14 2023.10.30 | 15,03 2023.10.30 | респ. Крым г. Феодосия | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №33 г. Феодосия(Все ЛЭП ТП)
3 | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 15,30 2023.10.05 | 19,01 2023.10.05 | респ. Крым ПГТ Новоозерное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №11, 21, 17, 12, 33, 13, 10(Все ЛЭП ТП)
4 | ТП | №38 пос. Новофедоровка г. Саки | 09,45 2023.10.06 | 11,30 2023.10.06 | респ. Крым пос. Новофедоровка | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №20, 29, 19, 30, 2, 4, 16, 18(Все ЛЭП ТП)
5 | РП | ЦРП-1 л.26 пгт. Кировское | 08,37 2023.10.10 | 12,54 2023.10.10 | респ. Крым пгт. Кировское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ № 2,18, 3, 8, 24, 5, 4(Все ЛЭП ТП)
6 | ТП | №708 пос. Краснокаменка | 10,05 2023.11.01 | 14,50 2023.11.01 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид.5 ул. Ленина
7 | ТП | №705 пос. Краснокаменка | 10,30 2023.11.02 | 15,43 2023.11.02 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид.6 ул. Крымская
8 | ТП | №707, ТП713 пос. Краснокаменка | 10,44 2023.11.07 | 16,05 2023.11.07 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид.6, ф.1 ул. Октябрьская
9 | ТП | №705 пос. Краснокаменка | 08,50 2023.11.15 | 13,15 2023.11.15 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид1-6
10 | ТП | №705 пос. Краснокаменка | 10,00 2023.11.16 | 11,10 2023.11.16 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид.5 ул. Крымская
11 | ТП | №708 пос. Краснокаменка | 10,00 2023.11.22 | 16,05 2023.11.22 | респ. Крым пос. Краснокаменка | ТО | ВЛ 0,38 кВ фид.8 ул. Ленина
12 | ПС | ТРП 10/6 кВ №1 Гвардейское | 15,56 2023.11.07 | 19,47 2023.11.07 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 12, 13, 5, 31, 32, 33, 3, 8, 22, 17, 10, 9, 4, 7, 15, 14, 16, 30, 25, 27, 26, 28, 24, 21, 20(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 11,11 2023.11.09 | 13,25 2023.11.09 | респ. Крым ПГТ Новоозерное | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №11, 21, 17, 12, 33, 13, 10.(Все ЛЭП ТП)
14 | ТП | №8 пос. Гвардейское | 02,40 2023.11.11 | 10,50 2023.11.11 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
15 | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-11 | 11,50 2023.11.12 | 19,25 2023.11.12 | республика Крым Лениниский район | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
16 | ПС | Береговая л.1029 - ЦРП-1 | 23,25 2023.11.14 | 01,25 2023.11.15 | республика Крым с. Витино | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №ЦРП-1, РП-1, ТП-8, ТП-4,КТП-24, ТП16, ТП-3, ТП-14,ТП-11,ТП-18, ТП-21,ТП-23(Все ЛЭП ТП)
17 | ПС | "Утренняя Заря" л,1030 | 02,15 2023.11.17 | 03,55 2023.11.17 | республика Крым с. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №3, 4, 8, 11, 14, 16, 18(Все ЛЭП ТП)
18 | РП | ЦРП-2 ф.37 | 08,02 2023.11.19 | 14,58 2023.11.19 | республика Крым с. Витино | 3.4.14 | КЛ 10 (10.5) кВ ЦРП-2 ф.37-ТП-23
19 | ПС | 110/10 Береговая л.19 | 08,27 2023.11.19 | 14,17 2023.11.19 | республика Крым с. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №36(Все ЛЭП ТП)
20 | ТП | №8 яч.7 пгт.Гвардейское | 08,56 2023.11.19 | 09,34 2023.11.19 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 24, 30, 31, 32, 25, 25а, 33, 28, 20, 21, 26(Все ЛЭП ТП)
21 | ПС | 35/10 кВ Новофедоровка л.3 | 10,10 2023.11.19 | 14,30 2023.11.19 | республика Крым пгт. Новофедоровка | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ ДЭС, 38, 20, 10, 29, 19, 30, 2, 4, 16, 18, 15, 12, 3(Все ЛЭП ТП)
22 | ПС | ПС Суворовская л.2 | 12,35 2023.11.22 | 13,15 2023.11.22 | респ. Крым г.Евапатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №488(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 14,20 2023.11.22 | 15,20 2023.11.22 | г. Севастополь пос. Верхнесадовое | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №377, 292, 495, 172, 4407, 173(Все ЛЭП ТП)
24 | ТП | №292 | 16,30 2023.11.22 | 18,45 2023.11.22 | респ. Крым г. Евпатория | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ № 292(Все ЛЭП ТП)
25 | ПС | ПС-Капсель л.109 | 19,00 2023.11.26 | 00,40 2023.11.27 | респ. Крым г. Капсель | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №96, 191, 76, 49, 64, 71, 33(Все ЛЭП ТП)
26 | ПС | Приморская л.9 | 02,09 2023.11.27 | 10,50 2023.11.27 | респ. Крым пгт. Приморский | 3.4.12 | ТП 10 (10.5) кВ №3, 5, 7, 4, 1, 2, 4406, 4404, 621,602(Все ЛЭП ТП)
27 | РП | №1 пгт.Гвардейское | 23,45 2023.11.27 | 00,10 2023.11.28 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 24, 30, 28, 31, 32, 33, 25, 25а, 20, 21, 26, 19(Все ЛЭП ТП)
28 | РП | №1 пгт.Гвардейское | 02,08 2023.11.28 | 08,00 2023.11.28 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 24, 30, 28, 31, 32, 33, 25, 25а, 20, 21, 26, 19(Все ЛЭП ТП)
29 | ПС | Поповка л.13 | 19,27 2023.11.27 | 14,55 2023.11.28 | респ. Крым пгт.Мирный | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №50, 401, 68, 69, 70, 67, 77, 62, 65, 64, 61(Все ЛЭП ТП)
30 | ПС | Приморская л.9 | 07,05 2023.12.04 | 11,45 2023.12.04 | респ. Крым пгт. Приморский | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №4404, 4406, 4401, 20, 4402, ТП-ДЭС, 1, 2, 3, 4, 5, 7(Все ЛЭП ТП)
31 | ПС | ПС Приморская л. 24 | 17,34 2023.12.11 | 21,45 2023.12.11 | респ. Крым пгт. Приморский | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП- 606, 608, 609, 610, 611, 602, 621.(Все ЛЭП ТП)
32 | ТП | ПС Приморская л. 24 КВЛ-6 кВ ТП "ДЭС" - ТП-621 | 17,34 2023.12.11 | 16,33 2023.12.12 | респ. Крым пгт. Приморский | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-602(Все ЛЭП ТП)
33 | ПС | ПС "Ай-Петри" л.12 | 15,20 2023.12.12 | 13,25 2023.12.13 | республика Крым Ай-Петри | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП № 152, 153, 154, 851, 4405(Все ЛЭП ТП)
34 | ТП | ПС "Ай-Петри" л.12 КЛ-6 кВ РП-151 - ТП-153 | 13,25 2023.12.13 | 15,07 2023.12.14 | республика Крым Ай-Петри | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП- 153, 154, 851(Все ЛЭП ТП)
35 | ПС | ПС Чауда л.9 | 07,30 2023.12.13 | 11,40 2023.12.13 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № 1, 433, 4403
36 | ПС | ПС Чауда л. 3 | 07,30 2023.12.13 | 14,50 2023.12.13 | республика Крым мыс Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-10
37 | ПС | ПС Остряково л. 9 | 13,10 2023.12.13 | 17,50 2023.12.13 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП № 1,2,3,4,5,9,8,17,22,15,14,19,21,24,31,32,33,34,26,10(Все ЛЭП ТП)
38 | ПС | ПС Остряково л. 9 | 19,00 2023.12.13 | 13,35 2023.12.14 | респ. Крым пос. Гвардейское | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП)
39 | ПС | ПС Холодильник л. 16 | 20,30 2023.12.24 | 22,30 2023.12.24 | респ. Крым г.Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП- 360; 101; 316; 102; 300; 438(Все ЛЭП ТП)
40 | ТП | №466 | 11,00 2023.10.03 | 11,25 2023.10.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №466(Все ЛЭП ТП)
41 | ВЛ | ТП-704-ТП705 | 09,13 2023.10.09 | 15,48 2023.10.09 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №703, 704(Все ЛЭП ТП)
42 | ТП | №968 | 12,04 2023.10.05 | 13,38 2023.10.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №466(Все ЛЭП ТП)
43 | ТП | №92 | 09,50 2023.10.05 | 16,40 2023.10.05 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
44 | ТП | №397 | 16,00 2023.10.06 | 16,48 2023.10.06 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ Музей
45 | ТП | №92 | 11,00 2023.10.12 | 17,45 2023.10.12 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
46 | ТП | №1309 | 10,35 2023.10.17 | 13,55 2023.10.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1309(Все ЛЭП ТП)
47 | ТП | №92 | 09,35 2023.10.17 | 17,40 2023.10.17 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
48 | ТП | №92 | 11,43 2023.10.18 | 17,50 2023.10.18 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
49 | ТП | №1945 | 09,25 2023.10.19 | 16,19 2023.10.19 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
50 | ТП | №413 | 10,00 2023.10.19 | 10,35 2023.10.19 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
51 | ТП | №352 | 09,35 2023.10.20 | 15,50 2023.10.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №352(Все ЛЭП ТП)
52 | ТП | №33 | 11,00 2023.10.23 | 12,55 2023.10.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33(Все ЛЭП ТП)
53 | ТП | №33020 | 14,00 2023.10.23 | 15,50 2023.10.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33(Все ЛЭП ТП)
54 | ПС | №7 л.13 | 11,08 2023.10.06 | 12,57 2023.10.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2007, 2004, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112, 379, 354, 352, 355, 1996, 1098(Все ЛЭП ТП)
55 | ПС | №10 л.13 | 12,30 2023.10.07 | 18,40 2023.10.07 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №653 683, 318(Все ЛЭП ТП)
56 | РП | ТРП-48 | 16,10 2023.10.08 | 17,27 2023.10.08 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1837, 1837, 1820, 1817, 33031, 237, 431(Все ЛЭП ТП)
57 | ПС | №9 л.12 | 17,43 2023.10.08 | 11,45 2023.10.09 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №885, 859, 843, 1822, 1834, 33082, 1830, 511, 1803, 872, 1811, 1823, 842(Все ЛЭП ТП)
58 | ПС | №3 л.15 | 01,13 2023.10.12 | 03,08 2023.10.12 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 753, 1429, 754, 33020, 116, 909, 1452, 33013, 33012, 1449, 1451, 1460, 1463, 33042, 33070, 33069(Все ЛЭП ТП)
59 | ПС | 35/10 Некрасовская л.5 | 07,57 2023.10.16 | 08,38 2023.10.16 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ № 173, 4407, 377, 292, 495, 172(Все ЛЭП ТП)
60 | РП | №105 л.10 | 11,05 2023.10.19 | 15,29 2023.10.19 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035,1007(Все ЛЭП ТП)
61 | ПС | №6 л.19 | 17,04 2023.10.19 | 18,45 2023.10.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №508, 60, 87, 20, 33030, 92, 992(Все ЛЭП ТП)
62 | ВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-2073-РП-47 | 14,23 2023.10.20 | 15,50 2023.10.20 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №2143, 2112, 379, 354, 355, 352(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №6 л.44 | 15,03 2023.10.23 | 16,40 2023.10.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521, 1415(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | №7 л.5 | 22,12 2023.10.25 | 00,19 2023.10.26 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 199, 1953, 411, 415, 33008, 33005, 33034, 2127, 413(Все ЛЭП ТП)
65 | ТП | №803 | 10,00 2023.11.03 | 13,10 2023.11.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №803(Все ЛЭП ТП)
66 | ТП | №215 | 10,25 2023.11.01 | 14,05 2023.11.01 | г. Севастополь | ТО | Р-5 ВЛ 0.38 кВ Монастырское шоссе 20
67 | ТП | №1147 | 10,05 2023.11.05 | 16,37 2023.11.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1147(Все ЛЭП ТП)
68 | ТП | №2126 | 10,05 2023.11.03 | 13,30 2023.11.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2126(Все ЛЭП ТП)
69 | ТП | №595 | 10,28 2023.11.07 | 10,46 2023.11.07 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ ул. Казачья 8
70 | ТП | №595 | 10,22 2023.11.08 | 11,00 2023.11.08 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ ул. Казачья 8,9
71 | ТП | №218 | 10,10 2023.11.09 | 16,20 2023.11.09 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) №218
72 | ТП | №206 | 15,54 2023.11.09 | 17,04 2023.11.09 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
73 | ТП | №269 | 12,12 2023.11.12 | 18,03 2023.11.12 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ ул. Казачья 8,9
74 | ТП | №575 | 09,33 2023.11.20 | 20,11 2023.11.20 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ СТ Рыбак-4
75 | ТП | №873 | 11,20 2023.11.18 | 12,05 2023.11.18 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ СНТ Голландия
76 | ТП | №33010 | 16,25 2023.11.23 | 19,45 2023.11.23 | г. Севастополь | ТО | ВЛ 0.38 кВ Эдельвейс
77 | ТП | №218 | 01,20 2023.11.27 | 05,55 2023.11.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) №218
78 | ТП | №1853 | 10,20 2023.11.30 | 13,40 2023.11.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1853(Все ЛЭП ТП)
79 | ПС | №3 л.4 | 06,40 2023.11.09 | 14,17 2023.11.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 705, 704(Все ЛЭП ТП)
80 | ПС | №3 л.15 | 19,42 2023.11.09 | 22,39 2023.11.09 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №754,753,1429,33020,33013,33012,33069,116,909,1452,33042,33070,1449,1451,1463,1460,1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
81 | ПС | №9 л.9 | 06,20 2023.11.10 | 08,22 2023.11.10 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №805, 871, 246, 213, 890, 1839, 800, 242, 813, 285, 804(Все ЛЭП ТП)
82 | РП | №166 л.13 | 15,03 2023.11.13 | 17,35 2023.11.13 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №20, 992, 92, 33030, 87, 94(Все ЛЭП ТП)
83 | РП | №166 л.13 | 18,20 2023.11.14 | 21,20 2023.11.14 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 92, 87, 94, 33030, 20, 992(Все ЛЭП ТП)
84 | ПС | №6 л.44 | 18,30 2023.11.15 | 20,00 2023.11.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
85 | ПС | №13 л.11 | 06,40 2023.11.17 | 14,45 2023.11.17 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 1853, 245, 842, 253, 850, 272, 892, 893, 33090, 252, 254, 244, 243, 835, 887(Все ЛЭП ТП)
86 | РП | РП-6 кВ №305 яч.11 | 19,15 2023.11.18 | 01,50 2023.11.19 | г. Севастополь | 3.4.12.2 | ТП 6 (6.3) кВ №КТП-33091, 33058, 1011,2009,1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | №16 л.24 | 10,55 2023.11.20 | 14,05 2023.11.20 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562(Все ЛЭП ТП)
88 | ПС | №13 л.11 | 12,14 2023.11.20 | 16,10 2023.11.20 | г. Севастополь | 3.4.12.2 | ТП 6 (6.3) кВ № 33086, 253, 892, 893, 33090, 850, 253, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 1853, 245(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №3 л.15 | 18,40 2023.11.20 | 00,19 2023.11.21 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №754, 753, 1429 , 33020, 33013, 33012, 33069, 116, 909, 1452, 33042, 33070, 1449, 1451(Все ЛЭП ТП)
90 | ПС | №16 л.17 | 18,20 2023.11.21 | 21,35 2023.11.21 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ № 248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218, 2043, 2104, 202, 924, 2042, 923, 1969, 2109, 562(Все ЛЭП ТП)
91 | ПС | №6 л.19 | 10,10 2023.11.23 | 12,28 2023.11.23 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 33055, 508, 20, 33030, 992(Все ЛЭП ТП)
92 | ПС | №7 л.5 | 18,15 2023.11.23 | 21,37 2023.11.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 198, 33005, 33093, 33034, 2127, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 200(Все ЛЭП ТП)
93 | ПС | №3 л.15 | 19,46 2023.11.23 | 20,55 2023.11.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 753, 754, 1429, 33069, 116, 909, 1452, 33070, 33042, 33020, 33013, 33012, 1449, 1451(Все ЛЭП ТП)
94 | ТП | №1007 | 20,47 2023.11.23 | 22,19 2023.11.23 | г. Севастополь | 3.4.13.1 | РП 0.38 кВ №1007
95 | ПС | №7 л.5 | 21,39 2023.11.23 | 00,10 2023.11.24 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 33093, 33034, 2127, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 200(Все ЛЭП ТП)
96 | ТП | №908 | 07,30 2023.11.24 | 16,25 2023.11.24 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | КЛ 0.38 кВ от ПС №908 ул. Университетская, ул.Коралловая
97 | ПС | №9 л.3 | 23,52 2023.11.24 | 01,54 2023.11.25 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 1843, 804, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
98 | РП | 304 | 03,20 2023.11.26 | 05,20 2023.11.26 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №33045, 33056, 33057, ЦРП-1(Все ЛЭП ТП)
99 | ПС | №8 л.13 | 20,09 2023.11.26 | 22,25 2023.11.26 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №190, 120, 181, 196, 863(Все ЛЭП ТП)
100 | ПС | №7 л.5 | 19,35 2023.11.26 | 22,37 2023.11.26 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198,1157,199,1953,411,33008,2127,33034, 200(Все ЛЭП ТП)
101 | ПС | №10 л.13 | 00,45 2023.11.27 | 02,29 2023.11.27 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №683, 653, 318(Все ЛЭП ТП)
102 | ПС | №10 л.13 | 04,00 2023.11.27 | 08,01 2023.11.27 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №683, 653, 318(Все ЛЭП ТП)
103 | ПС | №9 л.12 | 19,05 2023.11.26 | 14,17 2023.11.27 | г. Севастополь | 3.4.12.2 | ТП 6 (6.3) кВ №1823,1840,885,881,853,849,1830,1834,1803,511,872(Все ЛЭП ТП)
104 | ПС | №19 л.15 | 23,40 2023.11.26 | 02,30 2023.11.28 | г. Севастополь | 3.4.11 | ТП 6 (6.3) кВ №1027, 143, 148, 149, 1079, 43, 939, 93, 145, 228(Все ЛЭП ТП)
105 | ПС | №7 л.5 | 17,08 2023.11.27 | 20,52 2023.11.27 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 33093, 33034, 2127, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 200(Все ЛЭП ТП)
106 | РП | №305 ф.11 | 02,45 2023.11.27 | 16,51 2023.11.27 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1011,341,1301,357,197,2035,1007,2009,33091(Все ЛЭП ТП)
107 | ТП | №788 | 06,04 2023.11.29 | 15,08 2023.11.29 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1208, 1208А, 33024(Все ЛЭП ТП)
108 | ПС | №20 л.21 | 06,05 2023.11.29 | 07,23 2023.11.29 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 302, 374, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
109 | РП | №305 яч.10 | 17,46 2023.11.29 | 23,57 2023.11.29 | г. Севастополь | 3.4.12.2 | ТП 6 (6.3) кВ №341, 1011, 1301, 357, 197, 2035, 355, 354(Все ЛЭП ТП)
110 | ПС | №20 л.26 | 19,42 2023.12.01 | 14,00 2023.12.02 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1309, 1308, 301, 349(Все ЛЭП ТП)
111 | ТП | №908 | 03,00 2023.12.02 | 18,23 2023.12.02 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ВЛ 0.38 кВ ул. Коралловая. ул. Университетская
112 | ТП | №98 | 20,05 2023.12.02 | 13,55 2023.12.03 | г. Севастополь | 3.4.14 | КЛ 0.38 кВ ул. Курчатова 3, 5, 14
113 | ПС | №12 л.4 | 16,02 2023.12.03 | 17,30 2023.12.03 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №207(Все ЛЭП ТП)
114 | ТП | №373 | 08,45 2023.12.04 | 21,05 2023.12.04 | г. Севастополь | 3.4.14 | РП 0.38 кВ ТП 373
115 | ПС | №5 л.54 | 13,42 2023.12.04 | 17,19 2023.12.04 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1959, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 269, 200, 2126, 519, 33019(Все ЛЭП ТП)
116 | РП | №305 яч.10 | 19,41 2023.12.05 | 23,57 2023.12.05 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 341, 1011, РП-47, 2009,1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
117 | ТП | №1007 | 19,41 2023.12.05 | 17,45 2023.12.06 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1007(Все ЛЭП ТП)
118 | ПС | ПС-3 л. 15 | 11,00 2023.12.13 | 12,05 2023.12.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-753, 754, 1429, 33069, 33020, 33013, 33012,1449.(Все ЛЭП ТП)
119 | ПС | ПС-7 л.5 | 18,12 2023.12.16 | 23,33 2023.12.16 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 198, 33005, 1157,199, 1953, 411, 413, 2127, 33034, 33008(Все ЛЭП ТП)
120 | ПС | ПС-7 л.5 | 20,05 2023.12.17 | 22,45 2023.12.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6 (6.3) кВ № 198, 33005, 1157,199, 1953, 411, 413, 2127, 33034, 33008(Все ЛЭП ТП)
121 | ТП | КЛ-6 кВ ТП-1170 - ТП-1056 | 09,08 2023.12.18 | 12,54 2023.12.18 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1170(Все ЛЭП ТП)
122 | ПС | ПС-6 л.19 | 06,50 2023.12.19 | 10,20 2023.12.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-33055; 508; 33030; 992; 20; 92 2-С.Ш.(Все ЛЭП ТП)
123 | ПС | ПС-6 л.44 | 09,16 2023.12.19 | 12,52 2023.12.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-521(Все ЛЭП ТП)
124 | ПС | ПС-7 л.5 | 19,39 2023.12.24 | 23,36 2023.12.24 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП- 198,1157,198,411,1953,33008,4132127,33005,33093,33034(Все ЛЭП ТП)
125 | РП | РП-305 л. 10 | 18,05 2023.12.25 | 19,25 2023.12.25 | г. Севастополь | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП- 341,1011,2009, 1301, 357, 197 , 2035,1007(Все ЛЭП ТП)
126 | РП | ТРП-48 | 20,44 2023.12.25 | 22,40 2023.12.25 | г. Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ ТРП-48 2-С.Ш.; 1837; 1838; 1820; 1817; 237; 33031(Все ЛЭП ТП)
127 | ПС | КВЛ-6 кВ ПС-9 л.3 - ТП-1265 | 13,50 2023.12.27 | 16,35 2023.12.27 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1265; 803; 856; 889; 1843; 804; 802; 801(Все ЛЭП ТП)
128 | ПС | КЛ-6 кВ ТП-145 - ТП-93 | 16,00 2023.12.28 | 18,10 2023.12.28 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1027; 143; 228; 148; 939; 93; 145; 149(Все ЛЭП ТП)
129 | ТП | ТП-1011 | 13,30 2023.12.30 | 21,50 2023.12.30 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1011(Все ЛЭП ТП)
130 | ПС | ПС-6 л.4 КЛ-6 кВ ТП-1566 - ТП-1147 | 14,01 2023.12.31 | 15,50 2023.12.31 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1566; 1147(Все ЛЭП ТП)