## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2024 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.17 - ЦРП-2 | 16,32 2024.01.31 | 16,53 2024.01.31 | республика Крым пос. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ 29, 31, 39, 35 ЦРП2 II С.Ш(Все ЛЭП ТП)
2. | РП | ТРП №1 пгт. Гвардейское | 19,55 2024.01.29 | 23,00 2024.01.29 | республика Крым, пгт.Гвардейское | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №4, 7, 9, 10, 17, 22(Все ЛЭП ТП)
3. | ПС | 35/10 кВ Загородная л.2 | 11,22 2024.01.24 | 11,46 2024.01.24 | республика Крым Джанкойский р-он | 3.4.9.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 6, 5, 9, 16(Все ЛЭП ТП)
4. | ПС | Береговая | 13,30 2024.01.22 | 13,37 2024.01.22 | республика Крым пос. Витино | 3.4.9.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ №17, 1028, 1011, 1029, 19, 26
5. | ПС | ПС-Ай-Петри л.12 | 13,31 2024.01.30 | 12,47 2024.01.31 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №909, 153, 851, 154, 152, 4405(Все ЛЭП ТП)
6. | КВЛ | КВЛ-10 кВ ПС Береговая л.1029 - ЦРП-1 | 14,22 2024.01.20 | 16,10 2024.01.20 | республика Крым пос. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №4, 8, 11, 14, 21, 23, 16, 19(Все ЛЭП ТП)
7. | ПС | ПС-Ай-Петри л.12 | 05,40 2024.01.19 | 16,36 2024.01.19 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.9.3 | ТП 10 (10.5) кВ №909, 151, 153, 851, 154, 152, 4405(Все ЛЭП ТП)
8. | РП | ЦРП-1 | 03,40 2024.01.19 | 13,55 2024.01.19 | республика Крым пос. Витино | 3.4.9.3 | ТП 10 (10.5) кВ №8, 14, 12, 11, 21, 22, 23(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.17 - ЦРП-2 | 01,50 2024.01.18 | 05,40 2024.01.18 | республика Крым пос. Витино | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №29, 31, 35, 39(Все ЛЭП ТП)
10. | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.10 - ЦРП-2 | 22,10 2024.01.14 | 05,10 2024.01.15 | республика Крым пос. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №29, 31, 35
11. | ПС | ПС-Капсель л.109 | 10,35 2024.01.05 | 13,55 2024.01.05 | республика Крым гора Капсель | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 33, 76(Все ЛЭП ТП)
12. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС "Чауда" ф.8 | 10,35 2024.01.01 | 14,45 2024.01.01 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №346(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | 35/6 кВ Деревня | 11,30 2024.02.17 | 13,01 2024.02.17 | республика Крым пос.Краснокаменка | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
14. | ПС | ПС-Дюрмень л.1 | 14,00 2024.02.14 | 17,21 2024.02.17 | республика Крым Феодосийский район | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №4, 5(Все ЛЭП ТП)
15. | ПС | ПС-Ай-Петри л.9 | 15,36 2024.02.10 | 13,02 2024.02.11 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.9.3 | ТП 10 (10.5) кВ №704, 705, 1030, РП-35, 959,4405,152, РП-151, 909 153, 154, 851.(Все ЛЭП ТП)
16. | ПС | 35/10 кВ "Приморская" л.24 | 12,30 2024.02.05 | 17,55 2024.02.05 | республика Крым пос. Приморское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №606, 608, 609, 610(Все ЛЭП ТП)
17. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 01,19 2024.03.25 | 06,38 2024.03.25 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №360, 101, 102, 103, 300, 316(Все ЛЭП ТП)
18. | ПС | КЛ-10 кВ ПС Поповка л.13 - ТП-50 | 16,53 2024.03.04 | 21,30 2024.03.04 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №50, 401,68,69,70,67,77д,62,65,64,61(Все ЛЭП ТП)
19. | ПС | ПС-Ай-Петри л.9 | 11,24 2024.03.03 | 12,55 2024.03.04 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №704, 705, 1030, 959(Все ЛЭП ТП)
20. | РП | №58 Алушта | 11,52 2024.03.01 | 14,45 2024.03.02 | республика Крым, г.Алушта | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
21. | ПС | №12 л.57 | 12,05 2024.01.30 | 13,50 2024.01.30 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №47, 49, 49А, 48, 33111, 33103, 33105, 33101, 33108, 33110, 33102, 33104, 33112, 33113, 33114, 243, 33083(Все ЛЭП ТП)
22. | ПС | №16 л.17 | 16,40 2024.01.22 | 19,30 2024.01.22 | г. Севастополь Казачья буха | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
23. | ПС | №2 л.7 | 17,23 2024.01.22 | 23,15 2024.01.22 | г. Севастополь Инкерман | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №755, 756, 757, 758(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | №13 л.11 | 11,55 2024.01.31 | 13,29 2024.01.31 | г. Севастополь Бельбек | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 253, 892, 33090, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 245, 842, 1853(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | №13 л.11 | 11,35 2024.01.20 | 14,30 2024.01.21 | г. Севастополь Бельбек | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33086,253,892,893,850,272,244,243,252,254,835,1853,245,842,33090(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | №7 л.10 | 15,55 2024.01.20 | 18,05 2024.01.20 | г. Севастополь балка Бермана, Юхарина балка | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1097, 214, 215, 33038, 352(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | №15 л.28 | 23,53 2024.01.19 | 00,57 2024.01.20 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | 3.4.14 | ТП 0.66 кВ № 141,233,139,480,492,567,140,220,212,1160,33083,217(Все ЛЭП ТП)
28. | ПС | №18 л.18 | 10,05 2024.01.19 | 20,47 2024.01.27 | г. Севастополь пос. Сахарная головка | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №746, 737, 745, 747, 748, 749, 768, 33075(Все ЛЭП ТП)
29. | РП | №57 л.25 | 06,30 2024.01.19 | 07,17 2024.01.19 | г. Севастополь г. Балаклава | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №373, 307, 360, 301, 324, 365, 394(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | №16 л.23 | 19,05 2024.01.18 | 22,00 2024.01.18 | г. Севастополь Казачья буха | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №1933, 1053, 405, 595, 408, 406, 1188, 201(Все ЛЭП ТП)
31. | ПС | №№20, 16, 6, 3, 5, 1, 15, 19, 7 | 18,04 2024.01.18 | 18,55 2024.01.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ от ПС20, 16, 6, 3, 5, 1, 15, 19, 7 (261 шт.)(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | №15 л.28 | 10,05 2024.01.18 | 12,35 2024.01.18 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 141,233,139,480,492,567,140,220,212,1160, 33083, 217(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | №8 л.14 | 12,10 2024.01.16 | 14,49 2024.01.16 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 1262,1809,777,1231,773,776, 775, 721, 1222, 722, 33061,133, 465,479,858,1252,1263,1254,1253(Все ЛЭП ТП)
34. | ПС | №17 л.29 | 12,00 2024.01.16 | 23,20 2024.01.16 | г. Севастополь пр. Победы | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33011, 186, 186А(Все ЛЭП ТП)
35. | ПС | №15 л.6 | 09,43 2024.01.16 | 14,17 2024.01.16 | г. Севастополь Отрадная ул. | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 1009, 224, 1049, 1582, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 103(Все ЛЭП ТП)
36. | ПС | №5 л.45 | 20,19 2024.01.15 | 22,50 2024.01.15 | г. Севастополь парк Победы | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 160, 564, 135, 1923, 33007, 169, 33067, 33035, 33003, 941, 223(Все ЛЭП ТП)
37. | КЛ | 6 кВ ТП-901-ТТП-9 | 07,40 2024.01.15 | 10,08 2024.01.15 | г. Севастополь бухта Омега | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №478, 1900(Все ЛЭП ТП)
38. | ПС | №6 л.64 | 19,05 2024.01.12 | 22,00 2024.01.12 | г. Севастополь Стрелецкий спуск | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
39. | ПС | №3 л.15 | 17,40 2024.01.12 | 20,03 2024.01.12 | г. Севастополь ул. Горпищенко, пос. Дергачи | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 754, 33069, 33013, 116, 33012, 1449, 909, 1452(Все ЛЭП ТП)
40. | ПС | №7 л.5 | 13,00 2024.01.11 | 13,50 2024.01.11 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 413, 33008, 2127, 33034, 33093(Все ЛЭП ТП)
41. | ПС | №7 л.5 | 23,56 2024.01.10 | 01,26 2024.01.11 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 413, 33008, 2127, 33034, 33093(Все ЛЭП ТП)
42. | ПС | №10 л.13 | 02,23 2024.01.11 | 05,50 2024.01.11 | г. Севастополь урочище Ласпи | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №683, 653, 316(Все ЛЭП ТП)
43. | ПС | №7 л.5 | 13,10 2024.01.10 | 16,40 2024.01.10 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 199, 1953, 411, 413, 33008, 2127, 33034,33005, 33097(Все ЛЭП ТП)
44. | ПС | №12 л.3 | 22,48 2024.01.09 | 00,35 2024.01.10 | г. Севастополь Северная сторона ул. Инженерная | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №43, 44, 33051, 33078, 33079(Все ЛЭП ТП)
45. | ПС | №7 л.5 | 17,55 2024.01.09 | 22,25 2024.01.09 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 413, 33008, 2127, 33034, 33093(Все ЛЭП ТП)
46. | ПС | №19 л.15 | 13,30 2024.01.09 | 14,08 2024.01.09 | г. Севастополь ул.Мореходная | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №149, 1079, ТРП43, ПД88, 939, 93, 145(Все ЛЭП ТП)
47. | ПС | №19 л.15 | 09,42 2024.01.09 | 13,20 2024.01.09 | г. Севастополь ул. Мореходная | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №149, 1079, ТРП43, ПД88, 939, 93, 145(Все ЛЭП ТП)
48. | ПС | №6 л.72 | 18,43 2024.01.04 | 23,18 2024.01.04 | г. Севастополь ул. Катерная, мыс. Хрустальный | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
49. | ПС | №7 л.4 | 17,15 2024.01.04 | 17,25 2024.01.04 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 940, 457, 2018, 33068, 33001, 1151, 1512, 1162(Все ЛЭП ТП)
50. | ПС | №8 л.13 | 16,50 2024.01.07 | 19,07 2024.01.07 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 190, 120, 181, 196, 887, 863(Все ЛЭП ТП)
51. | ТП | №903 | 10,07 2024.01.01 | 13,24 2024.01.01 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №903(Все ЛЭП ТП)
52. | ТП | №200 | 10,40 2024.02.28 | 15,30 2024.02.28 | г. Севастополь мыс. Фиолент | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №200(Все ЛЭП ТП)
53. | ТП | №106 | 11,01 2024.02.26 | 12,45 2024.02.26 | г. Севастополь ул. Токарева | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №106(Все ЛЭП ТП)
54. | ТП | №269 | 10,00 2024.02.09 | 14,45 2024.02.09 | г. Севастополь СТ Конус | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №269(Все ЛЭП ТП)
55. | ТП | №788 | 17,45 2024.02.28 | 22,00 2024.02.28 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1208, 1208а, 33089, 33024(Все ЛЭП ТП)
56. | ПС | №11 л.4 | 10,16 2024.02.24 | 12,16 2024.02.24 | г. Севастополь ул. Хрусталева | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №532, 106(Все ЛЭП ТП)
57. | ПС | №6 л.19 | 08,48 2024.02.20 | 13,44 2024.02.20 | г. Севастополь ул. Катерная, мыс. Хрустальный | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, 33030, 992, 20, 92, 60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | №5 л.54 | 08,20 2024.02.20 | 22,48 2024.02.20 | г. Севастополь бухта Казачья, мыс. Фиолент | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 467, 519, 2126, 269, 206, 2127(Все ЛЭП ТП)
59. | ПС | №6 л.72 | 19,00 2024.02.17 | 19,30 2024.02.17 | г. Севастополь ул. Катерная, мыс. Хрустальный | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | №8 л.14 | 15,20 2024.02.14 | 17,35 2024.02.14 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1263, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 1253, 1254, 1263, 1252, 858, 479, 465, 133, 33061(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №16 л.25 | 12,27 2024.02.13 | 13,45 2024.02.13 | г. Севастополь ул. Лиговская | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №1991, 33037, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | №16 л.24 | 16,35 2024.02.12 | 19,48 2024.02.12 | г. Севастополь бухта Казачья | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2109, 562, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №8 л.13 | 11,52 2024.02.10 | 13,33 2024.02.10 | г. Севастополь Северная сторона ул. Липовенко | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №190, 120, 181,196, 887, 863(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | №11 л.75 | 09,40 2024.02.06 | 10,30 2024.02.06 | г. Севастополь ул. Токарева | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №108, 109, 124(Все ЛЭП ТП)
65. | ПС | №3 л.15 | 11,12 2024.02.06 | 12,54 2024.02.06 | г. Севастополь ул. Горпищенко, пос. Дергачи | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №754, 753, 1429, 33069, 33020, 33013, 116, 909, 33012, 1449(Все ЛЭП ТП)
66. | ПС | №7 л.5 | 14,04 2024.02.07 | 23,59 2024.02.07 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 753,1429,33069,33020,33013,116,909,33012,1449,754(Все ЛЭП ТП)
67. | ПС | №3 л.15 | 12,03 2024.02.07 | 14,58 2024.02.07 | г. Севастополь ул. Горпищенко, пос. Дергачи | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753,1429, 33069, 33020, 33013,116, 909, 33012,1449, 754(Все ЛЭП ТП)
68. | ПС | №19 л.15 | 03,03 2024.02.02 | 15,40 2024.02.02 | г. Севастополь ул. Мореходная | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №149, 1079, ТРП43, ПД88, 939, 93, 145(Все ЛЭП ТП)
69. | ПС | №7 л.4 | 11,05 2024.02.02 | 22,00 2024.02.02 | г. Севастополь мыс. Фиолент | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 940, 457, 2018, 33068, 33001, 1151, 1512, 1162(Все ЛЭП ТП)
70. | ТП | №2073 | 10,50 2024.03.05 | 13,05 2024.03.05 | г. Севастополь СНТ Союз | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2073(Все ЛЭП ТП)
71. | ТП | №200 | 11,35 2024.03.06 | 16,25 2024.03.06 | г. Севастополь мыс. Фиолент | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №200(Все ЛЭП ТП)
72. | ТП | №206 | 11,15 2024.03.11 | 16,10 2024.03.11 | г. Севастополь мыс. Фиолент | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №206(Все ЛЭП ТП)
73. | ТП | №60 | 10,15 2024.03.13 | 13,20 2024.03.13 | г. Севастополь ул. Катерная | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №60(Все ЛЭП ТП)
74. | ТП | №227 | 10,10 2024.03.19 | 12,55 2024.03.19 | г. Севастополь бухта Казачья | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №227(Все ЛЭП ТП)
75. | ТП | №289 | 10,15 2024.03.21 | 13,13 2024.03.21 | г. Севастополь Северная сторона | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №289(Все ЛЭП ТП)
76. | ТП | №290 | 09,40 2024.03.22 | 12,40 2024.03.22 | г. Севастополь Северная сторона | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №290(Все ЛЭП ТП)
77. | ТП | №33003 | 10,15 2024.03.21 | 15,50 2024.03.21 | г. Севастополь ул. Челнокова | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33003(Все ЛЭП ТП)
78. | ТП | №1007 | 09,50 2024.03.25 | 15,00 2024.03.25 | г. Севастополь ТСН Дельфин, Импульс, Успех | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1007(Все ЛЭП ТП)
79. | ТП | №33026 | 10,37 2024.03.28 | 15,00 2024.03.28 | г. Севастополь ул. Эдельвейсовая | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33026(Все ЛЭП ТП)
80. | ПС | №3 л.15 | 05,29 2024.03.31 | 06,32 2024.03.31 | г. Севастополь ул. Горпищенко, пос. Дергачи | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 33020, 33012, 33013, 33069, 116, 909, 1449(Все ЛЭП ТП)
81. | КЛ | 10 кВ ТП-923-ТП-1969 | 14,30 2024.03.30 | 15,50 2024.03.31 | г. Севастополь СТ Феникс | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1969(Все ЛЭП ТП)
82. | РП | №57 л.30 | 20,40 2024.03.25 | 23,05 2024.03.25 | г. Севастополь г. Балаклава | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 301, 390, 1309(Все ЛЭП ТП)
83. | ПС | №16 л.18 | 13,48 2024.03.25 | 15,50 2024.03.25 | г. Севастополь Казачья буха | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №33094, 490, 2089, 1066, 33004, 33087(Все ЛЭП ТП)
84. | ПС | №6 л.64 | 13,12 2024.03.24 | 13,55 2024.03.24 | г. Севастополь мыс. Хрустальный | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
85. | ТП | №289 | 01,29 2024.03.24 | 10,50 2024.03.24 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №289, 290, 1850, 820(Все ЛЭП ТП)
86. | ПС | №15 л.6 | 11,27 2024.03.23 | 13,35 2024.03.23 | г. Севастополь ул. Отрадная, Шабалина | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 1582, 33097, 224, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 2037, 33016, 2038, 103, 103а(Все ЛЭП ТП)
87. | ПС | №7 л.5 | 19,42 2024.03.22 | 21,19 2024.03.22 | г. Севастополь мыс Фиолент | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 33005, 33093, 33034, 2127, 200(Все ЛЭП ТП)
88. | ПС | №5 л.26 | 11,46 2024.03.21 | 18,35 2024.03.21 | г. Севастополь бухта Омега | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33052, 223, 941, 1900, 478, 33062, 33063(Все ЛЭП ТП)
89. | РП | №57 л.30 | 16,30 2024.03.20 | 17,40 2024.03.20 | г. Севастополь г. Балаклава | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 301, 390, 1309(Все ЛЭП ТП)
90. | ПС | №13 л.11 | 06,05 2024.03.20 | 15,28 2024.03.20 | г. Севастополь Бельбек | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 253, 892, 893, 33090, 272, 850, 252, 254, 244, 243, 835, 1853, 245, 842(Все ЛЭП ТП)
91. | РП | №302 л.11 | 17,05 2024.03.15 | 19,28 2024.03.15 | г. Севастополь Северная сторона | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 1837, 1838, 1817, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
92. | ПС | №16 л.24 | 17,22 2024.03.13 | 20,55 2024.03.13 | г. Севастополь Казачья буха | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2109, 562, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
93. | ПС | №6 л.72 | 09,39 2024.03.12 | 14,45 2024.03.12 | г. Севастополь ул. Катерная | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
94. | ПС | №8 л.14 | 17,10 2024.03.11 | 18,50 2024.03.11 | г. Севастополь Северная сторона пос. Голландия | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1262,1253,1254,1263,858,1252,479,465,133,33061,1809,777,776,775,721,1222,722,1231(Все ЛЭП ТП)
95. | ПС | №5 л.54 | 16,39 2024.03.10 | 03,24 2024.03.12 | г. Севастополь бухта Казачья, мыс. Фиолент | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ № 33002,33032,987,466,2126,33027,519,269(Все ЛЭП ТП)
96. | ПС | №5 л.54 | 13,07 2024.03.10 | 16,39 2024.03.10 | г. Севастополь бухта Казачья, мыс. Фиолент | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575,33054,1963,33002,33032,987,466,2126,33027,519,269,200,2127(Все ЛЭП ТП)
97. | ПС | №3 л.15 | 12,20 2024.03.08 | 13,35 2024.03.08 | г. Севастополь ул. Горпищенко, пос. Дергачи | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 753,1429, 754, 33069, 33012, 33013, 116, 909, 33020(Все ЛЭП ТП)
98. | РП | №20 | 17,07 2024.03.06 | 18,37 2024.03.06 | г. Севастополь пос. Сахарная головка | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №968(Все ЛЭП ТП)
99. | ПС | №6 л.72 | 02,39 2024.03.06 | 07,09 2024.03.06 | г. Севастополь ул. Катерная | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 66, 60, 573, 556, 484, 528,131, 136(Все ЛЭП ТП)
100. | ПС | №11 л.17 | 12,35 2024.03.01 | 19,37 2024.03.02 | г. Севастополь ул. Токарева, Шабалина | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №33010, 33014, 170, 33026, 1162, 964, 1113, 33009(Все ЛЭП ТП)
101. | ПС | №20 л.21 | 03,50 2024.03.02 | 05,18 2024.03.02 | г. Севастополь г. Балаклава | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373,365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)