## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за II квартал 2024 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.10 - ЦРП-2 | 10,16 2024.04.26 | 11,20 2024.04.26 | республика Крым пос. Витино | 3.4.14 | РП 10 (10.5) кВ ЦРП-2 1 СШ
2. | ПС | 35/10 кВ Поповка | 19,01 2024.04.25 | 19,53 2024.04.25 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ № 50, 401, 68, 69, 70, 67, 77А, 62, 65, 64, 61(Все ЛЭП ТП)
3. | ПС | Чауда л.8 | 08,30 2024.04.21 | 13,43 2024.04.21 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 4403, 433(Все ЛЭП ТП)
4. | ПС | 35 кВ Деревня | 10,16 2024.04.21 | 11,09 2024.04.21 | республика Крым пос.Краснокаменка | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
5. | ПС | Приморская л.9 | 10,32 2024.04.05 | 13,50 2024.04.05 | республика Крым пос. Приморское | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №ДЭС, 4404,4406,1,2,3,4,5,7,617,621,602,606,608,609,610,611(Все ЛЭП ТП)
6. | ПС | Приморская л.9 | 22,15 2024.04.02 | 11,10 2024.04.03 | республика Крым пос. Приморское | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №ДЭС, 4404,4406,1,2,3,4,5,7,617,621,602,606,608,609,610,611(Все ЛЭП ТП)
7. | ПС | 35/10 кВ Межгорье л.2 | 21,04 2024.05.22 | 11,50 2024.05.23 | Республика Крым Белогорский р-он | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 4(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | ПС-Подгорная, л.7 | 12,10 2024.05.22 | 16,30 2024.05.22 | Республика Крым г.Феодосия | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №99(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | ПС-Ай-Петри л.9 | 16,16 2024.05.13 | 18,39 2024.05.13 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №704, 705, 1030, 939(Все ЛЭП ТП)
10. | ПС | ПС-Ай-Петри л.9 | 06,45 2024.05.13 | 13,50 2024.05.13 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №704, 705, 939, 1030(Все ЛЭП ТП)
11. | РП | 35/0,23 Плодовое | 10,35 2024.06.24 | 14,05 2024.06.24 | Республика Крым Бахчисарайский р-он | ТО | РП (0.38) Плодовое
12. | ПС | ПС 35/10 Деревня | 10,48 2024.06.18 | 16,00 2024.06.18 | республика Крым пос.Краснокаменка | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №715, 701, 702, 712, 704, 703, 708, 709, 710, 711, 705, 706, 707, 713(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | ПС 35/10 Деревня | 10,00 2024.06.19 | 14,10 2024.06.19 | республика Крым пос.Краснокаменка | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №715, 701, 702, 712, 704, 703, 708, 709, 710, 711, 705, 706, 707, 713(Все ЛЭП ТП)
14. | ВЛ | ВЛ-10 кВ л.№7 от ПС "Аянская" | 18,15 2024.06.24 | 21,45 2024.06.24 | республика Крым, пос. Чайковское | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №5, 708, 709(Все ЛЭП ТП)
15. | ПС | ПС-Ай-Петри л.12 | 04,14 2024.06.13 | 12,40 2024.06.13 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №909,851,153,154,152,4405(Все ЛЭП ТП)
16. | ПС | 35/10 кВ "Чауда" | 15,52 2024.06.08 | 23,10 2024.06.08 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №10(Все ЛЭП ТП)
17. | ТП | №357 | 09,52 2024.04.03 | 15,08 2024.04.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №357(Все ЛЭП ТП)
18. | ТП | №357 | 10,10 2024.04.08 | 11,50 2024.04.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №357(Все ЛЭП ТП)
19. | ТП | №466 | 10,10 2024.04.11 | 15,30 2024.04.11 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №466(Все ЛЭП ТП)
20. | ТП | №777 | 12,20 2024.04.18 | 14,18 2024.04.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №777(Все ЛЭП ТП)
21. | ТП | №131 | 10,18 2024.04.26 | 11,40 2024.04.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №131(Все ЛЭП ТП)
22. | РП | №309 | 10,30 2024.04.25 | 15,18 2024.04.25 | г. Севастополь | ТО | РП 6 (6.3) №309
23. | ТП | №33078 | 11,55 2024.04.25 | 14,25 2024.04.25 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33078(Все ЛЭП ТП)
24. | ТП | №33081 | 10,20 2024.04.26 | 15,55 2024.04.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33081(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | №3 л.15 | 16,03 2024.04.26 | 17,20 2024.04.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ 753, 754, 1429, 33069, 116, 33020, 909 , 1452, 33042 ,33070, 33013, 33012, 1449, 1451, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | №5 л.54 | 13,44 2024.04.23 | 17,15 2024.04.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 467, 519, 2126, 269, 206(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | №20 л.21 | 06,01 2024.04.22 | 07,01 2024.04.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
28. | ПС | №11 л.17 | 18,44 2024.04.20 | 20,05 2024.04.20 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №964, 33009, 33010, 33014, 170, 33026(Все ЛЭП ТП)
29. | РП | №16 л.14 | 15,00 2024.04.19 | 15,15 2024.04.19 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №92, 87(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | №3 л.15 | 16,05 2024.04.18 | 18,29 2024.04.18 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 33020, 33012, 33013, 116, 1449, 909(Все ЛЭП ТП)
31. | ПС | №3 л.15 | 12,39 2024.04.18 | 13,33 2024.04.18 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 33020, 33012, 33013, 116, 1449, 909(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | №16 л.24 | 01,02 2024.04.18 | 07,10 2024.04.18 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | №9 л.3 | 20,45 2024.04.17 | 01,13 2024.04.18 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 1843, 804, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
34. | ПС | №9 л.12 | 20,18 2024.04.17 | 03,18 2024.04.18 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1840, 1823(Все ЛЭП ТП)
35. | ПС | №6 л.64 | 01,05 2024.04.13 | 04,24 2024.04.13 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
36. | ТП | №1933 | 22,45 2024.04.12 | 01,14 2024.04.13 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №1188, 201(Все ЛЭП ТП)
37. | ПС | №20 л.21 | 18,03 2024.04.12 | 21,04 2024.04.12 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
38. | ПС | №20 л.21 | 08,03 2024.04.08 | 10,20 2024.04.08 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
39. | ПС | №5 л.26 | 03,58 2024.04.08 | 05,09 2024.04.08 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №478, 1900(Все ЛЭП ТП)
40. | ПС | №14 л.11 | 06,20 2024.04.05 | 22,20 2024.04.05 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1246(Все ЛЭП ТП)
41. | ПС | №12 л.18 | 02,11 2024.04.05 | 16,22 2024.04.05 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 812, 280, 207(Все ЛЭП ТП)
42. | ПС | №5 л.54 | 16,43 2024.04.03 | 23,53 2024.04.03 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 467, 519, 2126, 269, 200,33054,1959(Все ЛЭП ТП)
43. | РП | №302 л.11 | 06,45 2024.04.03 | 11,07 2024.04.03 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1820,1817,33031,1838,1837,237(Все ЛЭП ТП)
44. | РП | №304 яч.8 | 19,03 2024.04.02 | 21,20 2024.04.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №33056, 33057, 33045, ЦРП0, ЦРП1(Все ЛЭП ТП)
45. | ТП | 1463 | 11,00 2024.05.08 | 14,55 2024.05.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1463(Все ЛЭП ТП)
46. | ТП | 1415 | 10,20 2024.05.20 | 15,30 2024.05.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1415(Все ЛЭП ТП)
47. | ТП | 856 | 10,30 2024.05.15 | 12,40 2024.05.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №856(Все ЛЭП ТП)
48. | ТП | 887 | 09,18 2024.05.17 | 13,00 2024.05.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №887(Все ЛЭП ТП)
49. | ТП | 33003 | 09,30 2024.05.22 | 15,30 2024.05.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33003(Все ЛЭП ТП)
50. | ТП | 1460 | 09,50 2024.05.21 | 15,30 2024.05.21 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1460(Все ЛЭП ТП)
51. | ТП | 858 | 10,30 2024.05.22 | 13,03 2024.05.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №858(Все ЛЭП ТП)
52. | ТП | 896 | 11,20 2024.05.24 | 13,20 2024.05.24 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №896(Все ЛЭП ТП)
53. | ТП | 2086 | 11,10 2024.05.24 | 15,00 2024.05.24 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2086(Все ЛЭП ТП)
54. | ТП | 562 | 11,40 2024.05.23 | 15,40 2024.05.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №562(Все ЛЭП ТП)
55. | ТП | 2086 | 10,20 2024.05.27 | 11,30 2024.05.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2086(Все ЛЭП ТП)
56. | ТП | 1253 | 09,50 2024.05.29 | 11,50 2024.05.29 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1253(Все ЛЭП ТП)
57. | ТП | 562 | 09,25 2024.05.28 | 15,30 2024.05.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №562(Все ЛЭП ТП)
58. | ТП | 1262 | 09,40 2024.05.31 | 11,20 2024.05.31 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1262(Все ЛЭП ТП)
59. | ТП | 1407 | 10,15 2024.05.31 | 13,55 2024.05.31 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1407(Все ЛЭП ТП)
60. | ТП | 33009 | 11,45 2024.05.30 | 18,20 2024.05.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33009(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №16 л.12 | 06,35 2024.05.17 | 11,26 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | №16 л.17 | 06,35 2024.05.17 | 11,26 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №8 л.10 | 06,36 2024.05.17 | 13,20 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | №8 л.10 | 16,36 2024.05.17 | 17,15 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
65. | ПС | №8 л.14 | 06,36 2024.05.17 | 13,20 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 33061, 133, 465, 479, 858, 1252, 1263, 1254, 1253(Все ЛЭП ТП)
66. | ПС | №8 л.14 | 16,36 2024.05.17 | 17,15 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 33061, 133, 465, 479, 858, 1252, 1263, 1254, 1253(Все ЛЭП ТП)
67. | ПС | №12 л.1 | 06,44 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №97, 489, 98, 128, 491, 130, 134(Все ЛЭП ТП)
68. | ПС | №12 л.1 | 16,37 2024.05.17 | 17,05 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №97, 489, 98, 128, 491, 130, 134(Все ЛЭП ТП)
69. | ПС | №12 л.3 | 05,52 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №44, 43, 33051, 33078, 33079(Все ЛЭП ТП)
70. | ПС | №12 л.3 | 16,37 2024.05.17 | 17,05 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №44, 43, 33051, 33078, 33079(Все ЛЭП ТП)
71. | ПС | №12 л.4 | 05,52 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 207(Все ЛЭП ТП)
72. | ПС | №12 л.4 | 16,38 2024.05.17 | 17,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 207(Все ЛЭП ТП)
73. | ПС | №12 л.17 | 06,20 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1850, 290, 289, 812, 280, 820(Все ЛЭП ТП)
74. | ПС | №12 л.17 | 16,38 2024.05.17 | 17,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1850, 290, 289, 812, 280, 820(Все ЛЭП ТП)
75. | ПС | №12 л.18 | 06,20 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 812, 280, 207(Все ЛЭП ТП)
76. | ПС | №12 л.42 | 06,20 2024.05.17 | 13,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 821, 33078(Все ЛЭП ТП)
77. | ПС | №12 л.42 | 16,34 2024.05.17 | 17,03 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 821, 33078(Все ЛЭП ТП)
78. | ПС | №20 л.23 | 05,50 2024.05.17 | 11,47 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 33058, 33091, 1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
79. | ПС | №20 л.23 | 16,05 2024.05.17 | 18,10 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 33058, 33091, 1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
80. | ПС | №15 л.36 | 06,10 2024.05.17 | 11,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 2152, 1954, 1968, 33066(Все ЛЭП ТП)
81. | ПС | №5 л.45 | 06,08 2024.05.17 | 10,17 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 160, 564, 135, 1923, 33007, 33067, 33035, 33003, 941, 223, 169 (Все ЛЭП ТП)
82. | ПС | №5 л.54 | 06,12 2024.05.17 | 11,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 519, 2126, 269, 2127, 200 (Все ЛЭП ТП)
83. | ПС | №5 л.82 | 06,08 2024.05.17 | 11,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941, 1900, 478, 33062, 33063 (Все ЛЭП ТП)
84. | ПС | №11 л.6 | 06,00 2024.05.17 | 11,17 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №532, 106 (Все ЛЭП ТП)
85. | ПС | №11 л.6 | 16,32 2024.05.17 | 17,59 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №532, 106 (Все ЛЭП ТП)
86. | ПС | №11 л.22 | 06,01 2024.05.17 | 11,16 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №532, 106 (Все ЛЭП ТП)
87. | ПС | №11 л.22 | 16,33 2024.05.17 | 17,59 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №532, 106 (Все ЛЭП ТП)
88. | ПС | №10 л.13 | 05,49 2024.05.17 | 11,34 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №683, 653, 318 (Все ЛЭП ТП)
89. | ПС | №5 л.6 | 06,05 2024.05.17 | 10,16 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2011 (Все ЛЭП ТП)
90. | ПС | №5 л.6 | 13,00 2024.05.17 | 16,10 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2011 (Все ЛЭП ТП)
91. | ПС | №7 л.5 | 13,03 2024.05.17 | 16,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 415, 421, 413, 33093, 33034,2127 (Все ЛЭП ТП)
92. | ПС | №7 л.4 | 13,04 2024.05.17 | 16,06 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 33001, 2018, 1151, 1512, 33068 (Все ЛЭП ТП)
93. | ПС | №15 л.28 | 06,10 2024.05.17 | 11,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № (Все ЛЭП ТП)
94. | ПС | №15 л.6 | 06,10 2024.05.17 | 11,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 33097, 1582, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 103A, 1038, 103, 33023, 2037, 33016 (Все ЛЭП ТП)
95. | ПС | №15 л.32 | 06,10 2024.05.17 | 11,24 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 1568, 33023, 2103, 137 (Все ЛЭП ТП)
96. | ПС | №16 л.25 | 06,35 2024.05.17 | 11,25 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №2146, 1991, 33037, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
97. | ПС | №2 л.7 | 06,05 2024.05.17 | 13,12 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №757, 755, 756(Все ЛЭП ТП)
98. | ПС | №2 л.7 | 16,25 2024.05.17 | 17,09 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №757, 755, 756(Все ЛЭП ТП)
99. | ПС | №3 л.4 | 13,04 2024.05.17 | 14,55 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 704 (Все ЛЭП ТП)
100. | ПС | №3 л.15 | 10,05 2024.05.17 | 13,00 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №573, 574, 1429, 33069, 116, 33020, 909, 1452, 33042, 33070, 33013, 3012, 1449, 1451, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
101. | ПС | №3 л.15 | 13,04 2024.05.17 | 14,55 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №573, 574, 1429, 33069, 116, 33020, 909, 1452, 33042, 33070, 33013, 3012, 1449, 1451, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
102. | ПС | №6 л.29 | 10,32 2024.05.17 | 13,16 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №902 (Все ЛЭП ТП)
103. | ПС | №6 л.72 | 16,09 2024.05.17 | 17,36 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №902 (Все ЛЭП ТП)
104. | ПС | №6 л.48 | 10,06 2024.05.17 | 13,15 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33006, 1147 (Все ЛЭП ТП)
105. | ПС | №6 л.48 | 16,14 2024.05.17 | 17,09 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33006, 1147 (Все ЛЭП ТП)
106. | ПС | №9 л.3 | 16,54 2024.05.17 | 17,03 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1265, 856, 803,889, 1843, 804, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
107. | ПС | №9 л.7 | 16,37 2024.05.17 | 16,59 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33036, 896 (Все ЛЭП ТП)
108. | ПС | №9 л.12 | 16,38 2024.05.17 | 16,59 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1840, 1830, 33082, 1823 (Все ЛЭП ТП)
109. | ПС | №11 л.75 | 11,00 2024.05.17 | 12,30 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109 (Все ЛЭП ТП)
110. | ПС | №11 л.75 | 16,00 2024.05.17 | 18,00 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109 (Все ЛЭП ТП)
111. | ПС | №20 л.26 | 16,10 2024.05.17 | 17,53 2024.05.17 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № (Все ЛЭП ТП)
112. | ПС | №17 л.19 | 13,17 2024.05.18 | 14,31 2024.05.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1464, 33080 (Все ЛЭП ТП)
113. | ПС | №12 л.5 | 13,17 2024.05.18 | 14,42 2024.05.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121 (Все ЛЭП ТП)
114. | ПС | №12 л.17 | 13,23 2024.05.18 | 14,45 2024.05.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121 (Все ЛЭП ТП)
115. | ПС | №15 л.28 | 13,25 2024.05.18 | 14,22 2024.05.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 141, 220, 212, 1160, 33088, 217, 140, 567, 492, 139, 480, 233(Все ЛЭП ТП)
116. | ПС | №9 л.12 | 13,28 2024.05.18 | 14,59 2024.05.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № (Все ЛЭП ТП)
117. | ПС | №6 л.6 | 16,11 2024.05.30 | 17,37 2024.05.30 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №151(Все ЛЭП ТП)
118. | ПС | №9 л.3 | 02,00 2024.05.28 | 05,37 2024.05.28 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ № 1265, 856, 803,889, 1843, 804, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
119. | КЛ | 6 кВ ТП-892-ТП-33090 | 16,00 2024.05.25 | 16,05 2024.05.26 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33090, 893(Все ЛЭП ТП)
120. | ПС | №13 л.11 | 11,46 2024.05.25 | 16,00 2024.05.25 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 253, 892, 33090, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 245, 842, 1853(Все ЛЭП ТП)
121. | РП | №57 л.25 | 02,08 2024.05.21 | 16,35 2024.05.21 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №394(Все ЛЭП ТП)
122. | ПС | №8 л.14 | 23,10 2024.05.18 | 11,50 2024.05.19 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 33061, 133, 465, 479, 858, 1252, 1263, 1254, 1253(Все ЛЭП ТП)
123. | ПС | №20 л.21 | 11,15 2024.05.19 | 17,30 2024.05.19 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
124. | ПС | №3 л.15 | 16,15 2024.05.16 | 18,12 2024.05.16 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №573, 574, 1429, 33069, 116, 33020, 909, 1452, 33042, 33070, 33013, 3012, 1449, 1451, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
125. | ПС | №7 л.5 | 09,36 2024.05.14 | 20,11 2024.05.14 | г. Севастополь | 3.4.8,3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33005, 33008, 411, 413, 2127, 413, 199, 1953, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
126. | РП | ТРП-48 л.4 | 12,56 2024.05.12 | 15,55 2024.05.14 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №49А, 47(Все ЛЭП ТП)
127. | ПС | №6 л.72 | 08,43 2024.05.10 | 11,29 2024.05.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
128. | РП | №166 л.11 | 20,55 2024.05.02 | 10,00 2024.05.03 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №992, 33030(Все ЛЭП ТП)
129. | ТП | №1818 | 09,50 2024.06.05 | 11,47 2024.06.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1818(Все ЛЭП ТП)
130. | ТП | №1451 | 09,05 2024.06.06 | 14,20 2024.06.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1451(Все ЛЭП ТП)
131. | ТП | №1837 | 09,15 2024.06.07 | 12,20 2024.06.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1837(Все ЛЭП ТП)
132. | ТП | №33002 | 10,40 2024.06.18 | 13,03 2024.06.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33002(Все ЛЭП ТП)
133. | ТП | №1502 | 09,05 2024.06.20 | 15,05 2024.06.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1502(Все ЛЭП ТП)
134. | ТП | №1840 | 09,14 2024.06.21 | 11,28 2024.06.21 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1840(Все ЛЭП ТП)
135. | ТП | №1863 | 14,03 2024.06.26 | 21,13 2024.06.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1863(Все ЛЭП ТП)
136. | ТП | №2073 | 09,35 2024.06.27 | 12,25 2024.06.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2073(Все ЛЭП ТП)
137. | ТП | РУ-0,4 кВ ТП №595 | 10,15 2024.06.26 | 13,20 2024.06.26 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ ТП №595(Все ЛЭП ТП)
138. | ТП | РУ-0,4 кВ ТП №254 | 14,20 2024.06.27 | 15,30 2024.06.27 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ ТП №254(Все ЛЭП ТП)
139. | КЛ | КЛ-6 кВ ТП254-ТП195 | 16,55 2024.06.22 | 19,25 2024.06.22 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №195, 189, 835(Все ЛЭП ТП)
140. | ПС | №12 л.3 | 15,05 2024.06.19 | 16,08 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33051, 44, 43, 33078, 33079(Все ЛЭП ТП)
141. | ПС | №12 л.1 | 15,05 2024.06.19 | 16,08 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №97, 489, 98, 128, 491, 130, 134(Все ЛЭП ТП)
142. | ПС | №16 л.12 | 20,55 2024.06.19 | 22,48 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083,2084, 2085(Все ЛЭП ТП)
143. | РП | БРП-68 | 15,05 2024.06.19 | 16,38 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1863(Все ЛЭП ТП)
144. | ПС | №12 л.17 | 15,05 2024.06.19 | 16,08 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1850, 290, 289, 812, 280, 820(Все ЛЭП ТП)
145. | ПС | №12 л.9 | 15,05 2024.06.19 | 16,08 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 837(Все ЛЭП ТП)
146. | ПС | №12 л.5 | 15,05 2024.06.19 | 16,08 2024.06.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
147. | ПС | №3 л.15 | 10,05 2024.06.18 | 22,40 2024.06.18 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 754(СЭ), 1429, 116, 909, 33020, 33013, 33012, 1451, 1452, 1463, 1449, 1464, 33069, 33042, 33070, 1460, 33080(Все ЛЭП ТП)
148. | ПС | №1 л.14 | 19,12 2024.06.15 | 11,05 2024.06.16 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №142, 147(Все ЛЭП ТП)
149. | ПС | №6 л.72 | 15,48 2024.06.15 | 19,27 2024.06.15 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 573, 556, 484, 528, 131(Все ЛЭП ТП)
150. | ПС | №7 л.5 | 23,35 2024.06.14 | 10,10 2024.06.15 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1158, 199, 1953, 411, 413, 2127, 33008, 33005, 33034(Все ЛЭП ТП)
151. | ПС | №3 л.15 | 23,52 2024.06.14 | 02,25 2024.06.15 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №753,1429, 116, 909, 33020, 33013, 33012, 1451, 1452, 1463, 1449, 1464(Все ЛЭП ТП)
152. | ПС | №7 л.4 | 16,28 2024.06.14 | 17,50 2024.06.14 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 940, 457, 2018, 33068, 33001, 1151, 1512, 1162(Все ЛЭП ТП)
153. | КЛ | 6 кВ ТП-131-ТП-136 каб.Б | 08,52 2024.06.13 | 20,14 2024.06.13 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №131, 528(Все ЛЭП ТП)
154. | ПС | №6 л.69 | 11,05 2024.06.12 | 13,45 2024.06.12 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №136,131,528(Все ЛЭП ТП)
155. | ПС | №3 л.4 | 09,52 2024.06.11 | 15,32 2024.06.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)
156. | ПС | №5 л.54 | 09,32 2024.06.11 | 14,06 2024.06.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 519, 2126, 269, 2127, 200, 33027(Все ЛЭП ТП)
157. | ПС | №16 л.23 | 18,00 2024.06.10 | 23,00 2024.06.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1053, 405, 595, 408, 406, 1970(Все ЛЭП ТП)
158. | ПС | №6 л.72 | 17,03 2024.06.07 | 20,03 2024.06.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
159. | ПС | №13 л.8 | 05,35 2024.06.01 | 12,15 2024.06.01 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №253, 1853, 245, 842, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 33086, 33090(Все ЛЭП ТП)