## 2025
п.19 пп.г
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | Прочие собственные средства (расходы на материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда) | 2025
1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой
3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ
4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
5 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов
| Технические мероприятия | Собственные средства (инвестиционная программа)
1 | Замена проводов на перегруженных линиях
2 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
3 | Замена недогруженных силовых трансформаторов
4 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | Собственные средства (инвестиционная программа)
1 | Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергиив, в том числе в рамка реализации требований Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».