## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2025 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ПС | Приморская л.9 | 13,50 2025.02.09 | 18,55 2025.02.09 | р. Крым пгт. Приморское | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 7, 5, 4, 1, 2, 611, 610, 609, 606, 608(Все ЛЭП ТП)
2. | ПС | ПС-Новоозерное л.15 | 13,09 2025.03.07 | 16,44 2025.03.07 | р. Крым пос. Новоозерное | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №11, 21, 4409, 17, 12, 33, 13, 10(Все ЛЭП ТП)
3. | ТП | ТП-13 Гвардейское | 10,00 2025.01.17 | 13,00 2025.01.17 | р. Крым пгт.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №13(Все ЛЭП ТП)
4. | ТП | ТП-15 Гвардейское | 10,10 2025.01.25 | 14,30 2025.01.25 | р. Крым пгт.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №15(Все ЛЭП ТП)
5. | ТП | ТП-10 Гвардейское | 10,40 2025.01.29 | 14,30 2025.01.29 | р. Крым пгт.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №10(Все ЛЭП ТП)
6. | ТП | ТП-1249 г.Симферополь | 10,30 2025.02.06 | 13,45 2025.02.06 | р.Крым г.Симферополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №1249(Все ЛЭП ТП)
7. | ТП | ТП-3 п.Межгорье | 10,00 2025.03.13 | 12,45 2025.03.13 | р.Крым п.Межгорье | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №3(Все ЛЭП ТП)
8. | ТП | ТП-2 п.Межгорье | 10,05 2025.03.14 | 12,15 2025.03.14 | р.Крым п.Межгорье | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2(Все ЛЭП ТП)
9. | ТП | ТП-331 п.Межгорье | 09,50 2025.03.17 | 12,15 2025.03.17 | р.Крым п.Межгорье | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №331(Все ЛЭП ТП)
10. | ТП | ТП-416 г.Алушта | 11,00 2025.03.19 | 13,05 2025.03.19 | р.Крым, г.Алушта | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №416(Все ЛЭП ТП)
11. | ТП | ТП-6 п.Перевальное | 11,18 2025.03.26 | 14,30 2025.03.26 | р.Крым, п.Перевальное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №6(Все ЛЭП ТП)
12. | ТП | ТП-557 г.Алушта | 11,30 2025.03.31 | 14,20 2025.03.31 | р.Крым, г.Алушта | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | №7 л.5 | 11,15 2025.01.06 | 13,35 2025.01.06 | г.Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 199, 1953, 411, 413, 33008, 33034, 33093, 33099, 33109, 33005, 33100(Все ЛЭП ТП)
14. | ПС | №5 л.54 | 00,05 2025.01.07 | 17,48 2025.01.07 | г.Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 519, 269, 200, 2127, 33027(Все ЛЭП ТП)
15. | КЛ | 10 кВ ТП-923-ТП-1969 | 11,04 2025.01.09 | 00,35 2025.01.10 | г.Севастополь | 3.4.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1969(Все ЛЭП ТП)
16. | РП | №308 яч.11 | 17,55 2025.01.09 | 23,15 2025.01.09 | г.Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №116, 909, 1452, 33042,33070,21а(Все ЛЭП ТП)
17. | ПС | №5 л.54 | 20,25 2025.01.10 | 20,20 2025.01.11 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33054, 33002, 987, 466, 467, 33027, 269, 200, 2127, 519, 2126(Все ЛЭП ТП)
18. | РП | №166 л.12 | 17,02 2025.01.13 | 18,20 2025.01.13 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33, 992, 20(Все ЛЭП ТП)
19. | ПС | №7 л.13 | 18,09 2025.01.13 | 02,50 2025.01.14 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №2004, 1098, 1996, 2007, 33098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112, 379(Все ЛЭП ТП)
20. | ПС | №7 л.13 | 19,40 2025.01.14 | 00,42 2025.01.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2004, 1098, 1996, 2007, 33098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112(Все ЛЭП ТП)
21. | РП | №305 яч.10 | 20,15 2025.01.14 | 17,55 2025.01.15 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1011, 33091, 2009, 1301, 357, 3553 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
22. | ПС | №7 л.5 | 21,10 2025.01.14 | 01,15 2025.01.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33008, 33008, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
23. | ТП | №138 | 10,28 2025.01.22 | 16,00 2025.01.22 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 220, 212, 33007, 140, 567, 492,139, 480, 233(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | №6 л.19 | 11,56 2025.02.17 | 13,40 2025.02.17 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, 20, 33030, 992(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | №20 л.23 | 19,00 2025.02.14 | 04,25 2025.02.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007, 341, 33091(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | №5 л.54 | 23,07 2025.02.13 | 22,04 2025.02.14 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33054, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 269, 200, 2127, 2126, 519(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | №5 л.45 | 12,40 2025.02.09 | 14,50 2025.02.09 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 1054, 169, 1966, 160, 564, 135, 1923, 33007, 217(Все ЛЭП ТП)
28. | ПС | №16 л.24 | 22,05 2025.02.08 | 00,27 2025.02.09 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 33106, 562(Все ЛЭП ТП)
29. | ПС | №5 л.54 | 21,42 2025.02.07 | 16,10 2025.02.08 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 575, 1963, 33054, 33002, 33032, 987, 466, 33027, 269, 200, 2127, 2126, 519(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | №7 л.11 | 18,45 2025.02.06 | 00,25 2025.02.07 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942, 187(Все ЛЭП ТП)
31. | РП | №305 яч.10 | 16,33 2025.02.06 | 15,23 2025.02.07 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1011, 33091, 2009, 1301, 357, 2035, 355, 197, 1007(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | №6 л.19 | 16,15 2025.02.05 | 17,50 2025.02.05 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, 33030, 92, 20, 992(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | №5 л.82 | 08,20 2025.02.01 | 10,53 2025.02.01 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941, 33067, 33063, 33070(Все ЛЭП ТП)
34. | ТП | ТП-121 | 09,24 2025.03.06 | 15,20 2025.03.06 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №121 (Все ЛЭП ТП)
35. | РП | ЦРП-1 | 11,20 2025.03.06 | 18,40 2025.03.06 | г.Севастополь | ТО | РП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
36. | ТП | ТП-21А | 10,20 2025.03.11 | 12,45 2025.03.11 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №21А (Все ЛЭП ТП)
37. | ТП | ТП-171 | 10,00 2025.03.12 | 15,00 2025.03.12 | г.Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №171 (Все ЛЭП ТП)
38. | ТП | ТП-33 | 09,10 2025.03.13 | 15,00 2025.03.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33 (Все ЛЭП ТП)
39. | ТП | ТП-873 | 10,00 2025.03.13 | 11,40 2025.03.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №873 (Все ЛЭП ТП)
40. | ТП | ТП-33109 | 11,05 2025.03.14 | 13,18 2025.03.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33109 (Все ЛЭП ТП)
41. | ТП | ТП-218 | 12,30 2025.03.14 | 14,25 2025.03.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №218 (Все ЛЭП ТП)
42. | ТП | ТП-1027 | 10,30 2025.03.14 | 11,40 2025.03.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1027 (Все ЛЭП ТП)
43. | ТП | ТП-242 | 10,25 2025.03.21 | 13,35 2025.03.21 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №242 (Все ЛЭП ТП)
44. | ТП | ТПР-60 | 10,40 2025.03.25 | 15,45 2025.03.25 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №60 (Все ЛЭП ТП)
45. | ТП | ТП-242 | 09,55 2025.03.26 | 12,43 2025.03.26 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №243 (Все ЛЭП ТП)
46. | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-916-ТП-964 | 13,45 2025.03.31 | 22,45 2025.03.31 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №964, 33009, 33010, 170, 33026, 33014, 1162(Все ЛЭП ТП)
47. | ПС | №7 л.10 | 00,54 2025.03.31 | 01,45 2025.03.31 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1097, 215, 33038, 214, 33119, 352(Все ЛЭП ТП)
48. | ПС | №7 л.4 | 00,54 2025.03.31 | 01,45 2025.03.31 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 33001, 2018(Все ЛЭП ТП)
49. | ПС | №12 л.5 | 22,43 2025.03.30 | 01,17 2025.03.31 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
50. | ПС | №16 л.24 | 03,32 2025.03.29 | 06,00 2025.03.29 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 33106, 562(Все ЛЭП ТП)
51. | ПС | №5 л.45 | 13,30 2025.03.25 | 16,30 2025.03.25 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 169, 1966, 160, 564, 135, 217, 1923, 33007(Все ЛЭП ТП)
52. | ПС | №12 л.52 | 05,46 2025.03.16 | 07,25 2025.03.16 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1838, 1817, 33031, 237, 1820, 33111, 33103, 33105, 33115, 33102, 33104, 33112, 33113, 33114(Все ЛЭП ТП)
53. | ПС | №8 л.12 | 06,42 2025.03.15 | 09,05 2025.03.15 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №33025, 231, 544, 195, 189, 832, 1852(Все ЛЭП ТП)
54. | ПС | №7 л.13 | 13,30 2025.03.11 | 21,15 2025.03.11 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2004, 1098, 2112, 33017, 33098, 2143, 1996, 2007, 1509(Все ЛЭП ТП)
55. | ПС | ТЭЦ-3 л.7 | 10,23 2025.03.09 | 15,35 2025.03.09 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №21А, 33070, 33042, 1452, 909, 116(Все ЛЭП ТП)
56. | ПС | №6 л.72 | 12,20 2025.03.08 | 16,25 2025.03.08 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
57. | РП | №57 л.30 | 15,30 2025.03.07 | 20,50 2025.03.07 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | №7 л.4 | 14,00 2025.03.07 | 18,56 2025.03.07 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 457, 941, 33001, 2018, 1151, 1512, 33068(Все ЛЭП ТП)
59. | РП | №305 л.10 | 15,00 2025.03.06 | 02,30 2025.03.07 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2035, 1007, 197(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | №7 л.5 | 20,05 2025.03.05 | 21,57 2025.03.05 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 33008, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034, 2127(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №20 л.21 | 10,35 2025.03.05 | 18,10 2025.03.05 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 349, 324, 373, 365(Все ЛЭП ТП)
62. | РП | №57 л.30 | 17,37 2025.03.04 | 17,53 2025.03.04 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
63 | РП | №57 л.30 | 16,33 2025.03.04 | 17,15 2025.03.04 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
64 | РП | №57 л.30 | 14,20 2025.03.04 | 15,47 2025.03.04 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
65. | ПС | №5 л.54 | 19,24 2025.03.03 | 19,03 2025.03.04 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 33054, 1963, 33002, 33032, 490, 987, 466, 33027, 269, 2126, 519, 200, 2127(Все ЛЭП ТП)
66. | ПС | №16 л.24 | 11,48 2025.03.01 | 20,42 2025.03.01 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 21032, 2109, 563, 33106(Все ЛЭП ТП)