## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за II квартал 2025 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ТП | №371 Бахчисарай | 10,18 2025.04.14 | 12,05 2025.04.14 | республика Крым, Бахчисарай | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №371 Бахчисарай(Все ЛЭП ТП)
2. | ТП | №321 Бахчисарай | 10,50 2025.04.16 | 12,45 2025.04.16 | республика Крым, Бахчисарай | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №321 Бахчисарай(Все ЛЭП ТП)
3. | ТП | №705 Краснокаменка | 09,05 2025.04.10 | 11,20 2025.04.10 | Республика Крым, пос. Краснокаменка | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №705 Краснокаменка(Все ЛЭП ТП)
4. | ПС | Кутур л.12 | 13,01 2025.04.12 | 17,30 2025.04.12 | республика Крым, г.Кутур | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
5. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС "Красносельская" л.1 - ТП-295 | 17,40 2025.04.11 | 23,38 2025.04.11 | республика Крым, пос. Кировское | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №295, 24, 25, 555(Все ЛЭП ТП)
6. | ПС | 35/10 кВ Черноморская л.11 | 17,40 2025.04.11 | 14,20 2025.04.12 | республика Крым, г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №648, 469, 470, 471(Все ЛЭП ТП)
7. | ПС | Загородная л.2 | 17,00 2025.04.04 | 19,15 2025.04.04 | республика Крым, г.Джанкой | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №6, 1, 4405, 16, 2, 9, 8, 5(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | Приморская л.9 | 12,20 2025.04.02 | 01,00 2025.04.03 | республика Крым, г.Феодосия | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №606, 608, 609, 610, 611(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | ПС-Загородняя л.2 | 10,50 2025.04.02 | 13,40 2025.04.02 | республика Крым, г.Джанкой | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №6, 16, 2, 8, 5, 9(Все ЛЭП ТП)
10. | ТП | №6 Джанкой | 11,30 2025.05.06 | 13,45 2025.05.06 | республика Крым, г.Джанкой | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №6 Джанкой(Все ЛЭП ТП)
11. | ТП | №153 Ай-Петри | 14,45 2025.05.12 | 16,06 2025.05.12 | республика Крым, гора Ай-Петри | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №153 Ай-Петри(Все ЛЭП ТП)
12. | ТП | №154 Ай-Петри | 10,50 2025.05.13 | 13,50 2025.05.13 | республика Крым, гора Ай-Петри | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №154 Ай-Петри(Все ЛЭП ТП)
13. | ТП | №959 Ай-Петри | 10,20 2025.05.15 | 13,15 2025.05.15 | республика Крым, гора Ай-Петри | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №959 Ай-Петри(Все ЛЭП ТП)
14. | ТП | №704 Ай-Петри | 10,40 2025.05.14 | 12,00 2025.05.14 | республика Крым, гора Ай-Петри | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №704 Ай-Петри(Все ЛЭП ТП)
15. | ТП | №4 Перевальное | 10,20 2025.05.22 | 12,30 2025.05.22 | республика Крым пос. Перевальное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №4 Перевальное(Все ЛЭП ТП)
16. | ТП | №3 Перевальное | 11,10 2025.05.27 | 13,15 2025.05.27 | республика Крым пос. Перевальное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №3 Перевальное(Все ЛЭП ТП)
17. | ТП | №1 Джанкой | 11,10 2025.05.29 | 13,00 2025.05.29 | республика Крым, г.Джанкой | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №1 Джанкой(Все ЛЭП ТП)
18. | ТП | №62 Мирный | 12,00 2025.05.13 | 14,10 2025.05.13 | республика Крым, г.Мирный | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №62 Мирный(Все ЛЭП ТП)
19. | ТП | №76Д Мирный | 10,25 2025.05.16 | 13,20 2025.05.16 | республика Крым, г.Мирный | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №76Д Мирный(Все ЛЭП ТП)
20. | ПС | "Утренняя Заря" л,1030 | 13,49 2025.05.23 | 11,09 2025.05.25 | республика Крым, пос. Витино | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1125(Все ЛЭП ТП)
21. | ПС | Научное л.№3 | 18,53 2025.05.20 | 14,55 2025.05.21 | республика Крым, пос. Научное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №371, 372(Все ЛЭП ТП)
22. | ТП | №14 Гвардейское | 09,40 2025.06.05 | 12,00 2025.06.05 | республика Крым, пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №14(Все ЛЭП ТП)
23. | ТП | №4 Гвардейское | 09,30 2025.06.09 | 12,00 2025.06.09 | республика Крым, пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №4(Все ЛЭП ТП)
24. | ТП | №3 Гвардейское | 08,45 2025.06.19 | 11,50 2025.06.19 | республика Крым, пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №3(Все ЛЭП ТП)
25. | ТП | №15 Гвардейское | 10,30 2025.06.24 | 12,30 2025.06.24 | республика Крым, пос. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №15(Все ЛЭП ТП)
26. | ТП | №19 Витино | 10,12 2025.06.04 | 14,50 2025.06.04 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №19(Все ЛЭП ТП)
27. | ТП | №12 Витино | 10,45 2025.06.09 | 13,20 2025.06.09 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
28. | ТП | №2 Витино | 10,25 2025.06.11 | 14,10 2025.06.11 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2(Все ЛЭП ТП)
29. | ТП | №20 Витино | 10,40 2025.06.10 | 16,00 2025.06.10 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №20(Все ЛЭП ТП)
30. | ТП | №9 Витино | 09,40 2025.06.18 | 11,05 2025.06.18 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №9(Все ЛЭП ТП)
31. | ТП | №6 Витино | 11,20 2025.06.18 | 14,00 2025.06.18 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №6(Все ЛЭП ТП)
32. | ТП | №4 Витино | 10,20 2025.06.25 | 12,10 2025.06.25 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №4(Все ЛЭП ТП)
33. | ТП | №16 Витино | 12,45 2025.06.25 | 15,15 2025.06.25 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №16(Все ЛЭП ТП)
34. | ТП | №11 Витино | 09,56 2025.06.26 | 13,10 2025.06.26 | республика Крым, пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
35. | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 11,20 2025.06.20 | 17,00 2025.06.20 | республика Крым пос. Верхнесодовое | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №377, 171, 172, 173, 292, 495, 4407(Все ЛЭП ТП)
36. | РП | ЦРП-1 яч.5 пос.Витино | 16,40 2025.06.24 | 18,50 2025.06.24 | республика Крым, пос. Витино | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ 2, 18, 3, 24, 5, 6, 8(Все ЛЭП ТП)
37. | ПС | ПС-Капсель л.109 | 17,11 2025.06.11 | 17,55 2025.06.11 | республика Крым, гора Капсель | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №49, 191, 76, 96(Все ЛЭП ТП)
38. | РП | ЦРП-1 ф.1038 | 19,10 2025.06.08 | 21,59 2025.06.08 | республика Крым, пос. Витино | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №2, 18, 3, 24, 5, 6, 8(Все ЛЭП ТП)
39. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 12,12 2025.06.03 | 16,32 2025.06.03 | республика Крым, г.Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №360, 101, 316, 103, 102, 300(Все ЛЭП ТП)
40. | ТП | №87 | 09,20 2025.04.15 | 09,50 2025.04.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №87(Все ЛЭП ТП)
41. | ТП | №802 | 10,40 2025.04.17 | 14,30 2025.04.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №802(Все ЛЭП ТП)
42. | ТП | №93 | 10,25 2025.04.30 | 18,10 2025.04.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №93(Все ЛЭП ТП)
43. | ТП | №835 | 10,25 2025.04.23 | 14,05 2025.04.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №835(Все ЛЭП ТП)
44. | ТП | №837 | 11,10 2025.04.25 | 13,40 2025.04.25 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №837(Все ЛЭП ТП)
45. | ТП | №377 | 10,05 2025.04.02 | 11,45 2025.04.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №377(Все ЛЭП ТП)
46. | ТП | №69 | 09,10 2025.04.08 | 15,10 2025.04.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №69(Все ЛЭП ТП)
47. | ТП | №84 | 11,35 2025.04.10 | 14,00 2025.04.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №84(Все ЛЭП ТП)
48. | ТП | №33036 | 11,10 2025.04.03 | 15,00 2025.04.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33036(Все ЛЭП ТП)
49. | ПС | №3 л.4 | 17,46 2025.04.30 | 18,57 2025.04.30 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)
50. | ТП | №902 | 21,40 2025.04.28 | 23,37 2025.04.28 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №902(Все ЛЭП ТП)
51. | РП | №305 яч.10 | 04,16 2025.04.14 | 17,00 2025.04.14 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №341, 33091, 1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
52. | ПС | №5 л.54 | 22,42 2025.04.13 | 00,27 2025.04.14 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 33027, 269, 2125, 519, 467, 200(Все ЛЭП ТП)
53. | ПС | №1 л.12 | 12,50 2025.04.09 | 16,00 2025.04.09 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №146, 142, 469, 456, 163, 63, 232, 64, 225, 225А, 221, 940, 65, 69, 33(Все ЛЭП ТП)
54. | ПС | Омега л.72 | 10,00 2025.04.08 | 14,25 2025.04.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33081
55. | ПС | №7 л.13 | 01,25 2025.04.09 | 03,12 2025.04.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 11,04,2025(Все ЛЭП ТП)
56. | ПС | №7 л.13 | 18,40 2025.04.08 | 19,56 2025.04.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 2073, 33017, 2143, 2112, 379, 355, 1996, 2073(Все ЛЭП ТП)
57. | ПС | №7 л.13 | 13,35 2025.04.08 | 16,00 2025.04.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2073, 33017, 2143, 2112, 379, 355, 1996, 2073(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | №12 л.17 | 02,02 2025.04.08 | 04,40 2025.04.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1850, 290, 820, 289, 812, 280(Все ЛЭП ТП)
59. | ПС | №12 л.5 | 02,02 2025.04.08 | 04,05 2025.04.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | №7 л.13 | 21,13 2025.04.07 | 21,43 2025.04.07 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №2112, 2143, 33097, 1509, 1996, 2007, 33017, 2073(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №7 л.5 | 18,19 2025.04.07 | 19,23 2025.04.07 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33008, 2127, 33034, 33093, 33109, 33099, 33005(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | №7 л.4 | 13,40 2025.04.02 | 01,15 2025.04.03 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1512, 1151, 33001, 33068, 2018(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | №563 | 09,50 2025.05.16 | 13,26 2025.05.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №563(Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | №850 | 10,15 2025.05.16 | 13,35 2025.05.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №850(Все ЛЭП ТП)
65. | ТП | №124 | 09,50 2025.05.22 | 14,13 2025.05.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №124(Все ЛЭП ТП)
66. | ТП | №33001 | 11,00 2025.05.21 | 14,05 2025.05.21 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33001(Все ЛЭП ТП)
67. | ТП | №964 | 10,00 2025.05.20 | 12,45 2025.05.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №964(Все ЛЭП ТП)
68. | ТП | №1011 | 10,17 2025.05.21 | 14,30 2025.05.21 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1011(Все ЛЭП ТП)
69. | ТП | №1970 | 10,10 2025.05.27 | 14,09 2025.05.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1970(Все ЛЭП ТП)
70. | ТП | №1252 | 09,30 2025.05.28 | 12,45 2025.05.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1252(Все ЛЭП ТП)
71. | ТП | №139 | 09,25 2025.05.28 | 14,05 2025.05.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №139(Все ЛЭП ТП)
72. | ТП | №1254 | 10,35 2025.05.30 | 13,16 2025.05.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1254(Все ЛЭП ТП)
73. | ТП | №33017 | 09,50 2025.05.29 | 14,10 2025.05.29 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33017(Все ЛЭП ТП)
74. | РП | №302 л.11 | 15,30 2025.05.27 | 19,07 2025.05.27 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1820, 1837, 1838, 1817, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
75. | ПС | №16 л.24 | 19,01 2025.05.25 | 20,15 2025.05.25 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
76. | ТП | №33094 | 14,13 2025.05.22 | 14,58 2025.05.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №33094(Все ЛЭП ТП)
77. | ПС | №20 л.26 | 10,05 2025.05.22 | 11,45 2025.05.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 394, 360, 1308, 1309, 301, 324(Все ЛЭП ТП)
78. | ПС | №20 л.21 | 09,34 2025.05.19 | 13,17 2025.05.19 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 349, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
79. | ПС | №12 л.4 | 15,20 2025.05.13 | 16,23 2025.05.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
80. | ПС | №7 л.4 | 14,20 2025.05.10 | 16,25 2025.05.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 33001, 1151, 1512, 2018, 33068(Все ЛЭП ТП)
81. | ПС | №1 л.14 | 01,48 2025.05.08 | 03,27 2025.05.08 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №147, 142 I С.Ш(Все ЛЭП ТП)
82. | ПС | №20 л.21 | 08,30 2025.05.07 | 09,24 2025.05.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 373, 349, ТРП-29(Все ЛЭП ТП)
83. | ПС | №5 л.54 | 16,40 2025.05.02 | 18,59 2025.05.02 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 467, 33027, 519, 2126, 269, 200(Все ЛЭП ТП)
84. | РП | №57 л.23 | 10,15 2025.05.02 | 13,25 2025.05.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №349, ТРП29(Все ЛЭП ТП)
85. | РП | №57 л.25 | 10,15 2025.05.02 | 12,45 2025.05.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №142 | 10,30 2025.06.03 | 13,10 2025.06.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №142(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №33026 | 09,45 2025.06.06 | 13,30 2025.06.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №1820 | 10,10 2025.06.06 | 14,10 2025.06.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №2144 | 10,10 2025.06.18 | 12,30 2025.06.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №837 | 09,55 2025.06.19 | 13,35 2025.06.19 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №1840 | 09,05 2025.06.20 | 11,30 2025.06.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №147 | 10,45 2025.06.23 | 13,50 2025.06.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №148 | 09,35 2025.06.26 | 13,20 2025.06.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №1839 | 10,05 2025.06.27 | 13,30 2025.06.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №7 л.5 | 14,45 2025.06.26 | 19,36 2025.06.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №16 л.17 | 13,17 2025.06.25 | 15,22 2025.06.25 | г. Севастополь | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
| РП | №20 | 18,40 2025.06.23 | 20,01 2025.06.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1208, 1208А, 33084, 33089(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №20 л.21 | 16,58 2025.06.17 | 17,54 2025.06.17 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 397, 349, 373(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №8 л.14 | 14,38 2025.06.18 | 18,44 2025.06.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ 1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 33061, 133, 465, 479, 858, 1252, 1263, 1254, 1253(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №19 л.15 | 10,06 2025.06.16 | 13,13 2025.06.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1027, 148, 149, 228, 143(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №8 л.12 | 01,20 2025.06.16 | 04,45 2025.06.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №33025, 832, 1852, 544, 195, 189, 231(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №8 л.13 | 01,08 2025.06.16 | 03,01 2025.06.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №190, 120, 181, 196, 887, 863(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №5 л.82 | 00,37 2025.06.10 | 02,45 2025.06.10 | г. Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №563, 426, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941, 1966, 169, 1054, 160, 564, 135, 1923, 217(Все ЛЭП ТП)
| ПС | "Некрасовская" л.5 | 11,30 2025.06.06 | 18,48 2025.06.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №172, 173, 292, 377, 495, 4407(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №16 л.24 | 11,50 2025.06.06 | 15,30 2025.06.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2024, 924, 202, 2109, 562, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №5 л.45 | 09,20 2025.06.05 | 10,19 2025.06.05 | г. Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 169, 1966, 160, 564, 135, 217, 1923, 33007(Все ЛЭП ТП)