## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за III квартал 2025 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | №30 Гвардейское | 09,25 2025.07.03 | 14,10 2025.07.03 | республика Крым пгр.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №30 Гвардейское(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №22 Гвардейское | 09,15 2025.07.07 | 12,25 2025.07.07 | республика Крым пгр.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №22 Гвардейское(Все ЛЭП ТП)
3 | ТП | №708 Симферополь | 10,00 2025.07.09 | 14,00 2025.07.09 | республика Крым г.Симферополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №708 Гвардейское(Все ЛЭП ТП)
4 | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 15,10 2025.07.29 | 16,02 2025.07.29 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №171, 172, 292, 377, 495, 4407(Все ЛЭП ТП)
5 | ПС | ПС Холодильник л.16 | 16,20 2025.07.27 | 00,25 2025.07.28 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №360, 438, 103, 101, 316, 102, 300(Все ЛЭП ТП)
6 | ПС | КЛ-10 кВ ПС Поповка л.13 | 14,50 2025.07.12 | 19,06 2025.07.12 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №50, 401, 68, 69, 70, 60, 77А, 62, 65, 64, 61(Все ЛЭП ТП)
7 | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 07,49 2025.07.12 | 12,20 2025.07.12 | республика Крым пос. Новоозерное | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №11,21,17,12.10,13,4409(Все ЛЭП ТП)
8 | ПС | ПС Холодильник л.16 | 16,00 2025.07.10 | 19,29 2025.07.10 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №360, 101, 102, 103, 316, 300, 438(Все ЛЭП ТП)
9 | ПС | Приморская л.9 | 21,40 2025.07.04 | 00,55 2025.07.05 | республика Крым, г.Феодосия | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №640, 651, 4401, 4402, 4404, 1, 2, 4, 7, 5, 3, 613, 621, 654, 602, 611, 610, 609, 608, 606, ДЭС(Все ЛЭП ТП)
10 | ПС | Приморская л.9 | 14,10 2025.07.04 | 17,48 2025.07.04 | республика Крым, г.Феодосия | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №640, 651, 4401, 4402, 4404, 1, 2, 4, 7, 5, 3, 613, 621, 654, 602, 611, 610, 609, 608, 606, ДЭС(Все ЛЭП ТП)
11 | ТП | №5 Гвардейское | 09,35 2025.08.06 | 15,25 2025.08.06 | республика Крым пгр.Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 5(Все ЛЭП ТП)
12 | КЛ | Капсель Р-121 - ТП-64 | 15,20 2025.08.29 | 18,20 2025.08.29 | республика Крым г.Судак | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №76, 96, 191, 64, 71, 33(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | 35/10 кВ Загородная л.2 | 00,15 2025.08.06 | 03,48 2025.08.06 | г. Севастополь г. Джанкой | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 5, 6, 8, 9, 16(Все ЛЭП ТП)
14 | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 12,10 2025.08.04 | 14,28 2025.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №171, 172, 292, 377, 495, 4407(Все ЛЭП ТП)
15 | ТП | №3 Перевальное | 22,12 2025.09.24 | 23,10 2025.09.24 | республика Крым пос. Перевальное | 3.4.7.4 | РП 0.38 кВ ТП№3 Перевальное
16 | ПС | Приморская л.9 | 17,50 2025.09.03 | 21,30 2025.09.03 | республика Крым, г.Феодосия | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №4404, 4402, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 606, 608, 609,610(Все ЛЭП ТП)
17 | ТП | №19 Нофедоровка | 09,00 2025.09.03 | 16,00 2025.09.03 | республика Крым пос. Новофедоровка | ТО | РП 0.38 кВ ТП№19 Новофедоровка
18 | ТП | №49 г.Судак | 12,03 2025.09.11 | 12,50 2025.09.11 | республика Крым г. Судак | ТО | РП 0.38 кВ ТП№49 г.Судак
19 | ТП | №27 Гвардейское | 10,40 2025.09.11 | 15,35 2025.09.11 | республика Крым пгр.Гвардейское | ТО | РП 0.38 кВ ТП№27 Гвардейское
20 | ТП | №17 Новофедоровка | 09,00 2025.09.12 | 16,00 2025.09.12 | республика Крым пос. Новофедоровка | ТО | РП 0.38 кВ ТП№17 Новофедоровка
21 | ТП | №24 Гвардейское | 09,30 2025.09.17 | 14,30 2025.09.17 | республика Крым пгр.Гвардейское | ТО | РП 0.38 кВ ТП№24 Гвардейское
22 | ТП | №21 Новофедоровка | 09,00 2025.09.18 | 16,00 2025.09.18 | республика Крым пос. Новофедоровка | ТО | РП 0.38 кВ ТП№21 Новофедоровка
23 | ТП | №14 Новофедоровка | 09,00 2025.09.22 | 16,00 2025.09.22 | республика Крым пос. Новофедоровка | ТО | РП 0.38 кВ ТП№14 Новофедоровка
24 | ТП | №149 | 09,40 2025.07.01 | 14,45 2025.07.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №149(Все ЛЭП ТП)
25 | ТП | №920 | 13,00 2025.07.02 | 14,40 2025.07.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №920(Все ЛЭП ТП)
26 | ТП | №151 | 11,28 2025.07.03 | 15,05 2025.07.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №151(Все ЛЭП ТП)
27 | ТП | №1967 | 11,50 2025.07.04 | 15,17 2025.07.04 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1967(Все ЛЭП ТП)
28 | ТП | №2126 | 10,00 2025.07.07 | 12,20 2025.07.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2126(Все ЛЭП ТП)
29 | ТП | №1407 | 10,35 2025.07.08 | 12,05 2025.07.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1407(Все ЛЭП ТП)
30 | ТП | №160 | 09,30 2025.07.08 | 14,00 2025.07.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №160(Все ЛЭП ТП)
31 | ТП | №292 | 10,00 2025.07.08 | 12,30 2025.07.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №292 Верхнесадовое (Все ЛЭП ТП)
32 | ТП | №171 | 12,30 2025.07.08 | 14,00 2025.07.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №171 Верхнесадовое (Все ЛЭП ТП)
33 | ТП | №1866 | 09,50 2025.07.09 | 13,00 2025.07.09 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1866(Все ЛЭП ТП)
34 | ТП | №33025 | 09,30 2025.07.11 | 12,00 2025.07.11 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33025(Все ЛЭП ТП)
35 | ТП | №169 | 13,40 2025.07.15 | 15,47 2025.07.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №169(Все ЛЭП ТП)
36 | ТП | №33031 | 11,05 2025.07.16 | 15,15 2025.07.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33031(Все ЛЭП ТП)
37 | ТП | №33036 | 09,40 2025.07.18 | 12,10 2025.07.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33036(Все ЛЭП ТП)
38 | ТП | №182 | 09,43 2025.07.22 | 15,00 2025.07.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №182(Все ЛЭП ТП)
39 | ТП | №33051 | 12,10 2025.07.23 | 14,50 2025.07.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33051(Все ЛЭП ТП)
40 | ТП | №186а | 10,39 2025.07.29 | 12,50 2025.07.29 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №186А(Все ЛЭП ТП)
41 | ТП | №33085 | 09,25 2025.07.30 | 11,50 2025.07.30 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33085(Все ЛЭП ТП)
42 | ПС | №3 л.4 | 12,31 2025.07.31 | 05,10 2025.08.01 | г. Севастополь | 3.4.12.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 706, 705, 708(Все ЛЭП ТП)
43 | ПС | №5 л.82 | 09,58 2025.07.31 | 14,22 2025.07.31 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №563, 426, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941(Все ЛЭП ТП)
44 | ПС | №11 л.7 | 20,00 2025.07.29 | 01,30 2025.07.30 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №964, 1113, 33107, 33009, 33010, 33014, 170, 33026, 1162(Все ЛЭП ТП)
45 | ПС | №16 л.12 | 10,55 2025.07.26 | 13,47 2025.07.26 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085, 1188(Все ЛЭП ТП)
46 | ПС | №5 л.54 | 14,45 2025.07.23 | 20,05 2025.07.23 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 575,1963,987,33002,33032,466,33019,206,33027,200,269,519,2126,33054(Все ЛЭП ТП)
47 | ПС | №5 л.82 | 11,35 2025.07.23 | 17,55 2025.07.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 563, 426, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941, 1966, 169, 1054, 160, 564, 135, 1923, 217(Все ЛЭП ТП)
48 | ПС | №12 л.5 | 05,41 2025.07.20 | 10,27 2025.07.20 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
49 | ПС | №16 л.24 | 16,15 2025.07.16 | 19,00 2025.07.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №923,1969,2042,924, 202,2043,2104,2109,33106,562(Все ЛЭП ТП)
50 | ПС | №20 л.21 | 10,25 2025.07.11 | 11,50 2025.07.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 397, 349(Все ЛЭП ТП)
51 | ПС | №5 л.26 | 16,00 2025.07.08 | 16,16 2025.07.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1900, 478(Все ЛЭП ТП)
52 | ВЛ | 6 кВ ТП223-ТП33052 | 12,35 2025.07.07 | 14,55 2025.07.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33052(Все ЛЭП ТП)
53 | РП | 6 кВ №166 л.3 | 15,20 2025.07.05 | 16,55 2025.07.05 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №87, 94(Все ЛЭП ТП)
54 | ТП | №1933 | 14,20 2025.07.01 | 19,45 2025.07.01 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1053, 405, 595, 408, 406, 1970(Все ЛЭП ТП)
55 | ТП | №33092 | 10,15 2025.08.01 | 12,10 2025.08.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33092(Все ЛЭП ТП)
56 | ТП | №2038 | 09,55 2025.08.04 | 13,45 2025.08.04 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 2038(Все ЛЭП ТП)
57 | ТП | №33031 | 09,50 2025.08.05 | 13,00 2025.08.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33031(Все ЛЭП ТП)
58 | ТП | №33101 | 09,45 2025.08.06 | 13,00 2025.08.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33101(Все ЛЭП ТП)
59 | ТП | №33102 | 09,30 2025.08.08 | 13,20 2025.08.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33102(Все ЛЭП ТП)
60 | ТП | №33103 | 09,50 2025.08.13 | 13,15 2025.08.13 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33103(Все ЛЭП ТП)
61 | ТП | №202 | 09,58 2025.08.14 | 13,08 2025.08.14 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 202(Все ЛЭП ТП)
62 | ТП | №205 | 10,40 2025.08.19 | 15,09 2025.08.19 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 205(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | №171 | 10,20 2025.08.19 | 14,20 2025.08.19 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 171(Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | № 33105 | 09,55 2025.08.20 | 13,20 2025.08.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33105(Все ЛЭП ТП)
65 | ТП | № 214 | 10,00 2025.08.21 | 15,52 2025.08.21 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 214(Все ЛЭП ТП)
66 | ТП | № 33108 | 09,43 2025.08.22 | 13,15 2025.08.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33108(Все ЛЭП ТП)
67 | ТП | № 469 | 12,44 2025.08.20 | 15,28 2025.08.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 469(Все ЛЭП ТП)
68 | ТП | №33110 | 09,38 2025.08.27 | 13,15 2025.08.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33110(Все ЛЭП ТП)
69 | ТП | №33111 | 09,20 2025.08.29 | 12,00 2025.08.29 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33111(Все ЛЭП ТП)
70 | ПС | №5 л.54 | 13,20 2025.08.26 | 15,15 2025.08.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 575, 1963, 987, 33002, 33032, 466, 33019, 206, 33027, 200, 269, 519, 2126, 33054(Все ЛЭП ТП)
71 | ПС | №12 л.52 | 01,50 2025.08.16 | 04,25 2025.08.16 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1838, 33031, 1817, 1820, 1837(Все ЛЭП ТП)
72 | ПС | №15 л.6 | 02,07 2025.08.15 | 03,12 2025.08.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №Откл. ТП№ТП№ 1009 одна секция, 224, 1582, 1049, 33097, 1178, 164, 1967, 2123, 103а, 2038, 103, 33023 одна секция 6кВ, 2037, 33016(Все ЛЭП ТП)
73 | ПС | №15 л.6 | 11,45 2025.08.13 | 12,45 2025.08.13 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009 одна секция, 224, 1582, 1049, 33097, 1178, 164, 1967, 2123, 103а, 2038, 103, 33023 одна секция 6кВ, 2037, 33016(Все ЛЭП ТП)
74 | ПС | №7 л.11 | 16,40 2025.08.11 | 17,43 2025.08.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942, 187, 2144(Все ЛЭП ТП)
75 | ПС | №15 л.28 | 07,37 2025.08.09 | 12,14 2025.08.09 | г. Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 220, 2121, 1160, 33088, 217, 140, 567, 492, 480, 139, 233(Все ЛЭП ТП)
76 | ПС | №7 л.5 | 18,59 2025.08.07 | 21,02 2025.08.07 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 457, 33001, 1151, 2018, 1512, 943(Все ЛЭП ТП)
77 | ТП | №224 | 11,25 2025.09.09 | 16,24 2025.09.09 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №224 (Все ЛЭП ТП)
78 | ТП | №33032 | 09,05 2025.09.10 | 15,40 2025.09.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33032(Все ЛЭП ТП)
79 | ТП | №227 | 10,10 2025.09.11 | 15,10 2025.09.11 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 227(Все ЛЭП ТП)
80 | ТП | №1301 | 10,09 2025.09.17 | 14,50 2025.09.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 1301(Все ЛЭП ТП)
81 | ТП | №233 | 10,50 2025.09.18 | 13,00 2025.09.18 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 233(Все ЛЭП ТП)
82 | ТП | №318 | 11,15 2025.09.23 | 15,00 2025.09.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 318(Все ЛЭП ТП)
83 | ПС | №5 л.82 | 16,27 2025.09.23 | 17,52 2025.09.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 1966, 169, 33067, 33035, 33003, 223, 33052, 941(Все ЛЭП ТП)
84 | ПС | №7 л.10 | 10,17 2025.09.23 | 11,30 2025.09.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 352, 1097, 214, 215, 33038, 33119(Все ЛЭП ТП)
85 | РП | №57 л.25 | 17,25 2025.09.22 | 22,13 2025.09.22 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
86 | ПС | №16 л.18 | 13,15 2025.09.21 | 16,52 2025.09.21 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ № 33094, 406, 1066, 33004, 2089, 33087, 490(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | №15 л.28 | 10,10 2025.09.20 | 12,30 2025.09.20 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 492, 567, 140, 220, 212, 1160, 217(Все ЛЭП ТП)
88 | ПС | №16 л.17 | 13,55 2025.09.18 | 18,15 2025.09.18 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 917, 920, 921, 218, 33106, 2109, 562, 202, 2043, 924, 2104(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №7 л.13 | 07,05 2025.09.18 | 11,08 2025.09.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №ТП-2073, 2143, 2112, 33017, 1509, 355, 379, 33098, ТП Севастопольэнерго(Все ЛЭП ТП)
90 | ПС | №19 л.17 | 13,35 2025.09.16 | 23,18 2025.09.16 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1035, 222, 33059, 144, 145, 102, 93, 86(Все ЛЭП ТП)
91 | РП | БТП-1933 | 03,39 2025.09.15 | 08,08 2025.09.15 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1053, 405, 595, 408(Все ЛЭП ТП)
92 | ПС | №3 л.4 | 12,45 2025.09.14 | 13,41 2025.09.14 | г. Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 704, 703(Все ЛЭП ТП)
93 | ПС | №5 л.54 | 00,32 2025.09.14 | 04,30 2025.09.14 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 467, 33027, 269, 200, 2126, 519(Все ЛЭП ТП)
94 | ПС | №6 л.64 | 23,18 2025.09.12 | 00,55 2025.09.13 | г. Севастополь | 3.4.9.2 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
95 | ПС | №6 л.72 | 23,18 2025.09.12 | 00,27 2025.09.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 556, 573, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
96 | ПС | №16 л.24 | 18,30 2025.09.11 | 20,55 2025.09.11 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
97 | ПС | №7 л.4 | 10,50 2025.09.03 | 14,10 2025.09.03 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 457, 943, 33001, 1151, 1512, 2018, 33068(Все ЛЭП ТП)
98 | ПС | №9 л.3 | 13,23 2025.09.02 | 15,12 2025.09.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 1843, 802, 801, 804(Все ЛЭП ТП)