## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за IV квартал 2025 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | №7 Гвардейское | 09,20 2025.10.20 | 14,10 2025.10.20 | респ. Крым, пгт Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №7(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №9 Джанкой | 10,40 2025.10.21 | 12,20 2025.10.21 | респ. Крым, г.Джанкой | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №9(Все ЛЭП ТП)
3 | ПС | КЛ-6 кВ ПС-Загородняя л.2 - ТП-6 | 10,12 2025.10.06 | 17,20 2025.10.06 | респ. Крым. г.Джанкой | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 5, 6, 8, 9, 16, 4405(Все ЛЭП ТП)
4 | ПС | ГПП 35/6 кВ "Деревня" | 09,10 2025.10.05 | 17,20 2025.10.05 | респ. Крым, пос. Краснокаменка | 3.4.12.3 | ТП 6 (6.3) кВ №701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
5 | ТП | №248 | 10,07 2025.10.01 | 13,40 2025.10.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №248(Все ЛЭП ТП)
6 | ТП | №33093 | 09,11 2025.10.03 | 14,34 2025.10.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33093(Все ЛЭП ТП)
7 | ТП | №405 | 13,00 2025.10.07 | 16,00 2025.10.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 405(Все ЛЭП ТП)
8 | ТП | №2127 | 10,45 2025.10.10 | 14,12 2025.10.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 2127(Все ЛЭП ТП)
9 | ТП | №413 | 11,35 2025.10.14 | 15,35 2025.10.14 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 413(Все ЛЭП ТП)
10 | ТП | №33015 | 11,10 2025.10.15 | 15,03 2025.10.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33015(Все ЛЭП ТП)
11 | ТП | №456 | 07,55 2025.10.16 | 14,33 2025.10.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 456(Все ЛЭП ТП)
12 | ТП | №941 | 10,35 2025.10.17 | 13,50 2025.10.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 941(Все ЛЭП ТП)
13 | ТП | №598 | 09,40 2025.10.14 | 16,00 2025.10.14 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 598(Все ЛЭП ТП)
14 | ТП | №924 | 09,55 2025.10.22 | 15,02 2025.10.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №924(Все ЛЭП ТП)
15 | ТП | №467 | 12,45 2025.10.25 | 15,33 2025.10.25 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 467(Все ЛЭП ТП)
16 | ПС | №7 л.4 | 09,25 2025.10.29 | 12,57 2025.10.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 2018, 33001, 1151, 1512, 33068(Все ЛЭП ТП)
17 | РП | №304 яч.8 | 00,40 2025.10.25 | 04,41 2025.10.25 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33056, 33057, 33045(Все ЛЭП ТП)
18 | ПС | №16 л.36 | 00,40 2025.10.26 | 03,05 2025.10.26 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33040, 33039, 1188, 201, 1065, 1053, 405, 1970, 595, 408, 406(Все ЛЭП ТП)
19 | ПС | №2 л.7 | 03,45 2025.10.25 | 09,35 2025.10.25 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №755, 756, 757, 758(Все ЛЭП ТП)
20 | ПС | №7 л.4 | 15,27 2025.10.23 | 18,46 2025.10.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 2018, 33001, 1151, 1512, 33068(Все ЛЭП ТП)
21 | ТП | №33002 | 10,36 2025.10.23 | 17,58 2025.10.23 | г. Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 33087, 2089, 467, 33027, 269, 200, 2126, 519, 33121(Все ЛЭП ТП)
22 | РП | №16 л.14 | 16,31 2025.10.22 | 17,52 2025.10.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №РП-166 1 С.Ш, ТП№№-992, 92 С.Ш, 87, 94, 20, КТП-33(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | №7 л.13 | 11,41 2025.10.22 | 16,04 2025.10.22 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 2007, 1996, 2004, 1098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112, 379, 355(Все ЛЭП ТП)
24 | ПС | №15 л.28 | 11,00 2025.10.20 | 13,14 2025.10.20 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 492, 567, 140, 220, 212, 1160, 33088(Все ЛЭП ТП)
25 | РП | №310 | 03,44 2025.10.20 | 06,33 2025.10.20 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33094, 33004, 1066, 490(Все ЛЭП ТП)
26 | РП | №16 л.24 | 07,55 2025.10.16 | 11,10 2025.10.16 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №20, 992, 33, 225, 225А, 65, 221, 940, 64, 69, 232, 63, 163, 456(Все ЛЭП ТП)
27 | ПС | №16 л.24 | 14,35 2025.10.16 | 15,50 2025.10.16 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №924, 923, 1969, 2042, 202, 2109, 562, 2043, 2104, 33106(Все ЛЭП ТП)
28 | ПС | №17 л.29 | 09,43 2025.10.15 | 12,56 2025.10.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1549, 182, 186А, 33011(Все ЛЭП ТП)
29 | ПС | №15 л.6 | 13,34 2025.10.12 | 14,50 2025.10.12 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 33023, 2037, 33016, 224, 1049, 33097, 1852, 1178, 164, 1967, 2123, 103, 103А(Все ЛЭП ТП)
30 | ПС | №14 л.11 | 16,25 2025.10.10 | 19,15 2025.10.10 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №1246(Все ЛЭП ТП)
31 | ПС | №5 л.45 | 13,17 2025.10.08 | 14,20 2025.10.08 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 160, 564, 135, 1923, 33007(Все ЛЭП ТП)
32 | ПС | №13 л.8 | 04,57 2025.10.08 | 05,35 2025.10.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 240, 819, 33084, 33085, 33092(Все ЛЭП ТП)
33 | ПС | №13 л.11 | 04,57 2025.10.08 | 05,18 2025.10.08 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33086, 1853, 245, 842, 253, 892, 893, 33090, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 189, 887(Все ЛЭП ТП)
34 | ПС | Приморская л.9 | 20,03 2025.11.30 | 10,30 2025.12.01 | респ. Крым, пгт.Приморское | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №ДЭС,1, 2, 3, 4, 5, 7, 602, 4402, 4404, 606, 608, 609, 610, 611(Все ЛЭП ТП)
35 | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 12,25 2025.11.21 | 16,15 2025.11.21 | респ. Крым, пос. Верхнесадовое | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №173,4407,377,292495,172,171(Все ЛЭП ТП)
36 | ПС | ПС-Дюрмень | 12,37 2025.11.17 | 16,00 2025.11.17 | рес. Крым г.Феодосия, г.Дюрьмень | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №12, 6, 1, 3, 2, 9, 5, 11(Все ЛЭП ТП)
37 | ПС | Черноморская л.11 | 12,35 2025.11.13 | 19,50 2025.11.13 | респ. Крым, пгт.Черноморское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №468, 469, 470, 471(Все ЛЭП ТП)
38 | ПС | ГПП 35/6 кВ "Деревня" | 01,10 2025.11.10 | 17,40 2025.11.12 | респ. Крым, пос. Краснокаменка | 3.4.7.4 | ПС 35 кВ ГПП Деревня;ТП 6 (6.3) кВ №701, 702, 704, 703, 711, 710, 709, 708, 712, 713, 715, 705, 707(Все ЛЭП ТП)
39 | ПС | 35/10 кВ "Остряково" л.9 | 11,50 2025.11.12 | 16,14 2025.11.12 | респ. Крым, пгт. Гвардейское | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ ТРП-1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
40 | КЛ | КВЛ-10 кВ РП-66 - КТП-557 | 22,15 2025.11.05 | 03,15 2025.11.07 | респ. Крым, г.Костель | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №557 г.Костель(Все ЛЭП ТП)
41 | ТП | №2104 | 10,48 2025.11.05 | 15,15 2025.11.05 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 2104(Все ЛЭП ТП)
42 | ТП | №1049 | 09,00 2025.11.06 | 11,50 2025.11.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1049(Все ЛЭП ТП)
43 | ТП | №563 | 12,37 2025.11.10 | 14,00 2025.11.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №563(Все ЛЭП ТП)
44 | ТП | №147 | 10,05 2025.11.13 | 14,35 2025.11.13 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №147(Все ЛЭП ТП)
45 | ТП | №413 | 11,00 2025.11.19 | 11,22 2025.11.19 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
46 | ТП | №237 | 09,20 2025.11.26 | 14,35 2025.11.26 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №147(Все ЛЭП ТП)
47 | ТП | №2042 | 11,35 2025.11.27 | 13,42 2025.11.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 2042(Все ЛЭП ТП)
48 | ТП | №992 | 10,15 2025.11.27 | 15,50 2025.11.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №992(Все ЛЭП ТП)
49 | ТП | №2116 | 11,05 2025.11.28 | 13,40 2025.11.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 2116(Все ЛЭП ТП)
50 | ПС | №16 л.36 | 20,00 2025.11.29 | 21,50 2025.11.29 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ № 1053, 405,406, 595, 408, 406, 201,188, 1065, 33040, 33039, 1970(Все ЛЭП ТП)
51 | ПС | №1 л.6, л.12 | 10,20 2025.11.28 | 17,00 2025.11.28 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №146, 469,142, 456, 163, 63, 64, 232, 940, 225, 69, 65, 221(Все ЛЭП ТП)
52 | РП | ЦРП-302 л.11 | 04,45 2025.11.23 | 07,18 2025.11.23 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № ТРП48, 1838, 1820, 1817, 33031(Все ЛЭП ТП)
53 | ПС | №1 л.36 | 01,43 2025.11.21 | 03,56 2025.11.21 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №400, 33096, 192, 84, 1183(Все ЛЭП ТП)
54 | ПС | №16 л.24 | 15,40 2025.11.10 | 16,48 2025.11.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218, 923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 33106, 562(Все ЛЭП ТП)
55 | ПС | №7 л.10 | 10,58 2025.11.07 | 12,38 2025.11.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1097, 215, 214, 33119, 353(Все ЛЭП ТП)
56 | ПС | №15 л.6 | 13,40 2025.11.06 | 17,03 2025.11.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 1049, 33097, 1582, 1178, 164, 1967, 2123, 103, 2038(Все ЛЭП ТП)
57 | ПС | №5 л.82 | 21,12 2025.11.05 | 22,38 2025.11.05 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 1966, 33067, 169, 33035, 33003, 223, 33052, 941(Все ЛЭП ТП)
58 | ПС | №9 л.12 | 09,25 2025.11.04 | 23,25 2025.11.04 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №881, 1840, 885, 1834, 1830, 1903, 181, 1872, 1823, 33082(Все ЛЭП ТП)
59 | ПС | №16 л.17 | 13,48 2025.11.03 | 16,00 2025.11.03 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
60 | РП | ЦРП-1 Витино | 05,10 2025.12.29 | 09,20 2025.12.29 | респ. Крым пос. Витино | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №3, 8, 11(Все ЛЭП ТП)
61 | ПС | 35/10 кВ "Остряково" л.10 | 12,10 2025.12.05 | 13,50 2025.12.05 | респ. Крым, пгт. Гвардейское | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 12, 13, 5, 16, 14, 8, 24, 28, 25, 27, 26, 21, 20, 15, 3, 8, 4, 7, 9, 17, 22, 10(Все ЛЭП ТП)
62 | ТП | №146 | 12,00 2025.12.01 | 15,14 2025.12.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 146(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | №1451 | 10,35 2025.12.02 | 11,13 2025.12.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1451 (Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | №1049 | 09,40 2025.12.10 | 15,00 2025.12.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1049(Все ЛЭП ТП)
65 | ТП | №206 | 09,45 2025.12.25 | 11,40 2025.12.25 | г. Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ ТП206
66 | ПС | Терновка л.15 | 13,20 2025.12.29 | 14,15 2025.12.31 | г. Севастополь | 3.4.11 | ТП 10 (10.5) кВ №734(Все ЛЭП ТП)
67 | ПС | №9 л.12 | 17,25 2025.12.26 | 22,22 2025.12.26 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №881,1840,885, 1834,1822,1830,33082, 1811,1803,872,1823(Все ЛЭП ТП)
68 | ПС | №7 л.13 | 00,42 2025.12.26 | 01,58 2025.12.26 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33098,1509,33017,2073,2143,2112,379,355(Все ЛЭП ТП)
69 | ПС | №16 л.29 | 00,56 2025.12.24 | 01,52 2025.12.24 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33045, 33057, 33056(Все ЛЭП ТП)
70 | ПС | №1 л.12 | 15,34 2025.12.23 | 17,38 2025.12.23 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №142, 146(Все ЛЭП ТП)
71 | ПС | №7 л.4 | 13,58 2025.12.22 | 01,45 2025.12.23 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №205,943,457,33001,1151,1512,33068 2018(Все ЛЭП ТП)
72 | ТП | №902 | 11,56 2025.12.22 | 16,45 2025.12.22 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | РП 0.38 кВ ТП902
73 | ПС | №16 л.36 | 17,01 2025.12.19 | 21,55 2025.12.19 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1188,201,1065,33040,33039,595,406,408,405(Все ЛЭП ТП)
74 | ТП | №164 | 13,25 2025.12.17 | 20,46 2025.12.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1967(Все ЛЭП ТП)
75 | ПС | №6 л.44 | 22,26 2025.12.16 | 23,45 2025.12.16 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
76 | ПС | №5 л.54 | 23,58 2025.12.15 | 10,50 2025.12.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №33054,1963,490,33002,33032,987,466,467,33027,269,200,2127(Все ЛЭП ТП)
77 | ПС | №5 л.82 | 23,58 2025.12.15 | 04,10 2025.12.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 1966, 169, 33067, 33035, 33003, 33052, 223, 941, 1900, 478(Все ЛЭП ТП)
78 | ПС | №7 л.11 | 17,45 2025.12.15 | 18,57 2025.12.15 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ № 33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015,194, 942, 187(Все ЛЭП ТП)
79 | ПС | №5 л.54 | 18,11 2025.12.14 | 18,45 2025.12.15 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №575,33054,1963,33002,33032,987,466,467,33027,200,2127,269,519(Все ЛЭП ТП)
80 | ПС | №7 л.11 | 19,20 2025.12.14 | 20,38 2025.12.14 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942,187(Все ЛЭП ТП)
81 | ПС | №5 л.54 | 01,05 2025.12.13 | 04,15 2025.12.13 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №575,33054,1963,490,33002,33032,987,466,467,33027,269,2126,200,2127,519(Все ЛЭП ТП)
82 | ПС | №6 л.34 | 14,50 2025.12.11 | 15,15 2025.12.11 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521, 1415(Все ЛЭП ТП)
83 | ПС | №13 л.8 | 13,00 2025.12.10 | 16,02 2025.12.11 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №819, 240, 33084, 33085, 33092(Все ЛЭП ТП)
84 | ПС | №20 л.21 | 10,44 2025.12.10 | 14,35 2025.12.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324, 349, ТРП-29, ТП ООО "Севастопольэнерго"(Все ЛЭП ТП)
85 | ПС | №7 л.5 | 18,53 2025.12.09 | 21,45 2025.12.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 199, 1953, 1157, 413, 411, 33008, 33100, 33034, 2127, 33109, 33093, 33099(Все ЛЭП ТП)
86 | ПС | №16 л.24 | 23,41 2025.12.08 | 00,43 2025.12.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2109, 562, 33106, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | №3 л.4 | 00,40 2025.12.08 | 02,10 2025.12.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)
88 | ПС | №15 л.32 | 16,18 2025.12.07 | 18,25 2025.12.07 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1568, 1009, 33023, 2103, 137(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №10 л.13 | 11,30 2025.12.07 | 13,24 2025.12.07 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №653, 318(Все ЛЭП ТП)
90 | ПС | №1 л.14 | 10,40 2025.12.05 | 11,55 2025.12.05 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ № 147, 142, 456, 163, 63, 232, 64, 69, 65, 940, 221, 225, 225a(Все ЛЭП ТП)