## 1 кв.2026
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2026 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ПС | ПС Красносельская | 02,20 2026.02.15 | 05,53 2026.02.15 | респ. Крым, пгт. Красносельское | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 27, 28, 29, 9, 15, 2, 18, 8, 3, 24, 5, 4, 6, 12, 11, 13, 10, 23, 14, 16, 32, 31, 70 пгт Кировское(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №12 Дюрьмень | 11,50 2026.02.16 | 19,00 2026.02.16 | Респ. Крым, гора Дюрмень | откл. в сетях Крымэнерго | ТП 10 (10.5) кВ №12 (Все ЛЭП ТП)
3 | ПС | №20 л.23 | 22,00 2026.01.29 | 02,30 2026.01.30 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1011, 2009, 1301, 357, 33126, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
4 | РП | №305 яч.10 | 19,50 2026.01.28 | 11,50 2026.01.29 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1011, 2009, 1301, 357, 33126, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
5 | ПС | №9 л.12 | 17,25 2026.01.26 | 17,48 2026.01.26 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №КТП1840, абонентские КТП: 881, 885, 1822, 1834, 1830, 33082, 1811, 1803, 872 и КТП Севастопольэнерго(Все ЛЭП ТП)
6 | РП | БТП-1933 | 00,51 2026.01.26 | 02,45 2026.01.26 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33039, 33040(Все ЛЭП ТП)
7 | ПС | №16 л.24 | 20,08 2026.01.25 | 20,34 2026.01.25 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
8 | ПС | №6 л.72 | 12,05 2026.01.24 | 15,24 2026.01.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
9 | ПС | №9 л.3 | 20,46 2026.01.21 | 03,07 2026.01.22 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 1843, 804, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
10 | ТП | №9 л.9 | 20,46 2026.01.21 | 00,12 2026.01.22 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №805, 871, 246, 213, 890, 1839, 800, 242, 813, 285(Все ЛЭП ТП)
11 | ПС | №11 л.3 | 14,54 2026.01.20 | 17,40 2026.01.20 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 1173, 476(Все ЛЭП ТП)
12 | ПС | №3 л.15 | 19,30 2026.01.19 | 19,54 2026.01.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 33020, 33069, 33012, 33013, 1451, 1463, 1449(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | №7 л.13 | 09,13 2026.01.17 | 10,40 2026.01.17 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33098, 1509, 33017, 2973, 2143, 2112, 379, 355(Все ЛЭП ТП)
14 | ПС | №7 л.5 | 09,30 2026.01.17 | 11,40 2026.01.17 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1157, 33100, 199,1953, 411, 413, 33008, 33005, 33109, 33099, 33093, 33034
15 | ПС | №7 л.11 | 09,12 2026.01.17 | 14,00 2026.01.17 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ № 954, 33018, 2144, 2059, 33015, 194, 187(Все ЛЭП ТП)
16 | ПС | №11 л.75 | 11,25 2026.01.16 | 12,40 2026.01.16 | г.Севастопополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109, 124(Все ЛЭП ТП)
17 | ПС | №15 л.28 | 09,23 2026.01.16 | 11,45 2026.01.16 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 567, 140, 220, 212, 217, 33088(Все ЛЭП ТП)
18 | ПС | №6 л.29 | 17,50 2026.01.14 | 19,20 2026.01.14 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №902(Все ЛЭП ТП)
19 | ПС | №12 л.17 | 08,10 2026.01.14 | 09,40 2026.01.14 | г.Севастопополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №1850, 290, 820, 289(Все ЛЭП ТП)
20 | ТП | БТП-1933 | 12,30 2026.01.13 | 16,35 2026.01.13 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1053, 405, 595, 408, 406(Все ЛЭП ТП)
21 | РП | №20 | 15,26 2026.01.06 | 18,54 2026.01.06 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ № 1208А, 1208, 33024(Все ЛЭП ТП)
22 | ПС | №12 л.42 | 17,30 2026.01.12 | 20,40 2026.01.12 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №846, 33078(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | №16 л.25 | 23,43 2026.01.10 | 04,00 2026.01.11 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №2083, 2084, 2085, 1188, 1991, 33037, 33074, 33072, 33074(Все ЛЭП ТП)
24 | ПС | №16 л.22 | 19,20 2026.01.10 | 15,30 2026.01.11 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №33045, 33056, 33057(Все ЛЭП ТП)
25 | ПС | №16 л.24 | 19,20 2026.01.10 | 05,30 2026.01.11 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №923,1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 33106, 562(Все ЛЭП ТП)
26 | ПС | №16 л.12 | 19,20 2026.01.10 | 21,15 2026.01.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085(Все ЛЭП ТП)
27 | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-12 | 10,00 2026.01.31 | 15,42 2026.01.31 | респ. Крым | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
28 | ПС | 35/6 кВ Деревня | 14,29 2026.01.27 | 20,27 2026.01.27 | респ. Крым | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
29 | ПС | Загородная л.2 | 08,17 2026.01.14 | 10,45 2026.01.14 | респ. Крым | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 6, 5, 8, 9, 16(Все ЛЭП ТП)
30 | ПС | КЛ-10 кВ ПС Поповка л.13 | 10,47 2026.01.07 | 22,38 2026.01.07 | респ. Крым | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №50, 401, 68, 69,70, 67, 77д, 62, 64, 61(Все ЛЭП ТП)
31 | ПС | №16 л.36 | 11,15 2026.02.28 | 16,10 2026.03.01 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №1933, 1053, 405, 595, 408, 406, 1188, 201, 1065, 33040, 33039(Все ЛЭП ТП)
32 | ПС | №16 л.12 | 11,15 2026.02.28 | 13,25 2026.02.28 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085, 1991, 33037, 33072, 33074, 33073(Все ЛЭП ТП)
33 | ПС | Терновка л.15 | 19,00 2026.02.25 | 21,20 2026.02.25 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №734(Все ЛЭП ТП)
34 | ПС | №18 л.18 | 19,00 2026.02.25 | 21,20 2026.02.25 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №746, 33075, 737, 745, 747, 748, 749, 768(Все ЛЭП ТП)
35 | ПС | №3 л.15 | 19,00 2026.02.25 | 21,20 2026.02.25 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 754, 1429, 33069, 33020, 33012, 33013, 1449, 1451(Все ЛЭП ТП)
36 | ПС | №6 л.19 | 09,54 2026.02.25 | 20,25 2026.02.25 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, РП-166 С.Ш., 33030, 992, 20, 33, 225, 232, 64, 69, 940, 65, 221(Все ЛЭП ТП)
37 | ПС | №16 л.18 | 08,27 2026.02.24 | 09,00 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №33004, 2089, 33087, 1066, 490(Все ЛЭП ТП)
38 | ПС | №16 л.12 | 08,27 2026.02.24 | 09,00 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085, 1991, 33037, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
39 | ПС | №16 л.36 | 08,27 2026.02.24 | 09,00 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1933, 33040, 33039, 1188, 201, 1053, 405, 595, 408, 406(Все ЛЭП ТП)
40 | ПС | №16 л.24 | 08,27 2026.02.24 | 09,00 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №923, 924, 1969, 2042, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
41 | ПС | №12 л.52 | 17,34 2026.02.22 | 21,00 2026.02.22 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1837, 1820, 1838, 1817, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
42 | ПС | №11 л.75 | 19,43 2026.02.22 | 23,32 2026.02.22 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109, 124(Все ЛЭП ТП)
43 | ПС | №9 л.3 | 00,20 2026.02.21 | 02,32 2026.02.21 | г.Севастопополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 802, 801, 804, 1843(Все ЛЭП ТП)
44 | РП | №303 л.5 | 22,44 2026.02.24 | 05,00 2026.02.25 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №33113 1 с.ш., 33114, 243н, 245, 1853, 842, 1823(Все ЛЭП ТП)
45 | ПС | №7 л.13 | 19,03 2026.02.24 | 19,39 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33098, 1509, 2073, 33017, 2143, 2112, 355(Все ЛЭП ТП)
46 | ПС | №7 л.11 | 19,03 2026.02.24 | 20,00 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942, 187(Все ЛЭП ТП)
47 | ПС | №7 л.5 | 19,03 2026.02.24 | 19,39 2026.02.24 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 33099, 33109, 33093, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33034(Все ЛЭП ТП)
48 | ПС | №1 л.14 | 14,15 2026.02.17 | 23,00 2026.02.17 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №469, 142, 456, 163, 63, 232, 64, 940, 221, 65, 69, 225, 225А(Все ЛЭП ТП)
49 | РП | №16 л.14 | 21,49 2026.02.12 | 22,50 2026.02.12 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №992, 92, 87, 94, 20, 33(Все ЛЭП ТП)
50 | ПС | №15 л.6 | 18,45 2026.02.09 | 23,06 2026.02.09 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 33097, 1582, 1049, 33023, 2037, 33016, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 2038(Все ЛЭП ТП)
51 | РП | №58 | 09,36 2026.02.11 | 11,15 2026.02.11 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №РП-307, 33062, 33063, 33077(Все ЛЭП ТП)
52 | ПС | №12 л.1 | 01,50 2026.02.09 | 05,00 2026.02.09 | г.Севастопополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №97, 489, 98, 491, 128, 130, 134, 722, 1222, 721, 775, 776, 773(Все ЛЭП ТП)
53 | ПС | №12 л.5 | 22,35 2026.02.08 | 02,50 2026.02.09 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
54 | РП | №302 л.11 | 07,30 2026.02.04 | 18,30 2026.02.04 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №1838, 1817, 237, 33031, 1820, 1837(Все ЛЭП ТП)
55 | ПС | №12 л.26 | 04,16 2026.02.03 | 06,05 2026.02.03 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1863 1 СШ
56 | ПС | №15 л.36 | 19,25 2026.02.02 | 20,40 2026.02.02 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №2152, 1954, 1968, 33066(Все ЛЭП ТП)
57 | ПС | №11 л.24 | 17,15 2026.02.02 | 17,30 2026.02.02 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №33046, 33047, 33048(Все ЛЭП ТП)
58 | ПС | №6 л.64 | 09,07 2026.02.01 | 09,53 2026.02.01 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33006, 1147(Все ЛЭП ТП)
59 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ПС Чауда л.8 | 08,27 2026.03.27 | 11,40 2026.03.27 | респ. Крым | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №4403, 433, 1, 346(Все ЛЭП ТП)
60 | ТП | №20 Гвардейское | 04,20 2026.03.27 | 14,15 2026.03.27 | респ. Крым | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 5, 14, 15, 8, 3, 4, 24, 26, 21, 30, 31, 32, 33 пгт Гвардейское(Все ЛЭП ТП)
61 | ТП | №14 Новофедоровка | 13,30 2026.03.21 | 17,24 2026.03.21 | респ. Крым | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №14 Новофедоровка(Все ЛЭП ТП)
62 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-27 - ТП-28 | 15,30 2026.03.16 | 16,53 2026.03.16 | респ. Крым | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №34, 35, 38, 20, 10, 17, 29, 19, 30, 2, 21, 14, 1, 3, 15, 4, 16, 18, ТП ДЭС(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | Чауда л.9 | 15,40 2026.03.14 | 20,30 2026.03.14 | респ. Крым | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 4403, 433(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | №8 л.14 | 10,15 2026.03.27 | 14,48 2026.03.27 | г.Севастопополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 133, 465, 479, 858, 1263, 1252, 1254, 1253, 1222, 722(Все ЛЭП ТП)
65 | ПС | №19 л.17 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1035, 222, 144, 145, 93, 102, 33059, 33060, 33076(Все ЛЭП ТП)
66 | ПС | №19 л.15 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1027, 148, 143, 228(Все ЛЭП ТП)
67 | ПС | №19 л.10 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №91(Все ЛЭП ТП)
68 | ПС | №19 л.8 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №ТРП43, ТП№1079, 149, ПД30, ПД88(Все ЛЭП ТП)
69 | ПС | №16 л.17 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
70 | ПС | №15 л.28 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 567, 140, 220(Все ЛЭП ТП)
71 | ПС | №15 л.32 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 1568, 33023, 2103, 137(Все ЛЭП ТП)
72 | ПС | №15 л.6 | 00,47 2026.03.19 | 00,52 2026.03.19 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 1049, 33097, 1582, 1178, 164, 1967, 2038, 2123, 103а, 33023, 2037, 33016, 2103, 137(Все ЛЭП ТП)
73 | ПС | №6 л.72 | 18,20 2026.03.18 | 21,29 2026.03.18 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №60, 66, 131, 573, 556, 528, 136, 484(Все ЛЭП ТП)
74 | ПС | №1 л.8 | 12,02 2026.03.18 | 12,20 2026.03.18 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №1411(Все ЛЭП ТП)
75 | РП | №57 л.25 | 09,35 2026.03.15 | 12,35 2026.03.15 | г.Севастопополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
76 | ПС | Омега л.72 | 12,00 2026.03.12 | 12,54 2026.03.12 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33081 1 СШ(Все ЛЭП ТП)
77 | ТП | №2011 | 10,03 2026.03.11 | 12,01 2026.03.11 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №2011(Все ЛЭП ТП)
78 | РП | ТРП-48 яч.11 | 10,12 2026.03.11 | 13,57 2026.03.11 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1817, 1838, 1820, 1837, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
79 | ПС | №5 л.45 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 160, 564, 135, 1923, 33007, 217, 33088, 1160, 212(Все ЛЭП ТП)
80 | ПС | №5 л.82 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 33067, 33035, 33003, 223, 941, 33052(Все ЛЭП ТП)
81 | ПС | №5 л.54 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33002, 33032, 987, 466, 467, 33027, 200, 269, 2126, 33121, 519(Все ЛЭП ТП)
82 | ПС | №9 л.12 | 14,46 2026.03.08 | 18,00 2026.03.08 | г.Севастопополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1840, 881, 885, 859, 843, 1820, 1830, 33082, 511, 1834, 1803, 872, 1823, 842(Все ЛЭП ТП)
83 | ПС | №7 л.10 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1953(Все ЛЭП ТП)
84 | ПС | №7 л.13 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112(Все ЛЭП ТП)
85 | ПС | №7 л.11 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942(Все ЛЭП ТП)
86 | ПС | №7 л.5 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 411, 33008, 413, 33005, 33099, 33109, 33099, 33034(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | №7 л.4 | 21,08 2026.03.09 | 00,20 2026.03.10 | г.Севастопополь | 3.4.15 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 2018, 33001, 1152(Все ЛЭП ТП)
88 | ПС | №19 л.17 | 22,40 2026.03.05 | 18,15 2026.03.06 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1035, 222, 144, 145, 93, 102, 33059, 33060, 33076(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №19 л.15 | 22,40 2026.03.05 | 18,15 2026.03.06 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1027, 148, 143, 228(Все ЛЭП ТП)
90 | ПС | №19 л.10 | 22,40 2026.03.05 | 18,15 2026.03.06 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №91(Все ЛЭП ТП)
91 | ПС | №19 л.8 | 22,40 2026.03.05 | 18,15 2026.03.06 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №ТРП43, ТП№1079, 149, ПД30, ПД88(Все ЛЭП ТП)
92 | ПС | №15 л.6 | 10,55 2026.03.05 | 17,00 2026.03.05 | г.Севастопополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 33097, 1582, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 2037, 2038, 33016(Все ЛЭП ТП)
93 | ПС | №20 л.26 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №307, 360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
94 | ПС | №20 л.21 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 349, ТРП29 ,373, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
95 | ПС | №20 л.23 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №341, 33058, 1011, 33123, 33091, 2009, 1301, 357, 33126, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
96 | ПС | №16 л.23 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ 1933, 1188, 1053, 1970, 405, 408, 406, 592, 1065, 201(Все ЛЭП ТП)
97 | ПС | №16 л.29 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ №33045, 33056, 33057(Все ЛЭП ТП)
98 | ПС | №16 л.24 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
99 | ПС | №16 л.22 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | РП 10 (10.5) кВ ЦРП0, ЦРП1
100 | ПС | №16 л.17 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116,227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
101 | ПС | №16 л.18 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ №33094, 33004, 2089, 33087, 1066, 490(Все ЛЭП ТП)
102 | ПС | №16 л.12 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085, 1188, 1991, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
103 | ПС | №15 л.28 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 567, 140, 220(Все ЛЭП ТП)
104 | ПС | №15 л.32 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 1568,33023,2103,137(Все ЛЭП ТП)
105 | ПС | №15 л.6 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №1009, 224, 1049, 33097, 1582, 1178, 164, 1967, 2038, 2123, 103а, 33023, 2037, 33016, 2103,137(Все ЛЭП ТП)
106 | ПС | ПС Омега | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №33081, 33019, 206(Все ЛЭП ТП)
107 | ПС | №7 л.11 | 21,29 2026.03.01 | 22,58 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 2144, 954, 2059, 33118, 33015, 194, 942, 187(Все ЛЭП ТП)
108 | ПС | №7 л.5 | 21,29 2026.03.01 | 23,15 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034, 1157, 411, 413, 33007, 33100, 199, 1953(Все ЛЭП ТП)
109 | ПС | №7 л.10 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №214, 215, 325, 33038(Все ЛЭП ТП)
110 | ПС | №7 л.13 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №33017, 1509, 33098, 2007, 2004(Все ЛЭП ТП)
111 | ПС | №7 л.4 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №205, 457, 943, 1151, 1512, 33001, 33122, 33068, 2018(Все ЛЭП ТП)
112 | ПС | №5 л.45 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1054, 160, 564, 135, 1923, 33007, 217, 33088, 1160, 212(Все ЛЭП ТП)
113 | ПС | №5 л.82 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ № 426, 563, 1966, 169, 33067, 33035, 33003,223, 33052, 941(Все ЛЭП ТП)
114 | ПС | №5 л.54 | 21,29 2026.03.01 | 23,36 2026.03.01 | г.Севастопополь | откл. в смежной сети | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33054, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 519, 33121, 2126, 269, 200, 2127, 33027(Все ЛЭП ТП)