## 1 кв.2026
Приложение п.19 пп. Г
Сведения о наличии свободной мощности с указанием текущего объема по центрам питания напряжением 35кВ и выше
1 квартал 2026 год
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России осуществляет деятельность по передаче электрической энергии в г.Севастополь и Республике Крым.
№ пп | Населенный пункт | Подстанция | Номер ТП | Класс напряжения, кВ | Установленная трансформаторная мощность, кВт | Свободная для технологического присоединения трансформаторная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Севастополь | ПС 35кВ №21 (2хТМ -180/10/6)
|  |  | КТП-21А | 6/0,4 | 169.2 | 50.2
|  | Всего: |  |  |  | 219.4
2 | Севастополь | ПС 35кВ Госпиталь (2х2500/35/0,4)
|  | Всего: |  |  |  | 4700
3 | Севастополь | ПС-35кВ Дергачи (2х2500/35/0,4)
|  | Всего: |  |  |  | 4700
4 | Крым, Феодосия, Краснокаменка | ПС-35кВ Деревня (2500/35) | ТП-701 | 6/0,4 | 356 | 0
|  |  | ТП-702 | 6/0,4 | 0 | 0
|  |  | ТП-703 | 6/0,4 | 0 | 0
|  |  | ТП-704 | 6/0,4 | 0 | 0
|  |  | ТП-705 | 6/0,4 | 142.2 | 35.7
|  |  | ТП-706 | 6/0,4 | 142.2 | 61.4
|  |  | ТП-707 | 6/0,4 | 356 | 0
|  |  | ТП-708 | 6/0,4 | 222.5 | 22.2
|  |  | ТП-709 | 6/0,4 | 44.5 | 0
|  |  | ТП-710 | 6/0,4 | 0 | 0
|  |  | ТП-711 | 6/0,4 | 0 | 0
|  |  | ТП-712 | 6/0,4 | 89 | 51.7
|  |  | ТП-713 | 6/0,4 | 222.5 | 134.6
|  |  | ТП-715 | 6/0,4 | 222.5 | 100
|  | Всего: |  |  |  | 1108.2