## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за II квартал 2026 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | №602 | 10,10 2026.04.14 | 14,05 2026.04.14 | р. Крым пгт. Приморское | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №76(Все ЛЭП ТП)
2 | ТП | №76 | 10,26 2026.04.21 | 12,35 2026.04.21 | р. Крым г. Судак | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №76(Все ЛЭП ТП)
3 | ТП | №27 Гвардейское | 10,25 2026.04.15 | 14,20 2026.04.15 | пгт Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №27(Все ЛЭП ТП)
4 | ТП | №16 Гвардейское | 09,30 2026.04.07 | 14,40 2026.04.07 | пгт Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №16(Все ЛЭП ТП)
5 | ТП | №17 Гвардейское | 10,00 2026.04.07 | 14,00 2026.04.07 | пгт Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №17(Все ЛЭП ТП)
6 | ТП | №19 Гвардейское | 09,20 2026.04.07 | 13,30 2026.04.07 | пгт Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №19(Все ЛЭП ТП)
7 | ПС | Аянская л.7 | 20,20 2026.04.30 | 10,06 2026.05.01 | г. Симферополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №5, 708, 709(Все ЛЭП ТП)
8 | ПС | Приморская л.9 | 06,47 2026.04.23 | 01,00 2026.04.25 | пгт.Приморское | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №ДЭС, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4404, 4402, 602, 606, 608, 609, 610, 611, 602, 621, 640(Все ЛЭП ТП)
9 | ТП | №292 Наумовка | 05,31 2026.04.23 | 11,25 2026.04.23 | пос. Наумовка | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
10 | ПС | 35 кВ Загородная | 21,15 2026.04.17 | 00,17 2026.04.18 | г. Евпатория | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 2, 5, 8, 9, 16 г. Джанкой(Все ЛЭП ТП)
11 | ТП | №189 | 15,40 2026.04.16 | 16,30 2026.04.16 | р. Крым | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №189(Все ЛЭП ТП)
12 | ПС | Красносельская л.13, л.12 | 18,11 2026.04.11 | 18,22 2026.04.11 | г. Саки | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1, 27, 28, 29, 9, 15, 2, 18, 8, 3, 24, 5, 4, 6, 12, 11, 13, 10, 23, 14, 16, 32, 31, 70(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | Аянская л.7 | 11,30 2026.04.09 | 13,40 2026.04.09 | г. Симферополь | 3.4.12.5 | ТП 10 (10.5) кВ №5, 708, 709(Все ЛЭП ТП)
14 | ПС | КВЛ - 10 кВ ПС-Дюрмень л.35 - ТП-12 | 18,57 2026.04.06 | 17,02 2026.04.08 | Ленинский р-н р.Крым | 3.4.12.5 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
15 | ТП | №26 Гвардейское | 10,00 2026.05.15 | 13,30 2026.05.15 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №26(Все ЛЭП ТП)
16 | ТП | №24 Гвардейское | 10,00 2026.05.18 | 13,30 2026.05.18 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №24(Все ЛЭП ТП)
17 | ТП | №28 Гвардейское | 09,15 2026.05.18 | 13,50 2026.05.18 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №28(Все ЛЭП ТП)
18 | ТП | №280 Феодосия | 08,20 2026.05.26 | 14,40 2026.05.26 | г. Феодосия | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №280(Все ЛЭП ТП)
19 | ТП | №30 Новофедоровка | 10,10 2026.05.18 | 13,45 2026.05.18 | пос.Новофедоровка | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №30(Все ЛЭП ТП)
20 | ТП | №17 Новоозерное | 11,05 2026.05.20 | 14,20 2026.05.20 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №17(Все ЛЭП ТП)
21 | ТП | №32 Новоозерное | 09,40 2026.05.21 | 12,05 2026.05.21 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №32(Все ЛЭП ТП)
22 | ТП | №42 Новоозерное | 10,05 2026.05.22 | 12,05 2026.05.22 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №42(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.10 - ЦРП-2 | 18,55 2026.05.27 | 19,25 2026.05.27 | пос. Витино | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №27, 28, 29, 31, 35, 39(Все ЛЭП ТП)
24 | ТП | №292 Наумовка | 14,30 2026.05.21 | 17,03 2026.05.21 | р.Крым Сакский р-н | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
25 | ПС | Приморская л.9 | 13,40 2026.05.18 | 20,20 2026.05.19 | пгт. Приморское | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №4404, 602, 4401, 20, 4402, ДЭС ,1, 2, 3, 4, 5, 7 , 621, 654, 606, 608, 610 г. Феодосия(Все ЛЭП ТП)
26 | ВЛ | 10 кВ ПС Аянская л.7-ТП709 | 13,15 2026.05.04 | 16,15 2026.05.04 | г. Симферополь | 3.4.11 | ТП 10 (10.5) кВ №708, 709, 5(Все ЛЭП ТП)
27 | ПС | 35/10 кВ Новофедоровка л.4 | 00,45 2026.05.01 | 19,25 2026.05.01 | пос.Новофедоровка | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №38, 20, 10, 7, 17, 29, 19, 30, 2, 4, 21, 16, 18, 15, 3, 12(Все ЛЭП ТП)
28 | ТП | №26 Гвардейское | 10,00 2026.05.15 | 13,30 2026.05.15 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №26(Все ЛЭП ТП)
29 | ТП | №24 Гвардейское | 10,00 2026.05.18 | 13,30 2026.05.18 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №24(Все ЛЭП ТП)
30 | ТП | №28 Гвардейское | 09,15 2026.05.18 | 13,50 2026.05.18 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №28(Все ЛЭП ТП)
31 | ТП | №280 Феодосия | 08,20 2026.05.26 | 14,40 2026.05.26 | г. Феодосия | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №280(Все ЛЭП ТП)
32 | ТП | №30 Новофедоровка | 10,10 2026.05.18 | 13,45 2026.05.18 | пос.Новофедоровка | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №30(Все ЛЭП ТП)
33 | ТП | №17 Новоозерное | 11,05 2026.05.20 | 14,20 2026.05.20 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №17(Все ЛЭП ТП)
34 | ТП | №32 Новоозерное | 09,40 2026.05.21 | 12,05 2026.05.21 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №32(Все ЛЭП ТП)
35 | ТП | №42 Новоозерное | 10,05 2026.05.22 | 12,05 2026.05.22 | пос.Новоозерное | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №42(Все ЛЭП ТП)
36 | ПС | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.10 - ЦРП-2 | 18,55 2026.05.27 | 19,25 2026.05.27 | пос. Витино | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №27, 28, 29, 31, 35, 39(Все ЛЭП ТП)
37 | ТП | №292 Наумовка | 14,30 2026.05.21 | 17,03 2026.05.21 | р.Крым Сакский р-н | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №292(Все ЛЭП ТП)
38 | ПС | Приморская л.9 | 13,40 2026.05.18 | 20,20 2026.05.19 | пгт. Приморское | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №4404, 602, 4401, 20, 4402, ДЭС ,1, 2, 3, 4, 5, 7 , 621, 654, 606, 608, 610 г. Феодосия(Все ЛЭП ТП)
39 | ВЛ | 10 кВ ПС Аянская л.7-ТП709 | 13,15 2026.05.04 | 16,15 2026.05.04 | г.Симферополь | 3.4.11 | ТП 10 (10.5) кВ №708, 709, 5(Все ЛЭП ТП)
40 | ПС | 35/10 кВ Новофедоровка л.4 | 00,45 2026.05.01 | 19,25 2026.05.01 | пос.Новофедоровка | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №38, 20, 10, 7, 17, 29, 19, 30, 2, 4, 21, 16, 18, 15, 3, 12(Все ЛЭП ТП)
41 | ТП | №31 Гвардейское | 09,25 2026.06.26 | 11,05 2026.06.26 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 31
42 | ТП | №33 Гвардейское | 09,50 2026.06.29 | 13,15 2026.06.29 | пгт. Гвардейское | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33
43 | ТП | №99 г.Феодосия | 10,30 2026.06.17 | 13,15 2026.06.17 | г.Феодосия | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №99(Все ЛЭП ТП)
44 | КЛ | ЦРП-1 Л-1057 | 19,30 2026.06.29 | 01,15 2026.06.30 | пос.Витино | 3.4.7.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ № 8,3,11,16,4,24
45 | РП | ТРП-1 10/6 кВ пгт.Гвардейское | 17,30 2026.06.29 | 04,15 2026.06.30 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
46 | РП | ТРП-1 10/6 кВ пгт.Гвардейское | 10,00 2026.06.29 | 15,12 2026.06.29 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
47 | РП | ТРП №1 пгт. Гвардейское | 12,39 2026.06.23 | 15,00 2026.06.23 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
48 | КЛ | ПС Новоозерное л.15 | 10,26 2026.06.23 | 14,10 2026.06.23 | пос. Новоозерное | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 11,21,4409,17,12,33,13,10(Все ЛЭП ТП)
49 | ПС | ПС Донузлав л.30 | 21,30 2026.06.21 | 22,21 2026.06.21 | пос. Новоозерное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП52, 53, 56;КЛ 10 (10.5) кВ ТП53-ТП56
50 | ПС | ПС 35/10 кВ Остряково л.9, л.10 | 21,32 2026.06.20 | 00,26 2026.06.21 | пгт.Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП)
51 | РП | ТРП 10/6 кВ №1 Гвардейское | 08,22 2026.06.20 | 16,20 2026.06.20 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
52 | ПС | ПС 110/10кВ Холодильник г.Евпатория | 10,00 2026.06.16 | 10,18 2026.06.16 | г. Евпатория | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №360, 438, 101, 102, 103, 316, 300(Все ЛЭП ТП)
53 | РП | ТРП 10/6 кВ №1 Гвардейское | 09,43 2026.06.16 | 10,30 2026.06.16 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 8, 4, 57, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
54 | ПС | ПС 110\10кВ Холодильник | 23,15 2026.06.13 | 23,45 2026.06.13 | г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП360, 438,101,102,103,316,300
55 | ПС | ПС "Острякова" л.9, л.10 | 00,30 2026.06.12 | 02,10 2026.06.12 | пгт. Гвардейское | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ 1,2,3,8,4,7,9,10,17,22,14,15,20,21,26,27,25,25а,30,32,31,33,28,24,16,12,13,5
56 | ПС | Дюрмень л.3 | 19,00 2026.06.01 | 12,10 2026.06.02 | Ленинский р-н р.Крым | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №6(Все ЛЭП ТП)
57 | ТП | №2127 | 10,35 2026.04.23 | 15,05 2026.04.23 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2127(Все ЛЭП ТП)
58 | ТП | №33039 | 11,00 2026.04.22 | 14,20 2026.04.22 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №33039(Все ЛЭП ТП)
59 | ТП | №33107 | 10,05 2026.04.20 | 15,40 2026.04.20 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33107(Все ЛЭП ТП)
60 | ТП | №116 | 09,50 2026.04.16 | 14,55 2026.04.16 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №116(Все ЛЭП ТП)
61 | ТП | №33005 | 11,05 2026.04.15 | 16,35 2026.04.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33005(Все ЛЭП ТП)
62 | ТП | №324 | 10,40 2026.04.14 | 11,55 2026.04.14 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №324(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | №33107 | 09,40 2026.04.10 | 17,15 2026.04.10 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33107(Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | №60 | 11,00 2026.04.09 | 12,00 2026.04.09 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №60(Все ЛЭП ТП)
65 | ТП | №164 | 10,30 2026.04.08 | 15,00 2026.04.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №164(Все ЛЭП ТП)
66 | ТП | №170 | 11,20 2026.04.07 | 14,50 2026.04.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №170(Все ЛЭП ТП)
67 | ТП | №1407 | 10,00 2026.04.07 | 15,00 2026.04.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1407(Все ЛЭП ТП)
68 | ТП | №575 | 11,50 2026.04.06 | 13,55 2026.04.06 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №575(Все ЛЭП ТП)
69 | ТП | №1969 | 10,55 2026.04.03 | 11,50 2026.04.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1969(Все ЛЭП ТП)
70 | ТП | №2152 | 10,40 2026.04.03 | 14,10 2026.04.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2152(Все ЛЭП ТП)
71 | ТП | №1502 | 13,45 2026.04.02 | 15,30 2026.04.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1502(Все ЛЭП ТП)
72 | ТП | №1049 | 09,20 2026.04.02 | 17,00 2026.04.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1049(Все ЛЭП ТП)
73 | ТП | №1262 | 10,35 2026.04.02 | 11,50 2026.04.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1262(Все ЛЭП ТП)
74 | ТП | №2073 | 13,15 2026.04.01 | 14,15 2026.04.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2073(Все ЛЭП ТП)
75 | ТП | №1953 | 11,15 2026.04.01 | 12,45 2026.04.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1953(Все ЛЭП ТП)
76 | ТП | №199 | 11,15 2026.04.01 | 12,45 2026.04.01 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №199(Все ЛЭП ТП)
77 | РП | №20 | 22,05 2026.04.30 | 00,05 2026.05.01 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1208, 1208а, 33024, 33089(Все ЛЭП ТП)
78 | РП | №20 | 18,00 2026.04.30 | 18,05 2026.04.30 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1208, 1208а, 33024, 33089(Все ЛЭП ТП)
79 | ПС | №3 л.15 | 13,45 2026.04.30 | 15,14 2026.04.30 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 754, 1429, 33069, 33020, 33013, 116, 909(Все ЛЭП ТП)
80 | РП | №20 | 11,20 2026.04.30 | 14,00 2026.04.30 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №ТП-1208, 1208А, 33089, 33024(Все ЛЭП ТП)
81 | КЛ | 6 кВ ТП33002-ТП33032 | 14,40 2026.04.29 | 12,00 2026.04.30 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33032(Все ЛЭП ТП)
82 | ПС | №5 л.54 | 12,27 2026.04.29 | 14,40 2026.04.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33002, 33032, 987, 466, 467, 33027, 200, 269, 2126, 33121, 519, 33054, 33019, 206(Все ЛЭП ТП)
83 | ПС | №20 л.5 | 15,15 2026.04.29 | 17,35 2026.04.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 373, 394, 360, 1308, 1309, 301(Все ЛЭП ТП)
84 | РП | №302 яч.5 | 05,45 2026.04.29 | 09,20 2026.04.29 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33102, 33104, 33112, 33111, 33103, 33105, 33101, 33108, 33110, 33115, 33113, 33114, 116(Все ЛЭП ТП)
85 | ПС | №7 л.13 | 16,20 2026.04.27 | 23,57 2026.04.27 | г. Севастополь | 3.4.10.2 | ТП 6 (6.3) кВ №33017, 33098, 1509, 2073, 2143, 2112, 379, 355(Все ЛЭП ТП)
86 | ПС | №1 л.6 | 13,02 2026.04.26 | 20,26 2026.04.26 | г. Севастополь | 3.4.10.2 | ТП 6 (6.3) кВ №469, 142, 456, 163, 63, 232, 225, 225А, 64, 940, 221, 65(Все ЛЭП ТП)
87 | РП | №57 л.30 | 08,50 2026.04.26 | 16,39 2026.04.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №307, 373, 360, 1308, 1309, 301, 390, 324, 302, 394(Все ЛЭП ТП)
88 | ПС | №17 л.8 | 01,25 2026.04.26 | 02,52 2026.04.26 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №186, 186а, 1549, 33011(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №6 л.19 | 10,55 2026.04.25 | 11,50 2026.04.25 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №508, 33055(Все ЛЭП ТП)
90 | ПС | №8 л.12 | 12,07 2026.04.24 | 16,43 2026.04.24 | г. Севастополь | 3.4.10.2 | ТП 6 (6.3) кВ №832, 33025, 231, 544, 195, 189(Все ЛЭП ТП)
91 | ПС | №19 л.15 | 11,31 2026.04.22 | 12,23 2026.04.22 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 148, 1027, 143, 228(Все ЛЭП ТП)
92 | ПС | №19 л.20 | 16,15 2026.04.20 | 16,45 2026.04.20 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №21а, 33042, 33070, 1452, 1451, 33012, 1449, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
93 | ПС | №12 л.5 | 17,18 2026.04.19 | 18,15 2026.04.19 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
94 | ПС | №6 л.19 | 15,13 2026.04.19 | 16,39 2026.04.19 | г. Севастополь | 3.4.8.2 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, РП166, 20, 33, 92, 33030, 33065, 992(Все ЛЭП ТП)
95 | ТП | №521 | 13,55 2026.04.19 | 14,40 2026.04.19 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
96 | ПС | №7 л.5 | 21,33 2026.04.16 | 23,59 2026.04.16 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413, 33008, 33005, 33109, 33099, 33093, 33034(Все ЛЭП ТП)
97 | ПС | №20 л.26 | 20,26 2026.04.09 | 02,30 2026.04.10 | г. Севастополь | 3.4.11 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324, 349, ТРП29, 311(СЭ), 307, 360, 301, 390, 1308, 1309, 397, 304, 312(Все ЛЭП ТП)
98 | ПС | №20 л.21 | 10,05 2026.04.08 | 12,51 2026.04.08 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №394, 373, 365, 324, 349(Все ЛЭП ТП)
99 | ПС | №8 л.13 | 15,20 2026.04.05 | 16,10 2026.04.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №190, 120, 181, 196, 863(Все ЛЭП ТП)
100 | ПС | №8 л.12 | 15,20 2026.04.05 | 16,10 2026.04.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33025, 832, 1852, 231, 544, 195, 189(Все ЛЭП ТП)
101 | ПС | №8 л.9 | 15,20 2026.04.05 | 16,10 2026.04.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №844(Все ЛЭП ТП)
102 | ПС | №8 л.10 | 15,20 2026.04.05 | 16,10 2026.04.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
103 | ПС | №8 л.14 | 15,20 2026.04.05 | 16,10 2026.04.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1253, 1254, 1263,858, 479, 465, 133, 33061, 721, 1222, 722, 775, 776, 777, 773, 1231, 1809, 1252(Все ЛЭП ТП)
104 | ТП | №186 | 10,40 2026.05.07 | 14,20 2026.05.07 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №186(Все ЛЭП ТП)
105 | ТП | №223 | 10,25 2026.05.12 | 15,20 2026.05.12 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №223(Все ЛЭП ТП)
106 | ТП | №1401 | 11,45 2026.05.27 | 14,50 2026.05.27 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1401(Все ЛЭП ТП)
107 | ПС | №12 л17 | 04,28 2026.05.30 | 08,08 2026.05.30 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1850,290,820, 847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 837, 1263, 1254, 1253, 1262, 1809, 777, 773, 1231, 776, 775, 721, 1222, 722, 133, 465, 479, 858, 1252, 33061(Все ЛЭП ТП)
108 | ПС | №12 л.9 | 13,47 2026.05.29 | 17,42 2026.05.29 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 837, 1263, 1254, 1253, 1262, 1809, 777, 773, 1231, 776, 775, 721, 1222, 722, 133, 465, 479, 858, 1252, 33061(Все ЛЭП ТП)
109 | ПС | №11 л.22 | 10,45 2026.05.26 | 11,40 2026.05.26 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №106, 532, 1502(Все ЛЭП ТП)
110 | ПС | №5 л.54 | 11,10 2026.05.25 | 14,46 2026.05.25 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 33002, 33032, 987, 466, 467, 33027, 200, 269, 2126, 33121, 519, 33054, 33019, 206(Все ЛЭП ТП)
111 | РП | №302 яч.4 | 13,08 2026.05.20 | 15,04 2026.05.20 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТРП48 1 СШ, ТП47, 49А(Все ЛЭП ТП)
112 | ПС | №7 л.13 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112(Все ЛЭП ТП)
113 | ПС | №16 л.18 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №33094, 33004, 2089, 33087, 1066, 490(Все ЛЭП ТП)
114 | ПС | №16 л.25 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1991, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
115 | ПС | №16 л.12 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №2014, 2083, 2084, 2085, 1188(Все ЛЭП ТП)
116 | ПС | №16 л.24 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №923,1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562, 33106(Все ЛЭП ТП)
117 | ПС | №16 л.22, л.29 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №РП304, ЦРП0, ЦРП1, ТП№33045, 33056, 33057(Все ЛЭП ТП)
118 | ПС | №16 л.17 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
119 | ПС | №20 л.21, л.26 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №397, 394, 349, ТРП29, 373, 5, 324, 307, 1309, 1308, 360, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
120 | ПС | №20 л.23 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №341, 33058, 1011, 33123, 33091, 2009,1301, 357, 33126, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
121 | ТП | №13 л.11 | 23,55 2026.05.16 | 00,38 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №842, 245, 1853, 33086, 253, 892, 893, 850, 252, 254, 244, 243, 835, 887(Все ЛЭП ТП)
122 | ПС | №13 л.8 | 23,55 2026.05.16 | 00,38 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №819, 240, 33084, 33085, 33092(Все ЛЭП ТП)
123 | ПС | №9 л.12 | 23,55 2026.05.16 | 00,38 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №881, 1840, 1823, 885,1803, 1830, 872, 1811, 33082, 1834, 1820(Все ЛЭП ТП)
124 | ПС | №9 л.9 | 23,55 2026.05.16 | 00,38 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №805, 871, 246, 213, 890, 800,1839, 242, 813, 285(Все ЛЭП ТП)
125 | ПС | №9 л.3 | 23,55 2026.05.16 | 00,38 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889,1843, 802, 804, 801(Все ЛЭП ТП)
126 | ПС | №8 л.13 | 23,55 2026.05.16 | 15,30 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №190, 120, 181, 196, 863(Все ЛЭП ТП)
127 | ПС | №8 л.12 | 23,55 2026.05.16 | 15,30 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33025, 832, 1852, 231, 544, 195, 189(Все ЛЭП ТП)
128 | ПС | №8 л.9 | 23,55 2026.05.16 | 15,30 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №844(Все ЛЭП ТП)
129 | ПС | №8 л.10 | 23,55 2026.05.16 | 15,30 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
130 | ПС | №8 л.14 | 23,55 2026.05.16 | 09,50 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1253, 1254, 1263,858, 479, 465, 133, 33061, 721, 1222, 722, 775, 776, 777, 773, 1231, 1809, 1252(Все ЛЭП ТП)
131 | ПС | №1 л.12 | 12,15 2026.05.18 | 15,50 2026.05.18 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №146(Все ЛЭП ТП)
132 | ПС | №9 л.3 | 11,05 2026.05.18 | 15,35 2026.05.18 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 802, 801, 804, 1843(Все ЛЭП ТП)
133 | ПС | №7 л.11 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33018, 2144, 954, 33118, 2059, 33015, 194, 942(Все ЛЭП ТП)
134 | ПС | №7 л.10 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1953(Все ЛЭП ТП)
135 | ПС | №7 л.5 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 1157, 33100, 199, 411, 33008, 413, 33005, 33099, 33109, 33099, 33034(Все ЛЭП ТП)
136 | ПС | №7 л.4 | 00,50 2026.05.17 | 02,20 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №205, 943, 457, 2018, 33001, 1152(Все ЛЭП ТП)
137 | ПС | №6 л.72 | 00,50 2026.05.17 | 02,30 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 508, 33055, 33030, 992, 20, 33, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
138 | ПС | №16 л.36 | 00,50 2026.05.17 | 02,40 2026.05.17 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №1933, 1188, 1053, 1970, 405, 408, 406, 592, 1065, 201, 33039, 33040(Все ЛЭП ТП)
139 | ПС | №12 л.66 | 07,50 2026.05.14 | 09,15 2026.05.14 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1863(Все ЛЭП ТП)
140 | КЛ | 6 кВ ТП-1147 - ТП-33006 | 18,50 2026.05.11 | 20,52 2026.05.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
141 | ТП | №819 | 23,35 2026.05.05 | 00,45 2026.05.06 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №819, 240, 33084, 33085, 33092(Все ЛЭП ТП)
142 | ТП | №390 | 10,35 2026.06.02 | 15,26 2026.06.02 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №390(Все ЛЭП ТП)
143 | ТП | №808 | 11,45 2026.06.03 | 14,15 2026.06.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №808(Все ЛЭП ТП)
144 | ТП | №408 | 11,10 2026.06.04 | 14,37 2026.06.04 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №408(Все ЛЭП ТП)
145 | КЛ | КЛ-10кВ ТП 248 РУ 10 кВ - Силовой Трансформатор№1 | 23,05 2026.06.30 | 13,35 2026.07.01 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ тп248
146 | КЛ | ПС-6 л.72 | 23,10 2026.06.29 | 08,40 2026.06.30 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ 66, 50, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
147 | ПС | Омега | 09,34 2026.06.29 | 10,19 2026.06.29 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №2031, 2054, 33033, 33028, 1913(Все ЛЭП ТП)
148 | ПС | №6 л.72 | 01,53 2026.06.25 | 13,44 2026.06.25 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 573, 528, 131, 556, 484, 136(Все ЛЭП ТП)
149 | ПС | №15 л.28 | 01,53 2026.06.25 | 15,00 2026.06.25 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 233, 480, 139, 220, 140, 567(Все ЛЭП ТП)
150 | ПС | №3 л.4 | 15,10 2026.06.19 | 15,35 2026.06.19 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1245(Все ЛЭП ТП)
151 | ПС | №11 л.22 | 16,27 2026.06.18 | 18,00 2026.06.18 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №106, 1502(Все ЛЭП ТП)
152 | ПС | №3, л-15 | 11,20 2026.06.19 | 13,15 2026.06.19 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №753, 1429, 33020, 33069, 33013, 116, 909, 33127(Все ЛЭП ТП)
153 | ПС | №5 л.82 | 14,31 2026.06.17 | 16,07 2026.06.17 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 426, 563, 1966, 33067, 169, 33035, 33003, 223, 33052, 941.(Все ЛЭП ТП)
154 | ПС | ПС110\35\6кВ №8, ПС 110\6кВ №12 | 05,02 2026.06.12 | 05,20 2026.06.12 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№ 247, 844, 33025, 832, 1852, 231, 544, 9, 190, 120, 181, 121,97,489,98,128,491,130,134,1850,290,820,838,847,468,1866,1818,127,873,837,1263,1254,1253,1262,1809,777,773,1231,776,775,721,1222,722,33061,133,465,479,858,1252,207,280,48,49,49а,47,1820,1838,1817,33031,237,33116,33083,33128,33115,33114,33113,195,189,863,196,33101,33108,33110,33111,33103,33105,33102,33104,33112,243,243н,244,245,842,1823,254,252,850,272,253,8902,893,33090,33086,1853,835,887
155 | ПС | ПС-Омега л. 32 л.72 | 23,45 2026.06.10 | 00,05 2026.06.11 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33081(Все ЛЭП ТП)
156 | ПС | №5 л.54 | 23,45 2026.06.10 | 00,05 2026.06.11 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 33054, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 467, 33027, 269, 200, 2126, 519(Все ЛЭП ТП)
157 | ПС | №5 л.82 | 23,45 2026.06.10 | 00,05 2026.06.11 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 1966, 33067, 169, 33035, 33003, 223, 33052, 941.(Все ЛЭП ТП)
158 | РП | №302 яч.4 | 16,01 2026.06.08 | 18,53 2026.06.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №47, 49А, ТРП48 1 СШ(Все ЛЭП ТП)
159 | ТП | БТП-1933 | 13,00 2026.06.07 | 15,15 2026.06.07 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1053, тп405, тп1970, тп595, тп408
160 | ПС | №17 II С.Ш | 15,16 2026.06.06 | 17,06 2026.06.06 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 186А, 186, 33011, 182, 1549.(Все ЛЭП ТП)
161 | ТП | №311 | 12,53 2026.06.05 | 17,00 2026.06.05 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №390, 324(Все ЛЭП ТП);КЛ 6 (6.3) кВ