## Лист1
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности за 3 квартал 2026 г.
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России осуществляет деятельность по передаче электрической энергии в г.Севастополь и Республике Крым.
№ пп | Населенный пункт | Номер ТП | Класс напряжения, кВ | Установленная трансформаторная мощность, кВт | Свободная для технологического присоединения трансформаторная мощность, кВт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Севастополь | ТП-20 | 6/0,4
2 | Севастополь | КТП-21А | 6/0,4 | 169.2 | 50.2
3 | Севастополь | КТП-33 | 6/0,4 | 376 | 60
4 | Севастополь | ТП-43 | 6/0,4 | 300.8 | 79.3
5 | Севастополь | ТРП-43 | 6/0,4 | 752 | 0
6 | Севастополь | ТП-44 | 6/0,4 | 592.2 | 150
7 | Севастополь | ТП-47 | 6/0,4 | 1184.4 | 47.3
8 | Севастополь | ТРП-48 | 6/0,4 | 1880 | 648
9 | Севастополь | ТП-49А | 6/0,4 | 235 | 0
10 | Севастополь | ТП-60 | 6/0,4 | 94 | 0
11 | Севастополь | ТРП-60 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
12 | Севастополь | ТП-63 | 6/0,4 | 752 | 80
13 | Севастополь | ТП-64 | 6/0,4 | 752 | 42
14 | Севастополь | ТП-65 | 6/0,4 | 300.8 | 0
15 | Севастополь | ТП-66 | 6/0,4 | 338.4 | 0
16 | Севастополь | ТП-69 | 6/0,4 | 169.2 | 0
17 | Севастополь | ТП-84 | 6/0,4 | 752 | 351.8
18 | Севастополь | ТП-86 | 6/0,4 | 611 | 70
19 | Севастополь | ТП-87 | 6/0,4 | 376 | 0
20 | Севастополь | ТП-91 | 6/0,4 | 770.8 | 0
21 | Севастополь | ТП-92 | 6/0,4 | 376 | 0
22 | Севастополь | ТП-93 | 6/0,4 | 752 | 0
23 | Севастополь | ТП-97 | 6/0,4 | 56.4 | 38.4
24 | Севастополь | ТП-98 | 6/0,4 | 235 | 0
25 | Севастополь | ТП-102 | 6/0,4 | 356 | 0
26 | Севастополь | КТП-103 | 6/0,4 | 150.4 | 2.4
27 | Севастополь | ТП-103А | 6/0,4 | 752 | 600
28 | Севастополь | ТП-106 | 6/0,4 | 592.2 | 0
29 | Севастополь | ТП-108 | 6/0,4 | 752 | 324
30 | Севастополь | ТП-109 | 6/0,4 | 300.8 | 0
31 | Севастополь | ТП-116 | 6/0,4 | 752 | 0
32 | Севастополь | КТП-119 | 6/0,4 | 0 | 0
33 | Севастополь | ТП-120 | 6/0,4 | 601.6 | 374.1
34 | Севастополь | ТП-121 | 6/0,4 | 235 | 0
35 | Севастополь | ТП-124 | 6/0,4 | 611 | 0
36 | Севастополь | ТП-127 | 6/0,4 | 592.2 | 367.2
37 | Севастополь | ТП-128 | 6/0,4 | 676.8 | 556.8
38 | Севастополь | ТП-130 | 6/0,4 | 235 | 85
39 | Севастополь | ТП-131 | 6/0,4 | 545.2 | 0
40 | Севастополь | ТП-133 | 6/0,4 | 235 | 66.5
41 | Севастополь | ТП-135 | 6/0,4 | 940 | 0
42 | Севастополь | КТП-136 | 6/0,4 | 592.2 | 0
43 | Севастополь | КТП-134 | 6/0,4 | 94 | 0
44 | Севастополь | ТП-137 | 6/0,4 | 376 | 130
45 | Севастополь | ТП-139 | 6/0,4 | 902.4 | 662.4
46 | Севастополь | ТП-140 | 6/0,4 | 235 | 59.5
47 | Севастополь | ТП-141 | 6/0,4 | 235 | 0
48 | Севастополь | ТП-142 | 6/0,4 | 752 | 198.2
49 | Севастополь | ТП-143 | 6/0,4 | 752 | 0
50 | Севастополь | ТП-144 | 6/0,4 | 676.8 | 90.8
51 | Севастополь | ТП-145 | 6/0,4 | 1344.2 | 190.2
52 | Севастополь | ТП-146 | 6/0,4 | 1128 | 68
53 | Севастополь | ТП-147 | 6/0,4 | 432.4 | 0
54 | Севастополь | ТП-148 | 6/0,4 | 752 | 102
55 | Севастополь | ТП-149 | 6/0,4 | 752 | 97
56 | Севастополь | ТП-151 | 6/0,4 | 376 | 0
57 | Севастополь | ТП-160 | 6/0,4 | 376 | 0
58 | Севастополь | ТП-161 | 6/0,4 | 0 | 0
59 | Севастополь | ТП-162 | 6/0,4 | 0 | 0
60 | Севастополь | ТП-163 | 6/0,4 | 752 | 152
61 | Севастополь | ТП-164 | 6/0,4 | 376 | 5.3
62 | Севастополь | ТП-166 | 6/0,4 | 0 | 0
63 | Севастополь | ТП-169 | 6/0,4 | 611 | 408
64 | Севастополь | ТП-170 | 6/0,4 | 752 | 122
65 | Севастополь | ТП-171 | 10/0,4 | 235 | 0
66 | Севастополь | ТП-172 | 10/0,4 | 1184.4 | 0
67 | Севастополь | ТП-181 | 6/0,4 | 150.4 | 0
68 | Севастополь | ТП-182 | 6/0,4 | 150.4 | 55.7
69 | Севастополь | ТП-186 | 6/0,4 | 0 | 0
70 | Севастополь | ТП-186А | 6/0,4 | 592.2 | 0
71 | Севастополь | ТП-189 | 6/0,4 | 752 | 0
72 | Севастополь | ТП-190 | 6/0,4 | 169.2 | 0
73 | Севастополь | ТП-192 | 6/0,4 | 968.2 | 809.2
74 | Севастополь | ТП-194 | 6/0,4 | 59.2 | 2.07
75 | Севастополь | ТП-195 | 6/0,4 | 189.9 | 69.8
76 | Севастополь | ТП-196 | 6/0,4 | 752 | 221.4
77 | Севастополь | ТП-197 | 6/0,4 | 376 | 0
78 | Севастополь | ТП-198 | 6/0,4 | 235 | 38
79 | Севастополь | ТП-199 | 6/0,4 | 376 | 60
80 | Севастополь | ТП-200 | 6/0,4 | 592.2 | 0
81 | Севастополь | ТП-201 | 6/0,4 | 376 | 300
82 | Севастополь | ТП-202 | 6/0,4 | 376 | 0
83 | Севастополь | ТП-205 | 6/0,4 | 376 | 0
84 | Севастополь | ТП-206 | 6/0,4 | 592.2 | 0
85 | Севастополь | ТП-207 | 6/0,4 | 893 | 123
86 | Севастополь | ТП-212 | 6/0,4 | 1184.4 | 263.4
87 | Севастополь | ТП-213 | 6/0,4 | 376 | 141.5
88 | Севастополь | ТП-214 | 6/0,4 | 169.2 | 0
89 | Севастополь | ТП-217 | 6/0,4 | 1184.4 | 523.9
90 | Севастополь | ТП-218 | 10/0,4 | 150.4 | 27.9
91 | Севастополь | ТП-220 | 6/0,4 | 752 | 232
92 | Севастополь | ТП-221 | 6/0,4 | 977.6 | 0
93 | Севастополь | ТП-222 | 6/0,4 | 470 | 0
94 | Севастополь | ТП-223 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
95 | Севастополь | ТП-224 | 6/0,4 | 470 | 0
96 | Севастополь | ТП-225 | 6/0,4 | 752 | 472
97 | Севастополь | КТП-225а | 6/0,4 | 376 | 336
98 | Севастополь | ТП-227 | 10/0,4 | 376 | 31
99 | Севастополь | ТП-228 | 6/0,4 | 752 | 0
100 | Севастополь | ТП-231 | 6/0,4 | 235 | 156.6
101 | Севастополь | ТП-232 | 6/0,4 | 752 | 102
102 | Севастополь | ТП-233 | 6/0,4 | 592.2 | 230
103 | Севастополь | ТП-237 | 6/0,4 | 235 | 0
104 | Севастополь | ТП-240 | 6/0,4 | 376 | 236
105 | Севастополь | ТП-242 | 6/0,4 | 376 | 0
106 | Севастополь | ТП-243 | 6/0,4 | 376 | 0
107 | Севастополь | ТП-244 | 6/0,4 | 376 | 0
108 | Севастополь | КТП-245 | 6/0,4 | 1184.4 | 765.6
109 | Севастополь | ТП-246 | 6/0,4 | 470 | 58
110 | Севастополь | ТП-247 | 6/0,4 | 94 | 0
111 | Севастополь | ТП-248 | 10/0,4 | 150.4 | 110.8
112 | Севастополь | ТП-252 | 6/0,4 | 300.4 | 0
113 | Севастополь | ТП-253 | 6/0,4 | 150.4 | 0
114 | Севастополь | ТП-254 | 6/0,4 | 376 | 0
115 | Севастополь | ТП-269 | 6/0,4 | 592.2 | 0
116 | Севастополь | КТП-272 | 6/0,4 | 94 | 0
117 | Севастополь | ТП-280 | 6/0,4 | 1184.4 | 100.4
118 | Севастополь | ТП-285 | 6/0,4 | 592.2 | 0
119 | Севастополь | ТП-290 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
120 | Севастополь | ТП-302 | 6/0,4 | 0 | 0
121 | Севастополь | ТП-301 | 6/0,4 | 150.4 | 0
122 | Севастополь | ТП-304 | 6/0,4 | 94 | 52
123 | Севастополь | ТП-307 | 6/0,4 | 376 | 136
124 | Севастополь | ТП-308 | 6/0,4 | 0 | 0
125 | Севастополь | ТП-312 | 6/0,4 | 169.2 | 159.2
126 | Севастополь | ТП-318 | 6/0,4 | 676.8 | 600
127 | Севастополь | ТП-349 | 6/0,4 | 1184.4 | 1154.4
128 | Севастополь | ТП-352 | 6/0,4 | 94 | 31
129 | Севастополь | ТП-357 | 6/0,4 | 592.2 | 0
130 | Севастополь | ТП-360 | 6/0,4 | 235 | 74
131 | Севастополь | ТП-365 | 6/0,4 | 169.2 | 0
132 | Севастополь | ТП-373 | 6/0,4 | 752 | 0
133 | Севастополь | ТП-374 | 6/0,4 | 0 | 0
134 | Севастополь | ТП-377 | 10/0,4 | 235 | 0
135 | Севастополь | ТП-390 | 6/0,4 | 470 | 430
136 | Севастополь | ТП-394 | 6/0,4 | 1880 | 1260
137 | Севастополь | ТП-397 | 6/0,4 | 1880 | 1450
138 | Севастополь | ТП-400 | 6/0,4 | 752 | 560
139 | Севастополь | ТП-405 | 6/0,4 | 376 | 305
140 | Севастополь | ТП-406 | 6/0,4 | 376 | 0
141 | Севастополь | ТП-408 | 6/0,4 | 94 | 54
142 | Севастополь | ТП-411 | 6/0,4 | 235 | 0
143 | Севастополь | ТП-413 | 6/0,4 | 592.2 | 0
144 | Севастополь | КТП-426 | 6/0,4 | 94 | 60
145 | Севастополь | ТП-456 | 6/0,4 | 300.8 | 0
146 | Севастополь | ТП-457 | 6/0,4 | 169.2 | 0
147 | Севастополь | КТП-459 | 6/0,4 | 169.2 | 120
148 | Севастополь | ТП-465 | 6/0,4 | 319.6 | 210
149 | Севастополь | ТП-466 | 6/0,4 | 470 | 0
150 | Севастополь | ТП-468 | 6/0,4 | 752 | 314
151 | Севастополь | ТП-469 | 6/0,4 | 235 | 2
152 | Севастополь | ТП-478 | 6/0,4 | 752 | 352
153 | Севастополь | ТП-479 | 6/0,4 | 300.8 | 280.8
154 | Севастополь | ТП-480 | 6/0,4 | 752 | 338
155 | Севастополь | ТП-484 | 6/0,4 | 470 | 110
156 | Севастополь | ТП-489 | 6/0,4 | 752 | 397
157 | Севастополь | ТП-490 | 6/0,4 | 376 | 0
158 | Севастополь | ТП-491 | 6/0,4 | 611 | 360.5
159 | Севастополь | ТП-492 | 6/0,4 | 169.2 | 10
160 | Севастополь | ТП-495 | 10/0,4 | 235 | 0
161 | Севастополь | ТП-508 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
162 | Севастополь | ТП-519 | 6/0,4 | 235 | 0
163 | Севастополь | КТП-521 | 6/0,4 | 376 | 0
164 | Севастополь | КТП-528 | 6/0,4 | 752 | 407
165 | Севастополь | ТП-532 | 6/0,4 | 752 | 0
166 | Севастополь | ТП-538 | 6/0,4 | 0 | 0
167 | Севастополь | ТП-544 | 6/0,4 | 169.2 | 0
168 | Севастополь | ТП-556 | 6/0,4 | 376 | 76
169 | Севастополь | КТП-562 | 6/0,4 | 592.2 | 0
170 | Севастополь | ТП-563 | 6/0,4 | 235 | 106
171 | Севастополь | ТП-564 | 6/0,4 | 376 | 152
172 | Севастополь | ТП-567 | 6/0,4 | 752 | 400
173 | Севастополь | ТП-573 | 6/0,4 | 752 | 0
174 | Севастополь | ТП-575 | 6/0,4 | 592.2 | 25
| Севастополь | ТП-595 | 6/0,4 | 300.8 | 85.98
175 | Севастополь | ТП-598 | 6/0,4 | 94 | 0
176 | Севастополь | ТП-653 | 6/0,4 | 150.4 | 112.4
177 | Севастополь | ТП-675 | 10/0,4 | 611 | 0
178 | Севастополь | ТП-676 | 10/0,4 | 150.4 | 0
179 | Севастополь | ТП-703 | 6/0,4 | 0 | 0
180 | Севастополь | ТП-704 | 6/0,4 | 0 | 0
181 | Севастополь | ТП-721 | 6/0,4 | 465.3 | 320
182 | Севастополь | ТП-722 | 6/0,4 | 752 | 0
183 | Севастополь | ТП-734 | 10/0,4 | 94 | 50
184 | Севастополь | ТП-737 | 6/0,4 | 150.4 | 0
185 | Севастополь | ТП-745 | 6/0,4 | 94 | 0
186 | Севастополь | ТП-746 | 6/0,4 | 169.2 | 0
187 | Севастополь | ТП-747 | 6/0,4 | 150.4 | 0
188 | Севастополь | ТП-748 | 6/0,4 | 235 | 0
189 | Севастополь | ТП-749 | 6/0,4 | 376 | 0
190 | Севастополь | ТП-753 | 6/0,4 | 300.8 | 0
191 | Севастополь | ТП-755 | 6/0,4 | 376 | 306
192 | Севастополь | ТП-756 | 6/0,4 | 338.4 | 140
193 | Севастополь | ТП-757 | 6/0,4 | 300.8 | 121
194 | Севастополь | ТП-758 | 6/0,4 | 470 | 265
195 | Севастополь | ТП-768 | 6/0,4 | 592.2 | 342.2
196 | Севастополь | ТП-773 | 6/0,4 | 235 | 210.5
197 | Севастополь | ТП-775 | 6/0,4 | 169.2 | 135.1
198 | Севастополь | ТП-776 | 6/0,4 | 47 | 34.5
199 | Севастополь | ТП-777 | 6/0,4 | 169.2 | 0
200 | Севастополь | ТП-800 | 6/0,4 | 376 | 116
201 | Севастополь | ТП-801 | 6/0,4 | 592.2 | 0
202 | Севастополь | ТП-802 | 6/0,4 | 150.4 | 0
203 | Севастополь | ТП-803 | 6/0,4 | 169.2 | 0
204 | Севастополь | ТП-804 | 6/0,4 | 376 | 0
205 | Севастополь | ТП-805 | 6/0,4 | 1184.4 | 18.4
206 | Севастополь | ТП-808 | 6/0,4 | 376 | 0
207 | Севастополь | ТП-812 | 6/0,4 | 1184.4 | 121.4
208 | Севастополь | ТП-813 | 6/0,4 | 235 | 0
209 | Севастополь | ТП-819 | 6/0,4 | 376 | 116
210 | Севастополь | ТП-820 | 6/0,4 | 968.2 | 0
211 | Севастополь | ТП-821 | 6/0,4 | 1184.4 | 121.4
212 | Севастополь | ТП-832 | 6/0,4 | 376 | 250
213 | Севастополь | ТП-835 | 6/0,4 | 150.4 | 0
214 | Севастополь | ТП-837 | 6/0,4 | 235 | 0
215 | Севастополь | ТП-838 | 6/0,4 | 0 | 0
216 | Севастополь | ТП-842 | 6/0,4 | 592.2 | 58.7
217 | Севастополь | ТП-844 | 6/0,4 | 827.2 | 437.5
218 | Севастополь | ТП-846 | 6/0,4 | 752 | 72
219 | Севастополь | ТП-847 | 6/0,4 | 1880 | 1250
220 | Севастополь | ТП-850 | 6/0,4 | 300.8 | 189.8
221 | Севастополь | ТП-856 | 6/0,4 | 150.4 | 0
222 | Севастополь | ТП-858 | 6/0,4 | 300.8 | 280.8
223 | Севастополь | ТП-863 | 6/0,4 | 752 | 0
224 | Севастополь | ТП-871 | 6/0,4 | 526.4 | 299.04
225 | Севастополь | ТП-873 | 6/0,4 | 592.2 | 304.94
226 | Севастополь | ТП-887 | 6/0,4 | 470 | 0
227 | Севастополь | ТП-889 | 6/0,4 | 470 | 0
228 | Севастополь | ТП-890 | 6/0,4 | 470 | 0
229 | Севастополь | ТП-896 | 6/0,4 | 235 | 0
230 | Севастополь | ТП-902 | 6/0,4 | 376 | 0
231 | Севастополь | ТП-909 | 6/0,4 | 235 | 0
232 | Севастополь | ТП-919 | 10/0,4 | 376 | 0
233 | Севастополь | ТП-920 | 10/0,4 | 470 | 105
234 | Севастополь | ТП-921 | 10/0,4 | 235 | 0
235 | Севастополь | ТП-923 | 10/0,4 | 592.2 | 0
236 | Севастополь | ТП-924 | 10/0,4 | 611 | 0
237 | Севастополь | ТП-925 | 10/0,4 | 752 | 0
238 | Севастополь | ТП-939 | 6/0,4 | 3783.5 | 0
239 | Севастополь | ТП-940 | 6/0,4 | 1184.4 | 121.4
240 | Севастополь | ТП-941 | 6/0,4 | 376 | 0
241 | Севастополь | ТП-943 | 6/0,4 | 94 | 10
242 | Севастополь | ТП-954 | 6/0,4 | 376 | 0
243 | Севастополь | ТП-964 | 6/0,4 | 592.2 | 0
244 | Севастополь | ТП-968 | 6/0,4 | 235 | 0
245 | Севастополь | ТП-987 | 6/0,4 | 1184.4 | 212
246 | Севастополь | КТП-992 | 6/0,4 | 300.8 | 0
247 | Севастополь | ТП-1007 | 6/0,4 | 592.2 | 0
248 | Севастополь | ТП-1009 | 6/0,4 | 592.2 | 77.7
249 | Севастополь | ТП-1011 | 6/0,4 | 592.2 | 220.8
250 | Севастополь | ТП-1027 | 6/0,4 | 1316 | 109
251 | Севастополь | ТП-1035 | 6/0,4 | 300.8 | 90.8
252 | Севастополь | ТП-1049 | 6/0,4 | 376 | 0
253 | Севастополь | ТП-1053 | 6/0,4 | 752 | 0
254 | Севастополь | ТП-1054 | 6/0,4 | 1880 | 0
255 | Севастополь | ТП-1066 | 6/0,4 | 376 | 266
256 | Севастополь | ТП-1079 | 6/0,4 | 752 | 700
257 | Севастополь | ТП-1097 | 6/0,4 | 376 | 256
258 | Севастополь | ТП-1147 | 6/0,4 | 1632.2 | 1020.2
259 | Севастополь | ТП-1151 | 6/0,4 | 94 | 0
260 | Севастополь | ТП-1157 | 6/0,4 | 470 | 0
261 | Севастополь | ТП-1173 | 6/0,4 | 1880 | 1100
262 | Севастополь | ТП-1188 | 6/0,4 | 752 | 55
263 | Севастополь | ТП-1208 | 6/0,4 | 235 | 0
264 | Севастополь | МТП-1208А | 6/0,4 | 169.2 | 0
265 | Севастополь | ТП-1222 | 6/0,4 | 470 | 0
266 | Севастополь | ТП-1231 | 6/0,4 | 235 | 127.5
267 | Севастополь | ТП-1245 | 6/0,4 | 1184.4 | 571.4
268 | Севастополь | ТП-1246 | 6/0,4 | 376 | 326
269 | Севастополь | КТП-1252 | 6/0,4 | 376 | 0
270 | Севастополь | КТП-1253 | 6/0,4 | 150.4 | 0
271 | Севастополь | КТП-1254 | 6/0,4 | 592.2 | 177.2
272 | Севастополь | ТП-1262 | 6/0,4 | 235 | 0
273 | Севастополь | ТП-1263 | 6/0,4 | 1184.4 | 1021.4
274 | Севастополь | ТП-1265 | 6/0,4 | 300.8 | 225
275 | Севастополь | КТП-1301 | 6/0,4 | 235 | 2.3
276 | Севастополь | КТП-1302 | 6/0,4 | 235 | 21.5
277 | Севастополь | КТП-1308 | 6/0,4 | 235 | 132.5
278 | Севастополь | КТП-1309 | 6/0,4 | 376 | 141
279 | Севастополь | КТП-1415 | 6/0,4 | 752 | 40
280 | Севастополь | КТП-1429 | 6/0,4 | 235 | 0
281 | Севастополь | КТП-1449 | 6/0,4 | 376 | 0
282 | Севастополь | КТП-1451 | 6/0,4 | 235 | 0
| Севастополь | КТП-1460 | 6/0,4 | 1330 | 1051
283 | Севастополь | КТП-1452 | 6/0,4 | 235 | 0
284 | Севастополь | КТП-1463 | 6/0,4 | 752 | 0
285 | Севастополь | КТП-1464 | 6/0,4 | 752 | 0
286 | Севастополь | КТП-1549 | 6/0,4 | 235 | 100
287 | Севастополь | МТП-1818 | 6/0,4 | 150.4 | 0
288 | Севастополь | ТП-1820 | 6/0,4 | 592.2 | 0
289 | Севастополь | КТП-1823 | 6/0,4 | 752 | 195
290 | Севастополь | КТП-1830 | 6/0,4 | 150.4 | 37.4
291 | Севастополь | КТП-1838 | 6/0,4 | 235 | 72.5
292 | Севастополь | КТП-1839 | 6/0,4 | 150.4 | 72.4
293 | Севастополь | КТП-1840 | 6/0,4 | 150.4 | 0
294 | Севастополь | КТП-1843 | 6/0,4 | 592.2 | 161.7
295 | Севастополь | КТП-1850 | 6/0,4 | 94 | 40
296 | Севастополь | КТП-1852 | 6/0,4 | 235 | 0
297 | Севастополь | КТП-1866 | 6/0,4 | 235 | 0
298 | Севастополь | ТП-1900 | 6/0,4 | 470 | 17.5
299 | Севастополь | ТП-1913 | 6/0,4 | 526.4 | 118.4
| Севастополь | КТП-1953 | 6/0,4 | 592.2 | 10.2
300 | Севастополь | ТП-1966 | 6/0,4 | 235 | 22.5
301 | Севастополь | ТП-1967 | 6/0,4 | 37.6 | 0
302 | Севастополь | КТП-1970 | 6/0,4 | 235 | 20
303 | Севастополь | ТП-1991 | 10/0,4 | 752 | 0
304 | Севастополь | ТП-2011 | 6/0,4 | 752 | 40
305 | Севастополь | ТП-2014 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
306 | Севастополь | КТП-2031 | 6/0,4 | 1184.4 | 126
307 | Севастополь | КТП-2035 | 6/0,4 | 94 | 9
308 | Севастополь | КТП-2037 | 6/0,4 | 94 | 0
309 | Севастополь | КТП-2038 | 6/0,4 | 235 | 42.4
310 | Севастополь | КТП-2042 | 10/0,4 | 150.4 | 7.4
311 | Севастополь | КТП-2043 | 10/0,4 | 235 | 0
312 | Севастополь | КТП-2059 | 6/0,4 | 235 | 0
313 | Севастополь | КТП-2073 | 6/0,4 | 376 | 136.5
314 | Севастополь | КТП-2074 | 6/0,4 | 0 | 0
315 | Севастополь | ТП-2083 | 10/0,4 | 1184.4 | 451.4
316 | Севастополь | ТП-2084 | 10/0,4 | 1184.4 | 423.4
317 | Севастополь | ТП-2085 | 10/0,4 | 1184.4 | 486.4
318 | Севастополь | КТП-2086 | 10/0,4 | 376 | 21
319 | Севастополь | КТП-2089 | 6/0,4 | 376 | 11
320 | Севастополь | КТП-2103 | 6/0,4 | 376 | 0
321 | Севастополь | КТП-2104 | 10/0,4 | 940 | 225
322 | Севастополь | КТП-2109 | 10/0,4 | 94 | 0
| Севастополь | КТП-2127 | 6/0,4 | 592.2 | 23.1
323 | Севастополь | КТП-2112 | 6/0,4 | 376 | 0
324 | Севастополь | КТП-2116 | 10/0,4 | 235 | 10.3
325 | Севастополь | КТП-2123 | 6/0,4 | 376 | 46
326 | Севастополь | КТП-2126 | 6/0,4 | 150.4 | 0
327 | Севастополь | КТП-2143 | 6/0,4 | 376 | 0
328 | Севастополь | КТП-2144 | 6/0,4 | 235 | 0
329 | Севастополь | КТП-2127 | 6/0,4 | 376 | 0
330 | Севастополь | КТП-2152 | 6/0,4 | 235 | 0
331 | Севастополь | КТП-33001 | 6/0,4 | 235 | 0
332 | Севастополь | КТП-33002 | 6/0,4 | 235 | 57.5
333 | Севастополь | КТП-33003 | 6/0,4 | 376 | 0
334 | Севастополь | КТП-33004 | 6/0,4 | 376 | 0
335 | Севастополь | КТП-33005 | 6/0,4 | 235 | 0
336 | Севастополь | КТП-33007 | 6/0,4 | 150.4 | 30.4
337 | Севастополь | КТП-33009 | 6/0,4 | 376 | 0
338 | Севастополь | КТП-33010 | 6/0,4 | 376 | 32.5
339 | Севастополь | КТП-33012 | 6/0,4 | 1880 | 157.3
340 | Севастополь | КТП-33013 | 6/0,4 | 1880 | 918.8
341 | Севастополь | КТП-33014 | 6/0,4 | 142.4 | 22.4
342 | Севастополь | КТП-33015 | 6/0,4 | 235 | 0
343 | Севастополь | КТП-33016 | 6/0,4 | 235 | 115
344 | Севастополь | КТП-33017 | 6/0,4 | 150.4 | 3.2
345 | Севастополь | КТП-33018 | 6/0,4 | 592.2 | 0
346 | Севастополь | КТП-33019 | 6/0,4 | 592.2 | 0
347 | Севастополь | КТП-33020 | 6/0,4 | 235 | 0
348 | Севастополь | КТП-33023 | 6/0,4 | 1880 | 374
349 | Севастополь | КТП-33025 | 6/0,4 | 169.2 | 69.2
350 | Севастополь | КТП-33026 | 6/0,4 | 235 | 20
351 | Севастополь | КТП-33027 | 6/0,4 | 169.2 | 0
352 | Севастополь | КТП-33028 | 6/0,4 | 235 | 15
353 | Севастополь | КТП-33029 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
354 | Севастополь | КТП-33030 | 6/0,4 | 752 | 38.58
355 | Севастополь | ТП-33031 | 6/0,4 | 1880 | 543
356 | Севастополь | КТП-33032 | 6/0,4 | 752 | 225
357 | Севастополь | КТП-33033 | 6/0,4 | 1184.4 | 176.4
358 | Севастополь | КТП-33034 | 6/0,4 | 592.2 | 0
359 | Севастополь | КТП-33035 | 6/0,4 | 1184.4 | 0
360 | Севастополь | КТП-33036 | 6/0,4 | 94 | 0
361 | Севастополь | КТП-33037 | 6/0,4 | 1880 | 92
362 | Севастополь | КТП-33038 | 6/0,4 | 376 | 209
363 | Севастополь | КТП-33042 | 6/0,4 | 1880 | 280
364 | Севастополь | КТП-33052 | 6/0,4 | 752 | 0
365 | Севастополь | КТП-33056 | 10/0,4 | 592.2 | 189.93
366 | Севастополь | КТП-33057 | 10/0,4 | 23.5 | 7
367 | Севастополь | КТП-33066 | 6/0,4 | 752 | 172
368 | Севастополь | КТП-33067 | 6/0,4 | 1184.4 | 264.1
369 | Севастополь | КТП-33069 | 6/0,4 | 1880 | 601
370 | Севастополь | КТП-33070 | 6/0,4 | 752 | 273
371 | Севастополь | КТП-33072 | 10/0,4 | 752 | 112
372 | Севастополь | КТП-33073 | 10/0,4 | 235 | 42
373 | Севастополь | КТП-33074 | 10/0,4 | 470 | 76
374 | Севастополь | МТП-33075 | 6/0,4 | 59.22 | 44.22
375 | Севастополь | КТП-33076 | 6/0,4 | 1184.4 | 720
376 | Севастополь | КТП-33084 | 6/0,4 | 235 | 85
377 | Севастополь | КТП-33085 | 6/0,4 | 59.22 | 44.22
378 | Севастополь | КТП-33086 | 6/0,4 | 235 | 100
| Севастополь | КТП-33091 | 6/0,4 | 75.2 | 50.2
379 | Севастополь | КТП-33087 | 6/0,4 | 592.2 | 160.2
380 | Севастополь | МТП-33092 | 6/0,4 | 150.4 | 135.4
381 | Севастополь | МТП-33093 | 6/0,4 | 235 | 5.2
382 | Севастополь | КТП-33094 | 6/0,4 | 470 | 84
383 | Севастополь | КТП-33097 | 6/0,4 | 592.2 | 274
384 | Севастополь | КТП-33098 | 6/0,4 | 592.2 | 0
385 | Севастополь | КТП- 33108 | 6/0,4 | 300.8 | 290
| Севастополь | КТП-33109 | 6/0,4 | 592.2 | 0
386 | Севастополь | КТП-33110 | 6/0,4 | 188 | 188
387 | Севастополь | КТП-33111 | 6/0,4 | 75.2 | 75.2
388 | Севастополь | КТП-33112 | 6/0,4 | 75.2 | 68.2
389 | Севастополь | КТП-33113 | 6/0,4 | 1184.4 | 1175.4
390 | Севастополь | КТП-33114 | 6/0,4 | 75.2 | 0
391 | Севастополь | КТП-33115 | 6/0,4 | 300.8 | 300.8
392 | Севастополь | КТП-33116 | 6/0,4 | 2350 | 1351.8
| Севастополь | КТП-33119 | 6/0,4 | 376 | 166
| Севастополь | КТП-33118 | 6/0,4 | 592.2 | 502.2
393 | Севастополь | КТП-33106 | 10/0,4 | 592.2 | 502.2
| Севастополь | КТП-33122 | 6/0,4 | 592.2 | 517.2
| Севастополь | КТП-33126 | 6/0,4 | 376 | 261
| Севастополь | КТП-33129 | 6/0,4 | 235 | 205
| Севастополь | КТП-33107 | 6/0,4 | 235 | 85.6
| Севастополь | КТП-33123 | 6/0,4 | 376 | 346
394 | Республика Крым | ТП-1 Песчаная балка |  |  | 40
395 | Республика Крым | ТП-2 Песчаная балка |  |  | 10
396 | Республика Крым | ТП-3 Песчаная балка |  |  | 40
397 | Республика Крым | ТП-4 Песчаная балка |  |  | 10
398 | Республика Крым | ТП-7 Песчаная балка |  |  | 63
399 | Республика Крым | ТП-1 Джанкой соленое озеро |  |  | 32
400 | Республика Крым | ТП-2 Джанкой соленое озеро |  |  | 18
401 | Республика Крым | ТП-1 Джанкой Мамут-1 |  |  | 25
402 | Республика Крым | КТП-331 Межгорье |  | 37.6 | 0
403 | Республика Крым | ТП-4 |  |  | 0
404 | Республика Крым | ТП-416 |  | 89 | 0
405 | Республика Крым | КТП-557 |  | 222.5 | 0
406 | Республика Крым | ТП-691 |  | 222.5 | 0
407 | Республика Крым | ТП-371 |  | 56.7 | 0
408 | Республика Крым | ТП-372 |  | 89 | 0
409 | Республика Крым | ТП-447 |  | 89 | 0
410 | Республика Крым | ТП-321 |  | 89 | 0
411 | Республика Крым | ПС 35/0,23 |  | 498.4 | 0
412 | Республика Крым | ТП-346 |  | 160.2 | 75
413 | Республика Крым | ТП-101 |  | 160.2 | 0
414 | Республика Крым | ТП-102 |  | 356 | 150
415 | Республика Крым | ТП-251 |  | 222.5 | 0
416 | Республика Крым | ТП-40 |  | 3738 | 324
417 | Республика Крым | ТП-42 |  | 124.6 | 75
418 | Республика Крым | ТП-10 |  | 356 | 0
419 | Республика Крым | ТП-186 |  | 89 | 59
420 | Республика Крым | ТП-21 |  | 356 | 9.78
421 | Республика Крым | ТП-360 |  | 1124.4 | 89
422 | Республика Крым | ТП-62 |  | 445 | 0
423 | Республика Крым | ТП-56 |  | 356 | 0
424 | Республика Крым | ТП-403 |  | 35.6 | 20
425 | Республика Крым | ТП-404 |  | 498.4 | 0
426 | Республика Крым | ТП-274 |  | 56.07 | 0
427 | Республика Крым | ТП-406 |  | 364.9 | 25
428 | Республика Крым | ТП-405 |  | 445 | 145
429 | Республика Крым | ТП-433 |  | 142.4 | 0
430 | Республика Крым | КТП-488 |  | 56.07 | 0
431 | Республика Крым | ЗТП-14 |  | 712 | 72
432 | Республика Крым | ТП-292 |  | 222.5 | 142.5
433 | Республика Крым | КТП-1125 |  | 560.7 | 160.7
434 | Республика Крым | КТП-429 |  | 356 | 6.4
435 | Республика Крым | ТП-707 |  | 222.5 | 0
436 | Республика Крым | ТП-708 |  | 222.5 | 0
437 | Республика Крым | ТП-172 |  | 222.5 | 87.5
438 | Республика Крым | ТП-3 |  | 1121.4 | 0
439 | Республика Крым | ТП-4 |  | 356 | 0
440 | Республика Крым | МТП-6 |  | 44.5 | 4.5
441 | Республика Крым | МТП-7А |  | 142.4 | 12.4
442 | Республика Крым | МТП-7 |  | 142.4 | 12.4
443 | Республика Крым | МТП-8 |  | 222.5 | 0
444 | Республика Крым | ТП-9 |  | 89 | 0
445 | Республика Крым | МТП-5 |  | 89 | 0
446 | Республика Крым | МТП-708 |  | 56.07 | 0
447 | Республика Крым | МТП-709 |  | 89 | 0
448 | Республика Крым | КТП-15 |  | 89 | 54
449 | Республика Крым | ТП-5 |  | 284.8 | 124.4
450 | Республика Крым | КТП-4 |  | 222.5 | 72.5
451 | Республика Крым | ТП-7 |  | 356 | 252
452 | Республика Крым | ТП-8 |  | 222.5 | 0
453 | Республика Крым | ТП-10 |  | 142.4 | 0
454 | Республика Крым | ТП-3 |  | 142.4 | 0
455 | Республика Крым | ТП-22 |  | 356 | 0
456 | Республика Крым | ТП-76 |  | 356 | 110
457 | Республика Крым | ТП-96 |  | 142.4 | 0
458 | Республика Крым | ТП-49 |  | 284.4 | 76.1
459 | Республика Крым | ТП-42 |  | 222.5 | 130.7
460 | Республика Крым | ТП-64 |  | 284.4 | 226.6
461 | Республика Крым | ТП-71 |  | 356 | 79
462 | Республика Крым | ТП-33 |  | 89 | 29
463 | Республика Крым | КТП-36 |  | 44.5 | 0
464 | Республика Крым | ТП-59 |  | 1068 | 0
465 | Республика Крым | ТП-66 |  | 1068 | 338
466 | Республика Крым | ТП-68 |  | 1068 | 368
467 | Республика Крым | ТП-169 |  | 89 | 86
468 | Республика Крым | ТП-44 |  | 578.5 | 378.5
469 | Республика Крым | ТП-49 |  | 160.2 | 0
470 | Республика Крым | ТП-104 |  | 89 | 69
471 | Республика Крым | ТП-97 |  | 284.4 | 149.4
472 | Республика Крым | ТП-130 |  | 284.4 | 149.4
473 | Республика Крым | ТП-103 |  | 445 | 292
474 | Республика Крым | ТП-95 |  | 284.4 | 149.4
475 | Республика Крым | ТП-277 |  | 712 | 412
476 | Республика Крым | ТП-709 |  | 44.5 | 0
477 | Республика Крым | ТП-608 |  | 560.7 | 260.7
478 | Республика Крым | ТП-606 |  | 412.7 | 312.7
479 | Республика Крым | ТП-189 |  | 142.4 | 0
480 | Республика Крым | ТП-1 |  | 222.5 | 0
481 | Республика Крым | ТП-701 |  | 356 | 0
482 | Республика Крым | ТП-715 |  | 222.5 | 0
483 | Республика Крым | ТП-58 |  | 160.2 | 140.6
484 | Республика Крым | ТП-99 |  | 222.5 | 0
485 | Республика Крым | ТП-706 |  | 142.2 | 61.36
486 | Республика Крым | ТП-705 |  | 142.2 | 35.7
487 | Республика Крым | ТП-707 |  | 356 | 0
488 | Республика Крым | ТП-708 |  | 222.5 | 22.2
489 | Республика Крым | ТП-712 |  | 89 | 36.7
490 | Республика Крым | ТП-713 |  | 222.5 | 119.6
491 | Республика Крым | ТП-715 |  | 222.5 | 100
492 | Республика Крым | ТП-280 |  | 844.7 | 347.8
493 | Республика Крым | ТП-281 |  | 1450.7 | 659.7
494 | Республика Крым | ТП-295 |  | 89 | 18
495 | Республика Крым | ТП-24 |  | 142.2 | 42.2
496 | Республика Крым | ТП-25 |  | 142.2 | 0
497 | Республика Крым | ТП-555 |  | 222.5 | 22.5
498 | Республика Крым | ТП-61 |  | 356 | 0
499 | Республика Крым | ТП1-1 Чауда |  | 356 | 26
500 | Республика Крым | ТП-172 Симф |  | 89 | 69
501 | Республика Крым | МТП-4402 |  | 169.2 | 0
502 | Республика Крым | МТП-4404 |  | 222.5 | 0.5
503 | Республика Крым | КТП-440 |  | 94 | 25
504 | Республика Крым | КТП-4410 |  | 1184.4 | 160.4