## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за III квартал 2026 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ПС | Евпатория л.33 | 04,32 2026.07.20 | 21,03 2026.07.20 | р. Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №300, 102, 360, 103, 101, 316, 438(Все ЛЭП ТП)
2 | ПС | 35/10 кВ ГПП-Деревня | 01,01 2026.07.17 | 21,37 2026.07.17 | р. Крым с. Краснокаменка | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 701, 702, 704, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715(Все ЛЭП ТП)
3 | ВЛ | л.11 ПС Донузлав | 10,50 2026.07.15 | 14,50 2026.07.15 | р. Крым г.Евпатория | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №43, 44, 32, 40, 41(Все ЛЭП ТП)
4 | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Холодильник л.16 - ТП360 | 14,36 2026.07.02 | 18,00 2026.07.02 | р. Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ № 360, 438, 103, 101, 316, 102, 300
5 | ПС | 35/10 кВ "Остряково" л.10 | 22,24 2026.08.18 | 09,40 2026.08.19 | р. Крым пгт. Красногвардейское | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ Тп-1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,25,25а,26,27,28,31,32,33(Все ЛЭП ТП)
6 | ПС | Приморская л.9 | 10,27 2026.08.18 | 15,55 2026.08.19 | р. Крым пгт. Приморское | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1, 2, 3, 4, 5, 7, 4404, 4402, 602, 606, 608, 610, 611, 621, 640, ТП ДЭС(Все ЛЭП ТП)
7 | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-11 | 13,45 2026.08.18 | 17,16 2026.08.20 | Ленинский р-н р.Крым | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
8 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ПС Чауда л.3 - ТП-10 | 16,05 2026.08.21 | 18,06 2026.08.25 | р.Крым г. Феодосия | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ тп10
9 | КЛ | 6 кВ ТП-3 -ТП6 Песчаная балка г. Феодосия | 12,40 2026.08.27 | 14,05 2026.09.04 | р.Крым г. Феодосия | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №3(Все ЛЭП ТП)
10 | ТП | №49 | 10,30 2026.08.24 | 18,15 2026.08.27 | р. Крым г.Судак | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ №49 г. Судак(Все ЛЭП ТП)
11 | КЛ | ЦРП 1 яч6 Аэродром в Кировске | 15,29 2026.09.06 | 16,20 2026.09.06 | р.Крым Белогорский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП2,18,3,8,9,24,5,4(Все ЛЭП ТП)
12 | ПС | ПС Поповка л.13 | 16,00 2026.09.18 | 21,48 2026.09.18 | р. Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ № 50, 401, 68, 69,70,67,77д, 62, 65,64,61(Все ЛЭП ТП)
13 | ПС | ПС Поповка л.4 | 16,05 2026.09.19 | 15,00 2026.09.20 | р. Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ 61, 64, 65, 62, 77
14 | ПС | №12 л.18 | 06,48 2026.07.23 | 11,18 2026.07.23 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №-812, 289(Все ЛЭП ТП)
15 | ПС | №12 л.9 | 06,48 2026.07.23 | 09,24 2026.07.23 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ № 847, 468, 1866, 1818, 127, 873, 837(Все ЛЭП ТП)
16 | ПС | № 10 л. 13 | 07,35 2026.07.23 | 11,28 2026.07.23 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ № 683, 653, 318(Все ЛЭП ТП)
17 | КЛ | ПС-5 л.54 | 18,25 2026.07.21 | 22,07 2026.07.21 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№575,33054,1963,33002,33032,987,466,33019,206,33027,467,269,200,2126,519,33121(Все ЛЭП ТП)
18 | ПС | №8, л-9 | 21,57 2026.07.19 | 23,00 2026.07.19 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №844(Все ЛЭП ТП)
19 | ПС | №6 л.19 | 14,10 2026.07.20 | 15,50 2026.07.20 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №33055, 508, 33030, 992, 92, 87, 20, 33, РП№166(Все ЛЭП ТП)
20 | КЛ | ТРП-48 | 20,53 2026.07.14 | 17,25 2026.07.16 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №49, 49А(Все ЛЭП ТП)
21 | ПС | №6 л.72 | 16,57 2026.07.15 | 04,00 2026.07.16 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ № 573,484,556,131,136,528(Все ЛЭП ТП)
22 | ПС | №1 Л-21 | 16,13 2026.07.14 | 15,37 2026.07.16 | г. Севастополь | 3.4.12.5 | ТП 6 (6.3) кВ № 1407(Все ЛЭП ТП)
23 | ПС | №15, л-36 | 15,15 2026.07.14 | 17,00 2026.07.14 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ 2152, 1968,1954,33066(Все ЛЭП ТП)
24 | ПС | №6 л.44 | 08,02 2026.07.16 | 10,25 2026.07.16 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
25 | ПС | №6 л.44 | 14,29 2026.07.15 | 17,36 2026.07.15 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
26 | ПС | №7 л.5 | 06,00 2026.07.15 | 12,16 2026.07.15 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 33099, 33109, 33093, 33034, 2127, 1157, 33100, 199, 1953, 411, 413(Все ЛЭП ТП)
27 | ПС | №15 л.28 | 16,37 2026.07.11 | 20,30 2026.07.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №- 141, 233, 480, 140, 139, 567, 220(Все ЛЭП ТП)
28 | ПС | № 15 л.36 | 16,04 2026.07.11 | 18,15 2026.07.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №2152, 1954, 1968, 33066,(Все ЛЭП ТП)
29 | ПС | №20 л.21 | 10,20 2026.07.11 | 11,46 2026.07.11 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №349, 29, 394, 373(Все ЛЭП ТП)
30 | КВЛ | ТП 157 - ТП 247 | 14,08 2026.07.09 | 15,40 2026.07.10 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
31 | РП | №57 л.25 | 15,10 2026.07.08 | 17,15 2026.07.08 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №373, 394(Все ЛЭП ТП)
32 | РП | №16 л.14 | 09,40 2026.07.08 | 09,55 2026.07.08 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №87, 92(Все ЛЭП ТП)
33 | ПС | №5 л.54 | 15,42 2026.08.01 | 17,44 2026.08.01 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №575, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 33027, 2126, 519, 200, 269, 2063, 2019(Все ЛЭП ТП)
34 | РП | №310 яч.12 | 20,20 2026.08.02 | 22,35 2026.08.02 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №406, 595, 408, 406, 1066, 490, 33004, 2089, 33027, 33094(Все ЛЭП ТП)
35 | РП | №310 яч.12 | 00,14 2026.08.03 | 03,43 2026.08.03 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №406, 595, 408, 405, 1066, 490(Все ЛЭП ТП)
36 | ПС | №5 л.54 | 02,35 2026.08.03 | 04,00 2026.08.03 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №406, 595, 408, 406, 1066, 490, 33004, 2089, 33027, 33094(Все ЛЭП ТП)
37 | ПС | №6 л.44 | 12,00 2026.08.04 | 14,05 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
38 | ПС | №20 л.21 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | РП 6 (6.3) кВ 57
39 | РП | №57 л.28 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 397,308,312,304,1302(Все ЛЭП ТП)
40 | РП | №57 л.25 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 394, 373,(Все ЛЭП ТП)
41 | РП | №57 л.30 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 307, 360, 1308, 1309, 301, 390, 324(Все ЛЭП ТП)
42 | РП | №57 л.23 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 349(Все ЛЭП ТП)
43 | ПС | №20 л.23 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1011, 33123, 2009, 1301, 357, 33126, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
44 | ПС | №7 л.13 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 2004, 1098, 1996, 2007, 33098, 1509, 33017, 2073, 2143, 2112, 379(Все ЛЭП ТП)
45 | ПС | №7 л.4 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 205, 943, 457, 2018, 33068, 33001, 1151, 1512, 1162(Все ЛЭП ТП)
46 | ПС | №7 л.11 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 33018, 2144, 954, 2059, 33015, 194, 187, 942(Все ЛЭП ТП)
47 | ПС | №7 л.5 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 198, 1157, 199, 1953, 411, 413, 2127, 33008, 33005, 33034, 33093(Все ЛЭП ТП)
48 | ПС | №7 л.10 | 22,31 2026.08.04 | 22,57 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1097, 214, 215, 33038, 352(Все ЛЭП ТП)
49 | ПС | №15 л.6 | 22,31 2026.08.04 | 23,02 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1009, 224, 1049, 1582, 1178, 164, 1967, 2123, 103а, 103(Все ЛЭП ТП)
50 | ПС | №15 л.28 | 22,31 2026.08.04 | 23,02 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 141, 233, 480, 139, 140, 567,(Все ЛЭП ТП)
51 | ПС | №15 л.32 | 22,31 2026.08.04 | 23,02 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 1009, 33023, 2103, 137(Все ЛЭП ТП)
52 | ПС | №15 л.66 | 22,31 2026.08.04 | 23,02 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ 33029, 1107, 1064(Все ЛЭП ТП)
53 | ПС | №16 л.25 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 1991, 33037, 33072, 33073, 33074(Все ЛЭП ТП)
54 | ПС | №16 л.24 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 923, 1969, 2042, 924, 202, 2109, 562, 2043, 2104(Все ЛЭП ТП)
55 | ПС | №16 л.18 | 22,31 2026.08.04 | 23,11 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 33094, 490, 1066, 33004, 33084(Все ЛЭП ТП)
56 | ПС | №16 л.23, л.36 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 1053, 201, 1188, 1065, 33040, 33039, 1970(Все ЛЭП ТП)
57 | ПС | №16 л.22, л.29 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 33045, 33057, 33056,(Все ЛЭП ТП)
58 | ПС | №16 л.17 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
59 | ПС | №16 л.12 | 22,31 2026.08.04 | 23,17 2026.08.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 10 (10.5) кВ 2014, 2083, 2084, 2085(Все ЛЭП ТП)
60 | ПС | №11 л.3 | 10,40 2026.08.11 | 13,40 2026.08.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 476, 151(Все ЛЭП ТП)
61 | КЛ | БТП-1933 | 20,14 2026.08.12 | 14,15 2026.08.13 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1053, 1065, 1970(Все ЛЭП ТП)
62 | ПС | №11 л.75 | 17,00 2026.08.13 | 20,26 2026.08.13 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1173, 108, 109, 124(Все ЛЭП ТП)
63 | ПС | №11 л.17 | 12,20 2026.08.20 | 22,30 2026.08.20 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №964, 1113, 33009, 33010, 33014, 170, 33026, 1162(Все ЛЭП ТП)
64 | ПС | ТЭЦ-3 л.7 | 07,33 2026.08.28 | 11,49 2026.08.28 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №21А, 33070, 33042, 1452, 1451, 33012, 1463, 1460, 1464, 33080(Все ЛЭП ТП)
65 | ПС | №9 л.3 | 13,10 2026.08.28 | 17,48 2026.08.28 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 803, 889, 1843, 802, 801, 804, 1843(Все ЛЭП ТП)
66 | ПС | №9 л.3 | 21,52 2026.08.28 | 03,52 2026.08.29 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1265, 856, 889, 1843, 802, 801, 804
67 | ТП | №832 | 10,15 2026.08.28 | 11,45 2026.08.28 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №832
68 | ТП | №2038 | 10,00 2026.09.03 | 12,50 2026.09.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2038(Все ЛЭП ТП)
69 | ТП | №2104 | 10,00 2026.09.03 | 11,55 2026.09.03 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2104(Все ЛЭП ТП)
70 | ТП | №1053 | 11,45 2026.09.08 | 14,55 2026.09.08 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1053(Все ЛЭП ТП)
71 | ТП | №2083 | 09,35 2026.09.15 | 14,53 2026.09.15 | г. Севастополь | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №2083(Все ЛЭП ТП)
72 | ТП | №954 | 11,45 2026.09.17 | 16,33 2026.09.17 | г. Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №954(Все ЛЭП ТП)
73 | ПС | №12 л.5 | 14,30 2026.09.02 | 15,38 2026.09.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
74 | КЛ | ТП 198 | 17,40 2026.09.07 | 20,30 2026.09.07 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП413,411,33008,1157,33100,199,1953(Все ЛЭП ТП)
75 | ПС | №4 л.43 | 09,50 2026.09.07 | 15,04 2026.09.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №390, 324(Все ЛЭП ТП)
76 | ПС | №8 л.12 | 10,40 2026.09.11 | 15,30 2026.09.11 | г. Севастополь | 3.4.11 | ТП 6 (6.3) кВ №33025, 832, 1852, 231, 544(Все ЛЭП ТП)
77 | ПС | №6 л.44 | 13,05 2026.09.11 | 14,10 2026.09.11 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
78 | ПС | №6 л.72 | 11,12 2026.09.15 | 12,46 2026.09.15 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 60, 508, 33055, 33030, 992, 20, 33, 573, 556, 484, 528, 131, 136, РП-166, ТП-92, ТП992, 33065, ТП87, ТП94(Все ЛЭП ТП)
79 | ПС | №6 л.64 | 09,23 2026.09.22 | 11,03 2026.09.22 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
80 | ПС | №8 л.14 | 05,50 2026.09.23 | 15,40 2026.09.23 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №1262, 1253, 1254, 1263, 1252, 1809, 777, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 133, 465, 479, 858(Все ЛЭП ТП)
81 | ПС | ПС-16 л.17 | 17,15 2026.09.22 | 17,05 2026.09.23 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ 248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218, 33106, 2109, 562, 202, 2043, 924, 2042(Все ЛЭП ТП)
82 | ПС | №15 л.6 | 10,30 2026.09.23 | 22,34 2026.09.23 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №224, 1049, 33097, 1178, 164, 1967, 2038, 2123, 103а, 2037, 1009, 1582, 33023, 103(Все ЛЭП ТП)
83 | ПС | №5 л.82 | 12,09 2026.09.24 | 14,05 2026.09.24 | г. Севастополь | 3.4.10.2 | ТП 6 (6.3) кВ №426, 563, 33067, 33035, 33003, 223, 941, 33052(Все ЛЭП ТП)
84 | ПС | ПС-15 л.36 | 18,09 2026.09.24 | 20,15 2026.09.24 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ 2152, 1954, 1968,33066(Все ЛЭП ТП)
85 | ПС | №16 л.36 | 04,40 2026.09.24 | 23,00 2026.09.24 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №2042, 924, 202, 2109, 562, 2104, 2043, 33106, 218, 921, 920, 919, 227, 2116, 925, 2086, 248(Все ЛЭП ТП)
86 | ПС | №7 л.4 | 13,15 2026.09.23 | 17,54 2026.09.24 | г. Севастополь | 3.4.12.5 | ТП 6 (6.3) кВ №943, 457, 1151, 1512, 2018, 33068, 33001, 33122, 33125(Все ЛЭП ТП)
87 | ПС | ПС-6 л.72 | 00,08 2026.09.27 | 01,27 2026.09.27 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ 66,573, 556,484,528,131,136
88 | ПС | №12 л.1 | 04,28 2026.09.29 | 05,50 2026.09.29 | г. Севастополь | 3.4.12.5 | ТП 6 (6.3) кВ № 97, 33117, 489, 98, 491,128, 130,134(Все ЛЭП ТП)
89 | ПС | №12 л.18 | 04,28 2026.09.29 | 07,29 2026.09.29 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №812, 289(Все ЛЭП ТП)