## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2023 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ВЛ | 10 кВ Л-1029 ПС "Береговая" | 16,45 2023.01.10 | 21,45 2023.01.10 | республика Крым гора пос. Витино | 3.4.7.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ № 1029
2. | ПС | 35/10 кВ "Приморская" л.24 | 16,10 2023.01.31 | 18,00 2023.01.31 | республика Крым пос. Приморское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№ ТП-606; ТП- 608; ТП-609; ТП-610; ТП-611; ТП-602; ТП-4404; ТП-4402; ТП-ДЭС; ТП-1; ТП- 2; ТП-3; ТП- 4; ТП- 7(Все ЛЭП ТП)
3. | КЛ | 10 кВ л.13 ПС 35/10 кВ Поповка | 22,28 2023.01.28 | 22,36 2023.01.29 | республика Крым г. Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№64, 65, 62, 67, 70, 77Д(Все ЛЭП ТП)
4. | ПС | 35/10 кВ "Чауда" | 16,30 2023.01.18 | 18,40 2023.01.18 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 10, 346, 4403, 433, КТП-1(Все ЛЭП ТП)
5. | ПС | 35/10 кВ "Остряково" л.9 | 11,20 2023.01.18 | 15,05 2023.01.18 | республика Крым пос.Гвардейское | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1, 2, 12, 5, 22, 17, 10, 9, 7, 4, 8, 3, 16, 14, 15, 20, 24, 28, 21, 26, 27, 25, 25а, 30, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
6. | ПС | "Чауда" | 09,52 2023.01.17 | 13,22 2023.01.17 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 10, 346, 4403, 433, КТП-1(Все ЛЭП ТП)
7. | ПС | 35/10 кВ "Дюрмень" | 09,52 2023.01.17 | 13,22 2023.01.17 | республика Крым Феодосийский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | Красносельская л.13 | 02,11 2023.02.08 | 03,20 2023.02.08 | республика Крым Белогорский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№2,18,3,24,5,4,8,14,23,12,11,13,10,16,31,32,27,28,29,9,15,26,6(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | 35/10 кВ "Ай-Петри" л.12 | 06,11 2023.02.18 | 15,05 2023.02.18 | республика Крым гора Ай-Петри | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №№152, 4405, 959, 909, 153, 154, 851(Все ЛЭП ТП)
10. | ВЛ | ПС "Чауда" ВЛ-10 кВ л.9 | 09,50 2023.02.20 | 12,20 2023.02.20 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 433, 4403(Все ЛЭП ТП)
11. | ВЛ | ПС Чауда ВЛ №3, ВЛ№9 | 22,08 2023.02.21 | 23,56 2023.02.21 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 433, 4403(Все ЛЭП ТП)
12. | ТП | МТП-8 | 17,00 2023.02.19 | 15,16 2023.02.20 | республика Крым пос. Перевальное | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №8(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | ПС 35/10 кВ Остряково л.9, л.10 | 10,19 2023.02.25 | 11,20 2023.02.25 | республика Крым пос.Гвардейское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 2, 3, 8, 4, 7, 9, 17, 10, 22, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 24, 28, 25, 25а, 30, 16, 12, 13, 5, 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
14. | КЛ | КЛ-10 кВ РП-66-ТП-557 | 12,14 2023.02.25 | 14,40 2023.02.26 | республика Крым г. Алушта | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №557(Все ЛЭП ТП)
15. | ПС | Чауда л.9 | 08,00 2023.02.28 | 12,10 2023.02.28 | республика Крым мыс. Чауда | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 433, 4403(Все ЛЭП ТП)
16. | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Дюрмень л1-ТП5 | 14,20 2023.02.26 | 17,20 2023.02.28 | республика Крым Феодосийский район | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №5, 9(Все ЛЭП ТП)
17. | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС-Перевальное л.8 | 15,57 2023.03.02 | 16,22 2023.03.02 | республика Крым пос. Перевальное | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№3,4,6,8(Все ЛЭП ТП)
18. | ПС | ПС Черноморское ф.11 | 12,24 2023.03.26 | 18,57 2023.03.27 | республика Крым пос.Черноморское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№468, 469, 470(Все ЛЭП ТП)
19. | КЛ | 10 кВ ТП-1 - ТП-2 | 01,15 2023.03.10 | 19,02 2023.03.10 | республика Крым Феодосийский район | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 2, 5, 6, 8, 9, 16(Все ЛЭП ТП)
20. | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС Черноморская л.11-ЛР-18 | 09,43 2023.03.11 | 11,00 2023.03.11 | республика Крым пос. Черноморское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№468, 469, 470, 471(Все ЛЭП ТП)
21. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 20,08 2023.03.17 | 23,45 2023.03.17 | республика Крым г.Евпатория | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 360, 103, 101, 316, 102, 300(Все ЛЭП ТП)
22. | КЛ | 10 кВ ТП-31 - ТП-21 | 18,12 2023.03.07 | 15,28 2023.03.08 | республика Крым пос. Новофедоровка | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №21(Все ЛЭП ТП)
23. | ПС | №19 л.8 | 08,19 2023.01.11 | 11,32 2023.01.11 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №43, 939, 1079(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | №6 л.72 | 17,20 2023.01.19 | 18,59 2023.01.19 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№66, 60, 573, 131, 136, 528, 556 ,484(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | №7 л.5 | 09,37 2023.01.19 | 11,25 2023.01.20 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 33008,413, 2127(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | №19 л.15 | 07,40 2023.01.26 | 10,42 2023.01.26 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1027, 148, 91, 143, 228, 149, 1079, ТРП43(Все ЛЭП ТП)
27. | РП | №166 л.13 | 17,20 2023.01.12 | 22,03 2023.01.12 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №20(Все ЛЭП ТП)
28. | ПС | №11 л.75 | 00,43 2023.01.27 | 01,50 2023.01.27 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1173, 108, 109(Все ЛЭП ТП)
29. | ПС | №19 л.8 | 08,56 2023.01.27 | 10,15 2023.01.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№149, 1079, ТРП43(Все ЛЭП ТП)
30. | ТП | №44 | 10,03 2023.01.27 | 11,18 2023.01.27 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№43, 44, 33051(Все ЛЭП ТП)
31. | ПС | №19 л.15 | 10,56 2023.01.27 | 16,40 2023.01.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1027, 148, 143, 228, 149, 1079, ТРП43(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | №19 л.8 | 08,30 2023.01.30 | 11,33 2023.01.30 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№149, 1079, ТРП43(Все ЛЭП ТП)
33. | ТП | №1080 | 15,40 2023.01.20 | 18,04 2023.01.20 | г.Севастополь | 3.4.10 | ТП 6 (6.3) кВ №№1464,119, 1463, 1460, 1451(Все ЛЭП ТП)
34. | РП | №166 л.11 | 13,55 2023.01.21 | 14,30 2023.01.21 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33030, 992(Все ЛЭП ТП)
35. | ПС | №3 л.15 | 05,50 2023.01.02 | 09,18 2023.01.02 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№753,754,1429,33069,116,909,33042,33070,33020,33012,33013,1449(Все ЛЭП ТП)
36. | РП | №166 л.13 | 14,36 2023.01.09 | 01,15 2023.01.10 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №992, 33030(Все ЛЭП ТП)
37. | ПС | №6 л.19 | 11,18 2023.01.15 | 15,28 2023.01.15 | г.Севастополь | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ №№33055,508,20,992,33030,87,94,92(Все ЛЭП ТП)
38. | КЛ | 6 кВ ТП 103- ТП 103А | 10,00 2023.01.18 | 10,35 2023.01.18 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №103(Все ЛЭП ТП)
39. | ПС | 15 л.6 | 22,34 2023.01.17 | 00,23 2023.01.18 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1009 1СШ, 224, 1049, 1178, 1582, 164, 1967, 33016, 2037, 2123, 103, 103А(Все ЛЭП ТП)
40. | ПС | №19 л.10 | 09,55 2023.01.12 | 11,10 2023.01.12 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №91(Все ЛЭП ТП)
41. | ПС | Омега л.66 | 05,42 2023.02.03 | 07,02 2023.02.03 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№206,2089,33004(Все ЛЭП ТП)
42. | ПС | ПС-7 л.5 | 07,01 2023.02.03 | 07,36 2023.02.03 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 413, 2127, 33006, 33034(Все ЛЭП ТП)
43. | КЛ | КЛ-6 кВ РП-16 л-14- ТП-92 | 10,00 2023.02.27 | 18,25 2023.03.02 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №92(Все ЛЭП ТП)
44. | ПС | №8 л.12 | 11,55 2023.02.06 | 15,49 2023.02.06 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№832, 1852, 33025, 231, 544, 195, 189, 254(Все ЛЭП ТП)
45. | ПС | Омега л.66 | 14,35 2023.02.06 | 19,54 2023.02.06 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№206, 206А, 2089, 33019(Все ЛЭП ТП)
46. | ПС | №16 л.23 | 19,03 2023.02.06 | 01,40 2023.02.07 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1933; 1188; 201; 1065; 1053; 405; 595; 408; 406; 1066; 33004;1970(Все ЛЭП ТП)
47. | ПС | №7 л.5 | 20,43 2023.02.06 | 00,01 2023.02.07 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
48. | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-954 | 15,50 2023.02.08 | 18,20 2023.02.09 | г.Севастополь | 3.4.9.3 | РП 0.38 кВ руб.7 ТП-954 Милосердие
49. | РП | №166 л.13 | 14,10 2023.02.04 | 14,30 2023.02.04 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№20, 992, 87, 92, 33030(Все ЛЭП ТП)
50. | ПС | №13 л.8 | 15,00 2023.02.04 | 15,07 2023.02.04 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№819, 240(Все ЛЭП ТП)
51. | ПС | №6 л.38 | 08,52 2023.02.16 | 13,00 2023.02.16 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №92(Все ЛЭП ТП)
52. | ПС | ПС-10 л.13 | 17,23 2023.02.14 | 14,03 2023.02.16 | г.Севастополь | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №№683, 318(Все ЛЭП ТП)
53. | ПС | №7 л.5 | 17,42 2023.02.07 | 18,25 2023.02.07 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
54. | ТП | №1007 | 08,30 2023.02.08 | 10,30 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.3 | РП 0.38 кВ ТП 1007
55. | ПС | №15 л.17 | 08,35 2023.02.08 | 12,02 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 232, 480, 139, 492, 567, 140, 220, 212, 1160, 217(Все ЛЭП ТП)
56. | ПС | №7 л.5 | 10,58 2023.02.08 | 11,03 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
57. | ПС | №7 л.5 | 11,27 2023.02.08 | 11,29 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | №7 л.5 | 11,37 2023.02.08 | 11,45 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
59. | ПС | №7 л.5 | 12,03 2023.02.08 | 15,00 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198; 33005; 1157; 199; 1953; 411; 33008; 413; 2127(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | №12 л.5 | 12,45 2023.02.08 | 13,45 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №11 л.6 | 01,10 2023.02.18 | 02,00 2023.02.18 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№532, 106(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | Омега л.66 | 07,10 2023.02.17 | 10,25 2023.02.17 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№206,2089,33004, 33019(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | №2112 | 21,00 2023.02.07 | 18,20 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.9.3 | РП 0.38 кВ ТП№2112
64 | ТП | №357 | 10,20 2023.02.08 | 18,18 2023.02.08 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | РП 0.38 кВ ТП №357
65. | ПС | №15 л.17 | 08,08 2023.02.09 | 10,00 2023.02.09 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 232, 480, 139, 492, 567, 140, 220, 212, 1160, 217(Все ЛЭП ТП)
66. | ПС | №8 л.13 | 06,43 2023.02.09 | 12,24 2023.02.09 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№190, 120, 181, 196, 863 , 189(Все ЛЭП ТП)
67. | ПС | №11 л.3 | 12,11 2023.02.10 | 17,10 2023.02.10 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1173, 108,109,33047, 33046, РП-54, РП-301(Все ЛЭП ТП)
68. | ПС | №19 л.15 | 13,12 2023.02.12 | 17,42 2023.02.12 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1027, 148, 228, 143(Все ЛЭП ТП)
69. | ПС | №5 л.54 | 22,15 2023.02.10 | 17,08 2023.02.13 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№575, 33054,1963,490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 33027, 269, 200, 33034, 2126, 519, 467(Все ЛЭП ТП)
70. | ПС | №9 л.9 | 10,49 2023.02.13 | 12,38 2023.02.13 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№805, 871, 246, 213, 890, 800, 1839, 242, 813, 285(Все ЛЭП ТП)
71. | ТП | ТРП-48 яч.4 | 14,05 2023.02.13 | 16,48 2023.02.13 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№47, 49А(Все ЛЭП ТП)
72. | РП | №8 яч.№2 | 09,40 2023.02.13 | 13,24 2023.02.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№186, 33011(Все ЛЭП ТП)
73. | РП | №8 яч.№7 | 13,43 2023.02.13 | 17,03 2023.02.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№186А, 182, 598, 1549(Все ЛЭП ТП)
74. | ПС | ПС-1 л.14 | 14,30 2023.02.23 | 15,30 2023.02.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№142, 147(Все ЛЭП ТП)
75. | ПС | ПС №9 л.№№3, 9, 12, 14 | 08,02 2023.02.25 | 08,04 2023.02.25 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№801, 802, 803, 856, 889, 1265, 1843, 213, 246, 800, 804, 805, 871, 890, 1839, 242, 285, 813, 896, 33036, 1840, 1830, 1823, 1803, 872, 884, 885(Все ЛЭП ТП)
76. | ПС | №1 л.14 | 09,40 2023.02.15 | 10,46 2023.02.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№142, 147(Все ЛЭП ТП)
77. | РП | №4 л.13 | 18,30 2023.02.28 | 20,46 2023.02.28 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №89(Все ЛЭП ТП)
78. | РП | №2127 | 10,35 2023.03.03 | 11,15 2023.03.03 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ ф. Каравай
79. | РП | №206 | 11,10 2023.03.03 | 14,40 2023.03.03 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ №206(Все ЛЭП ТП)
80. | ТП | №33027 | 11,15 2023.03.09 | 15,47 2023.03.09 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33027(Все ЛЭП ТП)
81. | ТП | №1049 | 11,05 2023.03.14 | 12,50 2023.03.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1049(Все ЛЭП ТП)
82. | ТП | №33015 | 13,40 2023.03.14 | 15,20 2023.03.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №33015(Все ЛЭП ТП)
83. | ТП | №492 | 11,45 2023.03.15 | 15,15 2023.03.15 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №492(Все ЛЭП ТП)
84. | ТП | №1160 | 12,35 2023.03.17 | 14,15 2023.03.17 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №1160(Все ЛЭП ТП)
85. | ТП | №140 | 09,58 2023.03.23 | 15,40 2023.03.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №140(Все ЛЭП ТП)
86. | ТП | №269 | 11,45 2023.03.23 | 17,50 2023.03.23 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №269(Все ЛЭП ТП)
87. | ТП | №2126 | 13,15 2023.03.30 | 15,30 2023.03.30 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №2126(Все ЛЭП ТП)
88. | ТП | №675 | 10,42 2023.03.29 | 18,10 2023.03.29 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №675(Все ЛЭП ТП)
89. | ТП | №43 | 10,05 2023.03.31 | 13,35 2023.03.31 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №43(Все ЛЭП ТП)
90. | ТП | 139 | 09,45 2023.03.30 | 16,20 2023.03.30 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №139(Все ЛЭП ТП)
91. | ТП | №206 | 08,52 2023.03.17 | 10,46 2023.03.17 | г.Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №206(Все ЛЭП ТП)
92. | РП | РП-6 кВ №305 яч.11 | 23,25 2023.03.26 | 03,00 2023.03.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
93. | ПС | №8 л.14 | 09,41 2023.03.27 | 11,28 2023.03.27 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 1253, 1254, 1263, 1252, 465, 133, 33061, 479, 858(Все ЛЭП ТП)
94. | РП | №20 л.8 | 16,30 2023.03.28 | 16,56 2023.03.28 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1208, 1208А, 33024(Все ЛЭП ТП)
95. | КЛ | 6 кВ РП-43 - РП-2 | 06,27 2023.03.12 | 08,10 2023.03.12 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№43, 44, 33051(Все ЛЭП ТП)
96. | ПС | №6 л.4 | 20,15 2023.03.17 | 22,02 2023.03.17 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1566, 1147(Все ЛЭП ТП)
97. | ТП | №1080 | 20,25 2023.03.17 | 00,50 2023.03.18 | г.Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №№1464, 1460, 1463, 1451, 119, 33042, 33070(Все ЛЭП ТП)
98. | ПС | №6 л.29 | 10,47 2023.03.20 | 12,57 2023.03.20 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №902(Все ЛЭП ТП)
99. | РП | №166 л.12 | 23,30 2023.03.05 | 00,42 2023.03.06 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №87(Все ЛЭП ТП)
100. | ПС | №15 л.17 | 01,23 2023.03.04 | 03,48 2023.03.04 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 212, 217, 220(Все ЛЭП ТП)
101. | РП | №57 л.25 | 03,30 2023.03.05 | 13,10 2023.03.05 | г.Севастополь | 3.4.7 | ТП 6 (6.3) кВ №№374, 373, 365, 394, 349, 324(Все ЛЭП ТП)
102. | ПС | №17 л.8 | 01,40 2023.03.07 | 03,35 2023.03.07 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№186,186а,182,1549,598(Все ЛЭП ТП)
103. | ПС | №13 л.8 | 08,47 2023.03.22 | 15,33 2023.03.22 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№819, 240(Все ЛЭП ТП)
104. | РП | №16 л.14 | 15,04 2023.03.08 | 18,15 2023.03.08 | г.Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №92(Все ЛЭП ТП)
105. | ПС | №6 л.64 | 19,40 2023.03.29 | 20,10 2023.03.29 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1147, 33006, 1566(Все ЛЭП ТП)