## 3 квартал
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за III квартал 2020 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | ТП-2059 | 17,30 2020.07.01 | 18,45 2020.07.01 | г. Севастополь | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | СТ "Электрон 2"
2 | ТП | ТП-18 | 19,00 2020.07.02 | 19,47 2020.07.02 | Республика Крым с.Витино | Выход из строя силового трансформатора №2, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
3 | ТП | ТП-1991 | 19,30 2020.07.03 | 20,20 2020.07.03 | г. Севастополь Казачья бухта | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ул. Казачья бухта
4 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | 15,20 2020.07.04 | 21,00 2020.07.04 | г. Севастополь Казачья бухта | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ТСН "Риф-2" ООО "К-ТЕЛЕКОМ" ТСН СТ "Сатурн" СТ "Сократ" ул. Военных Строителей ул. Рубежная ул. Казачья бухта
5 | ТП | ТП-197 | 18,50 2020.07.04 | 23,20 2020.07.04 | г. Севастополь мыс Фиолент | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ш. Фиолентовское
6 | КЛ | КЛ-6 кВ КТП-562 - КТП-1970 | 21,00 2020.07.04 | 02,30 2020.07.05 | г. Севастополь Казачья бухта | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ТСН "Риф-2" ООО "К-ТЕЛЕКОМ" ТСН СТ "Сатурн" СТ "Сократ" ул. Военных Строителей ул. Рубежная ул. Казачья бухта
7 | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 09,05 2020.07.05 | 13,00 2020.07.05 | Республика Крым пгт. Новоозерное | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявленно | бытовые потребители отсутствуют
8 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-164 - ТП-103А | 09,00 2020.07.05 | 14,10 2020.07.05 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | Выход из строя концевой муфты в ТП-103А, линия восстановлена | ТСН "ЖСТИЗ 'Мичуринец' ФГБУН "МГИ РАН" ООО "К-ТЕЛЕКОМ" ООО "Авто-Люкс" ГБУ "Горсвет" ООО "ПРОГРЕСС" ТСН СНТ "Парус ПК "ГСК "Надежда-5" ООО 'Грэй' ООО 'Виджио' ТСН "Радужный" ООО "Центр сопровождения строительства" ООО 'Грэй' ООО"Русич" ООО"ФИРМА "КАЛИНА" ТСН"СНТ" Дружный" ООО "ВИК-ЛЕС” ТСН СНТ "ОКЕАН МГИ" ТСН "СНТ"АВТОРЕМОНТНИК" ИП Черкас Л.А. ТСН СНТ "Инициатор" ТСН СНТ "Катерник" "СОСНОВЫЙ БОР" ПК ТИЗ "СЛАВЯНЕ-7" ООО "Стальмонтаж" ТСН СТ "Миндаль" ТСН СНТ "Вещевик" ООО "ГРЭЙ" «Г П «Гранит» ул Стрелецкая ул Шабалина
9 | ТП | ТРП-60 | 09,05 2020.07.05 | 09,55 2020.07.05 | г. Севастополь, ул. Парковая | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С.НАХИМОВА
10 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-480 - ТП-139 | 10,20 2020.07.05 | 15,40 2020.07.05 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ООО "К-ТЕЛЕКОМ" ООО ' Магазин 'Восток' ООО 'Морской котик' АО "Обувная фабрика" ГУПС "УК "Стрелецкая бухта" ГУПС "Севтеплоэнерго" «Росморпорт" Проспект Гагарина ул. Дыбенко Павла
11 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152 | 10,20 2020.07.05 | 16,50 2020.07.05 | г. Севастополь ул. Адмирала Фадеева | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ЖК "Московский" ООО "Севжилсервис" ООО "Трилока Лтд" ул. Адмирала Фадеева
12 | ПС | ПС-3 л.4 | 02,04 2020.07.06 | 06,30 2020.07.06 | г. Севастополь пос. Дергачи | Неисправность кабельной перемычки между секцией шин и силовым трансформатором №2 на ПС-3 ООО «Севастопольэнерго» , оборудование восстановленно | ООО «Химагрострой» "Севтеплоэнерго" ГП "Витязь" ПГК "Радар" ООО "Мирмекс" ООО "ИНКОМ" ГУПС "ВОДОКАНАЛ" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ГБУ "Горсвет" ООО 'Техтрансгрупп' ТСН "СТ "Здоровье" ООО "МФК Авторитет" ЖСК 'Тополёк -2' ТСН "Ветеран" ПК "ЖСК "Дружба" ТСН"АНТЕЙ-7" ЖСК "Корабел" ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест" ТСН "КРАСНЫЙ КУТ" ТСН "Поселок" "Сосновый лес" ул. Горпищенко ул. Артдивизионовская ул. Редутный ул. Фильченкова ул. 6-я радарная
13 | ПС | ПС-3 л.15 | 02,04 2020.07.06 | 06,05 2020.07.06 | г. Севастополь пос.Дергачи | Неисправность кабельной перемычки между секцией шин и силовым трансформатором №2 на ПС-3 ООО «Севастопольэнерго», оборудование восстановленно | ООО «Химагрострой» "Севтеплоэнерго" ГП "Витязь" ПГК "Радар" ООО "Мирмекс" ООО "ИНКОМ" ГУПС "ВОДОКАНАЛ" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ГБУ "Горсвет" ООО 'Техтрансгрупп' ТСН "СТ "Здоровье" ООО "МФК Авторитет" ЖСК 'Тополёк -2' ТСН "Ветеран" ПК "ЖСК "Дружба" ТСН"АНТЕЙ-7" ЖСК "Корабел" ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест" ТСН "КРАСНЫЙ КУТ" ТСН "Поселок" "Сосновый лес" ул. Горпищенко ул. Артдивизионовская ул. Редутный ул. Фильченкова ул. 6-я радарная
14 | ТП | ТП-924 | 18,37 2020.07.06 | 19,42 2020.07.06 | г. Севастополь бухта Казачья | Выгорание предохранителей рубильника ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя , оборудование восстановленно | ул. Военных строителей
15 | ТП | ТП-1991 | 19,35 2020.07.06 | 19,55 2020.07.06 | г. Севастополь бухта Казачья | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ул. Казачья бухта
16 | ТП | ТП-1991 | 14,40 2020.07.07 | 15,45 2020.07.07 | г. Севастополь бухта Казачья | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ул. Казачья бухта
17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-197 руб.№2 | 14,00 2020.07.08 | 17,00 2020.07.08 | г. Севастополь ш. Фиолентовское | Отгорание шлейфов по фазам «А» и «В» на опоре №1 в следствии сильных порывов ветра. | ТСН "СНТ "'Первомайское-1"
18 | ТП | ТП-9 | 14,25 2020.07.08 | 23,25 2020.07.09 | Республика Крым гора Дюрмень | Попадание животного на шинную полку РУ-10 кВ | бытовые потребители отсутствуют
19 | ТП | ТП-141 | 17,00 2020.07.08 | 20,30 2020.07.08 | г. Севастополь ул. Сладкова | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | ПК «ГК» Ротор-1»
20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-12 | 05,30 2020.07.09 | 23,25 2020.07.09 | Республика Крым гора Дюрмень | Падение воздушного пролета линии в следствии ветровой нагрузки, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
21 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-20 л.26 – РП-57 | 06,10 2020.07.09 | 07,23 2020.07.09 | г. Севастополь, Балаклава | Неисправность кабельной линии ООО «Севастопольэнерго», линия восстановлена | ООО "ФОРТАЙЛ" ООО "Охотничий клуб" ООО "СЯБРЫ" ООО "Арт Стиль" отдых "Матросский" ул. Мраморная
22 | ТП | КТП-312 | 10,05 2020.07.09 | 11,30 2020.07.09 | г. Севастополь, Балаклава | Выгорание предохранителей силового трансформатора, оборудование восстановленно | Балаклава
23 | ТП | КТП-33001 | 23,00 2020.07.13 | 00,45 2020.07.14 | г. Севастополь ул. Лесхозная | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Лесхозная
24 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-12 л.42 - ТП-846 | 14,30 2020.07.14 | 15,30 2020.07.14 | г. Севастополь ул. Инженерная балка | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ул. Инженерная балка ул. Береговая
25 | ТП | ТП-595 | 15,10 2020.07.14 | 16,05 2020.07.14 | г. Севастополь Казачья бухта | Выгорание предохранителей рубильника ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя , оборудование восстановленно | ГБУ "Горсвет"
26 | ТП | ТП-269 | 11,00 2020.07.18 | 12,40 2020.07.18 | г. Севастополь Фиолентовское шоссе | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | Фиолентовское шоссе 77/104
27 | ТП | ТП-171 | 01,37 2020.07.20 | 09,30 2020.07.20 | г. Севастополь с. Верхнесадовое | Авария на оборудовании в ООО «Севастопольэнерго", оборудование восстановленно | ул. Титова
28 | ТП | МТП-5 | 11,04 2020.07.20 | 18,05 2020.07.20 | Республика Крым с. Заречное | Выгорание предохранителей в следствии попадании молнии в линию | бытовые потребители отсутствуют
29 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-175 | 10,20 2020.07.20 | 11,25 2020.07.20 | г. Севастополь ул. Шабалина | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Хрусталева, ул. Соловьева, ул. Шабалина.
30 | ТП | ТП-887 | 15,47 2020.07.21 | 17,00 2020.07.21 | г. Севастополь пос. Кача | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | СТ "Ветеран Авиаторов"
31 | ПС | ПС-17 л.8 | 08,55 2020.07.22 | 09,45 2020.07.22 | г. Севастополь ул. Ревякина | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Ревякина ул.Связистов ул.Каштановая х.Лукомский
32 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-295 - ТП-24 | 10,00 2020.07.22 | 13,23 2020.07.22 | Республика Крым мыс Тарханкут | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
33 | ТП | КТП-1823 | 22,37 2020.07.22 | 00,51 2020.07.23 | г. Севастополь Вязовая роща | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | пос. Орловка ш. Качинское ул. Дорожная Вязовая роща, ул. Ветеранов
34 | ПС | ПС-6 л.48 | 14,30 2020.07.23 | 16,00 2020.07.23 | г. Севастополь ул. Капитанская | Авария на оборудовании в ООО «Севастопольэнерго", оборудование восстановленно | ул. Капитанская ул. Катерная
35 | ТП | ТП-1991 | 19,00 2020.07.25 | 20,00 2020.07.25 | г. Севастополь Казачья бухта | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Казачья бухта
36 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-136 каб "Б" | 12,15 2020.07.26 | 16,40 2020.07.26 | г. Севастополь ул.Древняя | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул.Адмирала Владимирского ул.Катерная, ул.Карантинная, ул.Древняя, ул.Александра Шостака, ул. Ерошенко
37 | ТП | ТП-102 | 16,00 2020.07.26 | 16,20 2020.07.26 | г. Севастополь ул. Адмирала Макарова | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Адмирала Макарова, ул. Загорулько ул. Героев Севастополя ул. Хрулева
38 | ТП | ТП-76 | 13,15 2020.07.26 | 10,45 2020.07.27 | Республика Крым г. Судак | Попадание животного на шинную полку РУ-10 кВ | бытовые потребители отсутствуют
39 | ПС | ПС-Ай-Петри | 12,00 2020.07.29 | 18,00 2020.07.29 | Республика Крым гора Ай-Петри | Авария на оборудовании в ГУП РК "Крымэнерго", оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
40 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-220 каб "А" | 10,11 2020.08.06 | 13,45 2020.08.06 | г. Севастополь ул. Леси Украинки | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Сладкова ул. Леси Украинки ул. Учительская ул. Ректорская ул. Павла Дыбенко ул. Восточная ул. Коралловая ул. Рыбацкий причал
41 | КЛ | КЛ-6 кВ КТП-33020 - КТП-33013 | 16,10 2020.08.06 | 18,23 2020.08.06 | г. Севастополь ул. Горпищенко | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ООО «Химагрострой» "Севтеплоэнерго" ГП "Витязь" ПГК "Радар" ООО "Мирмекс" ООО "ИНКОМ" ГУПС "ВОДОКАНАЛ" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ГБУ "Горсвет" ООО 'Техтрансгрупп' ТСН "СТ "Здоровье" ООО "МФК Авторитет" ЖСК 'Тополёк -2' ТСН "Ветеран" ПК "ЖСК "Дружба" ТСН"АНТЕЙ-7" ЖСК "Корабел" ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест" ТСН "КРАСНЫЙ КУТ" ТСН "Поселок" "Сосновый лес" ул. Горпищенко ул. Артдивизионовская ул. Редутный ул. Фильченкова ул. 6-я радарная
42 | ПС | ПС-11 л.75 | 08,40 2020.08.07 | 09,55 2020.08.07 | г. Севастополь ул. Хрусталева | Авария на оборудовании в ООО «Севастопольэнерго", оборудование восстановленно | ул. Хрусталева ул. Соловьёва ул Шабалина
43 | ПС | ПС-8 л.13 | 11,20 2020.08.07 | 15,48 2020.08.07 | г. Севастополь пос. Любимовка | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявленно | ул. Батарейная ш Качинское ул. Южногородская ул Никитинская ул. Липовенко ул Федоровская
44 | КЛ | КЛ-6 кВ ТРП-60 яч.10 - ТРП-67 | 11,00 2020.08.08 | 18,30 2020.08.08 | г. Севастополь ул. Парковая | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С.НАХИМОВА
45 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-20 - ТП-225 | 12,10 2020.08.08 | 15,16 2020.08.08 | г. Севастополь пл 300-летия Российского Флота | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | пл 300-летия Российского Флота ул. Ленина ул Мокроусова ул. Минная ул.Капитанская ул Адмирала Владимирского ул Советская
46 | ТП | ТП-413 | 19,56 2020.08.11 | 20,39 2020.08.11 | г. Севастополь мыс Фиолент | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Крепостное шоссе ул . Фиолентовское шоссе
47 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-20 - КТП-992 | 11,25 2020.08.12 | 14,25 2020.08.12 | г. Севастополь пл 300-летия Российского Флота | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | пл 300-летия Российского Флота ул. Ленина ул Мокроусова ул. Минная ул.Капитанская ул Адмирала Владимирского ул Советская
48 | ТП | ТП-804 | 11,10 2020.08.13 | 20,00 2020.08.13 | г. Севастополь пос Кача | Выход из строя автоматического выключателя по причине превышения максимально-допустимых нагрузок на отходящей линии потребителя, оборудование восстановлено | ул. Авиаторов
49 | ПС | ПС-Черноморская | 14,30 2020.08.13 | 20,35 2020.08.13 | Республика Крым гора Дюрмень | Попадание животного на шинную полку РУ-10 кВ | бытовые потребители отсутствуют
50 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-10 | 15,24 2020.08.15 | 18,00 2020.08.15 | Республика Крым пгт.Новофедоровка | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
51 | ТП | ТП-1262 | 15,24 2020.08.15 | 22,41 2020.08.15 | г. Севастополь | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | ул. Облепиховая
52 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-202 - ТП-2043 | 11,25 2020.08.19 | 13,58 2020.08.19 | г. Севастополь Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ул Казачья бухта ул. Эпроновская ул Военных Строителей ул. Рубежная ул. Пилотов Маяк Херсонесский
53 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-925 - ТП-2043 | 16,50 2020.08.19 | 19,30 2020.08.19 | г. Севастополь Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ул Военных Строителей ул. Рубежная ул Казачья бухта ул. Защитников 35 Батареи
54 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-12 - ТП-13 | 16,30 2020.08.20 | 20,05 2020.08.20 | Республика Крым пгт.Гвардейское | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | гарнизон Гвардейское
55 | КЛ | КЛ-6 кВ ТЭЦ л.7 - ТП-758 | 04,37 2020.08.23 | 06,51 2020.08.23 | г. Севастополь Советская балка | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | Советская балка
56 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-925 - ТП-2116 | 14,00 2020.08.24 | 16,20 2020.08.24 | г. Севастополь Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | Маяк Херсонесский ул Казачья бухта ул. Эпроновская ул Военных Строителей
57 | КЛ | КВЛ-6 кВ ПС-20 л.23 - ТП-1011 | 14,05 2020.08.24 | 18,40 2020.08.24 | г. Севастополь Балаклава | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | мыс Фиолент ш Монастырское Юхарина балка балка Бергмана
58 | ТП | ТП-11 | 19,00 2020.08.25 | 17,25 2020.08.26 | Республика Крым гора Дюрмень | Попадание животного на шинную полку РУ-10 кВ | бытовые потребители отсутствуют
59 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-705 - ТП-1030 | 19,00 2020.08.25 | 15,20 2020.08.26 | Республика Крым гора Ай-Петри | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
60 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-15 л.17 - ТП-141 | 15,46 2020.08.26 | 17,46 2020.08.26 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | ул.Сладкова ул.Л.Украинки Проезд Леси украинки
61 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-196 - ТП-181 | 09,38 2020.08.28 | 12,15 2020.08.28 | г. Севастополь пос. Любимовка | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ш Качинское ул. Батарейная ул. Южногородская ул Никитинская ул. Липовенко ул Федоровская
62 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-171 - ТП-8193 | 21,15 2020.08.28 | 23,15 2020.08.28 | г. Севастополь с. Верхнесадовое | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Титова
63 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-20 - КТП-992 | 15,10 2020.08.29 | 18,00 2020.08.29 | г. Севастополь ул. Капитанская | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Капитанская, яхт-клуб «Моби-дик»
64 | КЛ | КЛ-10 кВ ЦРП-1 ф.1038 - ТП-8 | 12,40 2020.08.30 | 14,40 2020.08.30 | Республика Крым с. Витино | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
65 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-468 - ТП-469 | 11,30 2020.08.31 | 21,30 2020.08.31 | Республика Крым пгт. Черноморское | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
66 | ТП | ТП-987 | 00,00 2020.09.01 | 02,22 2020.09.01 | г. Севастополь | Автоматическое отключение выключателя ввиду превышения допустимых нагрузок потребителя, оборудование восстановленно | СТ «Гидрограф», СТ «Планер»
67 | ТП | ТП-205 | 00,00 2020.09.01 | 13,40 2020.09.01 | г. Севастополь Юхарина балка | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
68 | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Береговая л.1028 - ЦРП-0 | 00,20 2020.09.02 | 01,10 2020.09.02 | Республика Крым с. Витино | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
69 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-653 - ТП-316 | 11,25 2020.09.02 | 16,15 2020.09.04 | г. Севастополь с. Резервное | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
70 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-103-ТП-103А | 17,52 2020.09.04 | 22,25 2020.09.04 | г. Севастополь хутор Пятницкого | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | хутор Пятницкого Фиолентовское шоссе ул.Вакуленчука Стрелецкая балка проезд Стрелецкий ул Отрадная ул Стрелецкая б. Молочная ул.Шабалина х.Отрадный ул Эдельвейсовая ул. Планерная
71 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1009- ТП-33023 | 17,52 2020.09.04 | 22,25 2020.09.04 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | Выход из строя соединительной муфты в следствии возникшего перенапряжения при порыве КЛ-6 кВ ТП-103 – ТП-103А, оборудование восстановленно | хутор Пятницкого Фиолентовское шоссе ул.Вакуленчука Стрелецкая балка проезд Стрелецкий ул Отрадная ул Стрелецкая б. Молочная ул.Шабалина х.Отрадный ул Эдельвейсовая ул. Планерная
72 | ТП | ТП-532 | 05,20 2020.09.05 | 12,27 2020.09.05 | г. Севастополь ул Токарева | На опоре №1 взорвалась кабельная воронка из-за попадания молнии в линию, оборудование восстановленно | ул Токарева ул Курганная
73 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС-3 л.15 ТП-753 | 10,40 2020.09.05 | 15,00 2020.09.05 | г. Севастополь пос. Дергачи | На опоре №1 отгорел шлейф в связи с ветровой нагрузкой, оборудование восстановленно | ул.Горпищенко п. Дергачи ул. 4-я Радарная ул. 5-я Радарная ул.6-я Радарная ул.7-я Радарная ул. Фильченкова ул Генерала Мельника ул. Артдивизионовская ул Килен-Балка ул. Тупик Ромашковый ул. Ромашковая Доковая балка проезд Редутный
74 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-119 ТП-1463 | 10,40 2020.09.05 | 15,00 2020.09.05 | г. Севастополь пос. Дергачи | Выход из строя соединительной муфты вследствие возникшего перенапряжения при отгорании шлейфа на опоре №1 ВЛ-6 кВ ПС-3 л.15 ТП-753,оборудование восстановленно | ул.Горпищенко п. Дергачи ул. 4-я Радарная ул. 5-я Радарная ул.6-я Радарная ул.7-я Радарная ул. Фильченкова ул Генерала Мельника ул. Артдивизионовская ул Килен-Балка ул. Тупик Ромашковый ул. Ромашковая Доковая балка проезд Редутный
75 | ТП | ТП-413 | 12,00 2020.09.05 | 14,40 2020.09.05 | г. Севастополь мыс Фиолент | Авария на оборудовании потребителя, оборудование восстановленно | СТ "Фотон"
76 | ПС | ПС Дюрмень | 01,30 2020.09.06 | 02,40 2020.09.06 | Республика Крым гора Дюрмень | Авария на оборудовании ГУП РК "Крымэнерго", оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
77 | ТП | ТП-1991 | 23,00 2020.09.06 | 01,00 2020.09.07 | г. Севастополь Казачья бухта | Авария в сетях потребителя Выход из строя соединительной муфты между щитовыми сборками №4 и №5 многоквартирного дома №54, оборудование восстановленно | ул. Казачья бухта
78 | ПС | ПС Ай-Петри | 16,30 2020.09.07 | 16,37 2020.09.07 | Республика Крым гора Ай-Петри | Авария на оборудовании ГУП РК "Крымэнерго", оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
79 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-15 линия 17 – ТП-141 | 12,37 2020.09.08 | 14,25 2020.09.08 | г. Севастополь Стрелецкая бухта | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Сладкова ул. Леси Украинки ул. Учительская ул. Ректорская ул. Павла Дыбенко ул. Восточная ул. Коралловая ул. Рыбацкий причал
80 | ТП | ТП-20 | 10,10 2020.09.09 | 15,30 2020.09.09 | Республика Крым пгт. Гвардейское | Обрушение штукатурного слоя на шинную полку | бытовые потребители отсутствуют
81 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-206-ТП-206 А | 14,40 2020.09.09 | 17,41 2020.09.09 | г. Севастополь мыс Фиолент | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул.Крепостное шоссе ш. Фиолентовское ул Казачья пер.Рыбный ул.Б.Михайлова ул.Гер.Бреста ул.Четинская
82 | КЛ | КЛ-10 кВ ПС-16 л.36 - ТП-1188 | 22,43 2020.09.09 | 00,04 2020.09.10 | г. Севастополь Казачья бухта | Попадание животного на шинную полку РУ-10 кВ | бытовые потребители отсутствуют
83 | ТП | ТП-190 | 15,30 2020.09.12 | 16,15 2020.09.12 | г. Севастополь мыс Фиолент | Авария в сетях потребителя, оборудование восстановлено | ул. Липовенко
84 | ТП | ТП-87 | 20.00 2020.09.18 | 20.40 2020.09.18 | г. Севастополь ул. Бакинская | Термическое повреждение кубки держателя предохранителя по фазе ,,A’’ | ул. Бакинская
85 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-16 л-14- ТП-92 | 11.50 2020.09.19 | 12.50 2020.09.19 | г. Севастополь ул. Катерная | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Яхт-клу Мобидик ул. Катерная
86 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-19 л-15- ТП-148 | 10.55 2020.09.21 | 13.25 2020.09.21 | г. Севастополь Килен-балка | Выход из строя соединительной муфты, линия восстановлена | Яхт-клу Мобидик ул. Катерная
87 | КЛ | КЛ-6кВ ПС-6 л-19 ТП-508 | 13.30 2020.09.21 | 15.15 2020.09.21 | г. Севастополь ул. Катерная | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Яхт-клу Мобидик ул. Катерная
88 | ТП | ТП-2098 | 12.43 2020.09.22 | 12.43 2020.09.22 | г. Севастополь ул. Парковая | Авария в сетях потребителя, оборудование восстановлено | Яхт-клу Мобидик ул. Катерная
89 | ТП | ТП-1900 | 15.45 2020.09.25 | 16.50 2020.09.25 | г. Севастополь ул. Челнокова | Выход из строя шпильки силового трансформатора, оборудование восстановленно | ФГБУ "1472 ВМКГ" МИНОБОРОНЫ России