## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за III квартал 2022 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
2. | ПС | Зуя л.4 | 20,21 2022.07.29 | 17,00 2022.07.30 | р.Крым Симфер.район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №346(Все ЛЭП ТП)
3. | ПС | Новофедоровская л.5 | 16,45 2022.07.29 | 17,48 2022.07.29 | р.Крым Сакский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№20,10,28,ДЭС(Все ЛЭП ТП)
4. | ПС | Новофедоровская л.5 | 11,37 2022.07.29 | 12,32 2022.07.29 | р.Крым Сакский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№20,10,28, ДЭС(Все ЛЭП ТП)
5. | ПС | Дюрмень л.11 | 23,00 2022.07.26 | 13,10 2022.07.27 | р.Крым Ленинский район | 3.4.12.3 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
6. | РП | №1 | 20,00 2022.07.26 | 23,50 2022.07.26 | Витино | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№8, 24, 20, 21, 26, 27, 25, 25А, 28, 30 31, 32, 33(Все ЛЭП ТП)
7. | ТП | №38-Г | 20,40 2022.07.24 | 21,35 2022.07.24 | Новофедоровка | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №№20, 10 19, 2, 30, 15, 16, 18, 21,3,4, 17, 29(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | Аянская л.7 | 20,20 2022.07.23 | 15,29 2022.07.25 | Симферопольский РЭС | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №№5, 709(Все ЛЭП ТП), Заречное
9. | ПС | ПС Красносельская л.1 | 13,17 2022.07.22 | 14,15 2022.07.22 | р.Крым Черноморский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№295, 24,25,26,555(Все ЛЭП ТП)
10. | ПС | Мойнаки | 20,59 2022.07.18 | 21,32 2022.07.18 | Евпаторийский РЭС | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№231, 440, 252(Все ЛЭП ТП)
11. | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 21,04 2022.07.18 | 21,20 2022.07.18 | Бахчисарайский РЭС | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№377, 292, 495, 172(Все ЛЭП ТП)
12. | ПС | ПС-Ай-Петри л.12 - ТП-909 | 06,30 2022.07.09 | 17,05 2022.07.09 | Ялтинский РЭС | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 909, 151, 851, 153, 154, 152, 959(Все ЛЭП ТП)
13. | ПС | "Новофедоровка" КЛ 10 кВ л.4-ТП38Г | 01,14 2022.07.04 | 01,15 2022.07.04 | р.Крым Сакский район | 3.4.7.4 | КЛ 10 (10.5) кВ л.4 - ТП38Г
14. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 02,20 2022.08.30 | 05,45 2022.08.30 | Евпаторийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№360, 438, 103, 101, 316, 102, 300(Все ЛЭП ТП)
15. | ТП | №8 | 18,10 2022.08.28 | 12,10 2022.08.29 | Витино | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №8(Все ЛЭП ТП)
16. | ПС | Загородная л.2 | 16,05 2022.08.27 | 12,00 2022.08.28 | Джанкойский РЭС | 3.4.8 | ТП 10 (10.5) кВ №№8,9(Все ЛЭП ТП)
17. | РП | №1277 | 14,50 2022.08.23 | 12,08 2022.08.24 | Симферопольский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №8(Все ЛЭП ТП), Перевальное
18. | ПС | КВЛ-10 кВ ПС Чауда л.3 - ТП-10 | 11,35 2022.08.20 | 15,35 2022.08.20 | р.Крым Ленинский район | 3.4.12.3 | ТП 10 (10.5) кВ №10(Все ЛЭП ТП)
19. | ПС | Чауда | 08,55 2022.08.20 | 09,50 2022.08.20 | р.Крым Ленинский район | 3.4.9.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф.№№3, 8, 9, 10, 12
20. | ПС | Дюрмень | 08,55 2022.08.20 | 12,20 2022.08.20 | р.Крым Ленинский район | 3.4.9.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф№№1, 3, 25, 33, 35
21. | ПС | Новоозёрное л.15 | 17,21 2022.08.18 | 20,56 2022.08.18 | Евпаторийский РЭС | 3.4.12.5 | ТП 10 (10.5) кВ №№11, 17, 18, 33, 10(Все ЛЭП ТП)
22. | ПС | ПС Красносельская л.1 | 11,26 2022.08.18 | 11,57 2022.08.18 | р.Крым Черноморский район | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №№24,25,26,235,555(Все ЛЭП ТП)
23. | ПС | ЭЧЭ-59 | 04,00 2022.08.16 | 19,10 2022.08.16 | Джанкойский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | Приморская л.24 | 05,50 2022.08.15 | 12,00 2022.08.15 | Феодосийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№606, 608-611(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | Деревня | 00,16 2022.08.13 | 02,34 2022.08.13 | Коктебель | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№701-715(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | Приморская л.24 | 00,16 2022.08.13 | 02,34 2022.08.13 | Феодосийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№701-715(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | Приморская л.24 | 00,16 2022.08.13 | 02,34 2022.08.13 | Феодосийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№701-715(Все ЛЭП ТП)
28. | ПС | Приморская л.24 | 13,35 2022.08.10 | 00,25 2022.08.11 | Феодосийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№606, 608, 609, 610, 611, 602, 4406, 4404(Все ЛЭП ТП)
29. | ПС | Новофедоровская л.5 | 15,41 2022.08.09 | 14,50 2022.08.10 | р.Крым Сакский район | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №21(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | Донузлав л.32 | 08,35 2022.08.01 | 11,30 2022.08.01 | Евпаторийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№40,41,44,32(Все ЛЭП ТП)
31. | ПС | Загородная л.2 | 12,04 2022.09.02 | 14,17 2022.09.02 | Джанкойский РЭС | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№1, 2, 5, 6, 8, 9, 16(Все ЛЭП ТП)
32. | ПС | Ай-Петри | 18,53 2022.09.18 | 15,03 2022.09.19 | Ялтинский РЭС | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №909, 151, 153, 154, 851, 704, 705, 1030, 152, 959, 35, 4405(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | ПС Новоозерное л.15 | 16,12 2022.09.02 | 20,50 2022.09.02 | Евпаторийский РЭС | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№10, 11, 12, 13, 17, 21, 33(Все ЛЭП ТП)
34. | ТП | ТП№38 | 16,15 2022.09.26 | 14,32 2022.09.28 | р.Крым Сакский район | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 3,15,17,7(Все ЛЭП ТП)
35. | ТП | №1208 | 11,50 2022.07.29 | 13,10 2022.07.29 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №1208(Все ЛЭП ТП)
36. | ТП | №197 | 15,00 2022.07.27 | 16,05 2022.07.27 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №197(Все ЛЭП ТП)
37. | ТП | №819 | 11,50 2022.07.26 | 12,50 2022.07.26 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №819(Все ЛЭП ТП)
38. | ТП | №223 | 10,40 2022.07.22 | 12,00 2022.07.22 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №223(Все ЛЭП ТП)
39. | ТП | №231 | 12,55 2022.07.22 | 15,00 2022.07.22 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №231(Все ЛЭП ТП)
40. | ТП | №195 | 09,55 2022.07.15 | 12,50 2022.07.15 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №195(Все ЛЭП ТП)
41. | ТП | №220 | 10,10 2022.07.14 | 16,25 2022.07.14 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №220(Все ЛЭП ТП)
42. | ТП | №190 | 10,30 2022.07.08 | 13,00 2022.07.08 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №190(Все ЛЭП ТП)
43. | ТП | №747 | 13,25 2022.07.06 | 15,50 2022.07.06 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №747(Все ЛЭП ТП)
44. | ПС | №10 л.13 | 16,58 2022.07.30 | 20,46 2022.07.30 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№318, 653, 683(Все ЛЭП ТП)
45. | ПС | №18 л.18 | 18,20 2022.07.28 | 18,36 2022.07.28 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№746, 737, 745, 747, 748, 749, 768(Все ЛЭП ТП)
46. | ПС | №6 л.72 | 10,07 2022.07.27 | 10,58 2022.07.27 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ 60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136, 508(Все ЛЭП ТП)
47. | ПС | №6 л.72 | 14,45 2022.07.26 | 18,05 2022.07.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136, 20, 87, 992, 92, 33030, 508, 33055(Все ЛЭП ТП)
48. | ПС | №8 л.13 | 14,37 2022.07.23 | 19,55 2022.07.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№190, 120. 181. 196. 863(Все ЛЭП ТП)
49. | ПС | №8 л.12 | 14,37 2022.07.23 | 18,50 2022.07.23 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33025, 832, 231, 544, 195, 189(Все ЛЭП ТП)
50. | ПС | №8 л.10 | 14,12 2022.07.22 | 15,30 2022.07.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №247(Все ЛЭП ТП)
51. | ТП | №676 | 23,00 2022.07.19 | 03,15 2022.07.20 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №676(Все ЛЭП ТП)
52. | ПС | №19 | 11,44 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№ 3, 8, 10, 15
53. | ПС | №17 | 11,44 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№12, 17, 23, 24, 25
54. | ПС | №11 | 11,44 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.9 | КЛ 6 (6.3) кВ №№ 6,17, 27, 22, 24, 75
55. | РП | ТРП-60 | 11,44 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ 67, 2098, 2099, 2032, 2031, 33033, 2054, 33028, 1913(Все ЛЭП ТП)
56. | ТП | №6 л.72 | 11,44 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
57. | ТП | №676 | 01,56 2022.07.15 | 20,10 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №676(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | №10 л.6 | 22,40 2022.07.14 | 01,56 2022.07.15 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№675,676(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №11 л.75 | 16,55 2022.07.14 | 18,00 2022.07.14 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№1173, РП 301, ТП 33046, 33047, РП-54, ТП-476, 1134, 108, 109(Все ЛЭП ТП)
59. | ПС | №5 л.45 | 22,43 2022.07.13 | 00,46 2022.07.14 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№1054, 160, 564, 135, 1923, 33007(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | №15 л.17 | 22,43 2022.07.13 | 22,57 2022.07.13 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 220, 212, 1160, 217(Все ЛЭП ТП)
| ПС | №12 л.42 | 20,17 2022.07.10 | 21,35 2022.07.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №821(Все ЛЭП ТП)
| ПС | ПС-12 л.5 | 18,26 2022.07.10 | 19,23 2022.07.10 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №220 | 00,35 2022.07.10 | 01,25 2022.07.10 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №220(Все ЛЭП ТП)
61. | ПС | №20 л.21, л.23 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№21, 23
| ПС | №19 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№3, 8, 10, 15
| ПС | №17 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№ 12, 23, 25, 24, 17
62. | ПС | №16 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№598, 291, 186, 186А, 182, 1549(Все ЛЭП ТП)
63. | ПС | №15 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№6, 17, 28, 36, 66
64. | ПС | №11 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№6, 17, 22, 24, 27, 75
65. | ПС | №7 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№ 4, 5, 10, 11, 13
66. | ПС | №6 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№4, 15, 19, 44, 48, 72
67. | ПС | №5 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№30, 45, 54, 82
68. | ПС | №3 | 15,23 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№4, 6, 8, 15
| ПС | №1 | 15,21 2022.07.09 | 15,56 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№6, 8, 12, 14, 18, 21, 36
| ПС | №16 л.23 | 18,55 2022.07.08 | 01,20 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №№1933, 1188, 201, 1065, 1053, 405, 595, 408, 406, 1066(Все ЛЭП ТП)
69. | ТП | №16 л.17 | 18,55 2022.07.08 | 12,57 2022.07.09 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218(Все ЛЭП ТП)
70. | ПС | №20 л.21 | 19,19 2022.07.05 | 20,12 2022.07.05 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№397, 394, 302, 373, 365, 324, 390, 301, 394, РП-29, 304, 312, 1302(Все ЛЭП ТП)
71. | РП | №304 яч.23 | 11,40 2022.07.04 | 14,36 2022.07.04 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | РП 6 (6.3) кВ ЦРП-0
72. | ПС | №20 СШ 6 кВ | 23,58 2022.07.03 | 00,12 2022.07.04 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ 397, 1302, 304, 312, 308, 394, 302, 374, 373, 365, 324, 390, РП305 ТП №№33058, 341(СЭ), 1011, РП47, ТП№№2009, 2112, 379, 354, 352, 355, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
73. | ПС | №9 л.3 | 18,08 2022.07.02 | 23,05 2022.07.02 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1265, 856, 803, 889, 1843, 802, 801(Все ЛЭП ТП)
74. | ПС | №18 л.18 | 12,40 2022.07.01 | 13,40 2022.07.02 | г. Севастополь | 3.4.8.5 | ТП 6 (6.3) кВ №№745, 747, 748, 749, 768, 746, 737(Все ЛЭП ТП)
75. | ТП | №240 | 09,35 2022.08.25 | 11,49 2022.08.25 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №240(Все ЛЭП ТП)
76. | ТП | №1991 | 10,00 2022.08.20 | 13,23 2022.08.20 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 10 (10.5) кВ №1991(Все ЛЭП ТП)
77. | ТП | №468 | 10,10 2022.08.12 | 13,05 2022.08.12 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №458(Все ЛЭП ТП)
78. | ТП | №747 | 14,30 2022.08.04 | 20,33 2022.08.04 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №747(Все ЛЭП ТП)
79. | ТП | №33032 | 10,50 2022.08.03 | 11,45 2022.08.03 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №33032(Все ЛЭП ТП)
80. | ПС | №18 л.18 | 10,35 2022.08.01 | 18,25 2022.08.01 | г. Севастополь | выполнение технического обслуживания | ТП 6 (6.3) кВ №№746, 737, 745, 747, 748,749, 768(Все ЛЭП ТП)
81. | ПС | №12 л.52 | 17,50 2022.08.29 | 19,17 2022.08.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1837, 1838, 1817, 231, 33031, 33116(Все ЛЭП ТП)
82. | ПС | №12 л.9 | 10,55 2022.08.29 | 14,41 2022.08.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№847, 838, 468, 1866, 1818, 127(Все ЛЭП ТП)
83. | ПС | №15 л.32 | 10,30 2022.08.29 | 12,40 2022.08.29 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1009, 1568, 33023, 2103, 137, 2037, 33016, 164, 103, 103А, 2038, 1967, 2123(Все ЛЭП ТП)
84. | РП | 304 | 22,45 2022.08.28 | 00,50 2022.08.29 | г. Севастополь | 3.4.14 | ТП 10 (10.5) кВ №№33045, 33056(Все ЛЭП ТП)
85. | ТП | №151 | 02,32 2022.08.26 | 03,56 2022.08.26 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №151(Все ЛЭП ТП)
86. | ТП | 901 | 04,30 2022.08.23 | 06,27 2022.08.23 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№478, 1900, 941, 223, 33052(Все ЛЭП ТП)
87. | ПС | 5 л,54 | 14,35 2022.08.22 | 18,16 2022.08.22 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№575, 1959, 1963, 490, 33002, 33032, 987, 466, 33019, 206, 206А, 2089, 33054, 33004, 467, 519, 33027, 2126, 269(Все ЛЭП ТП)
88. | ПС | №6 л.72 | 12,06 2022.08.18 | 17,02 2022.08.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№66, 573, 556, 484, 528, 131,136, 60, 508, 33055, 20, 992, 33030, 92, 87(Все ЛЭП ТП)
89. | ПС | №7 л.4 | 18,50 2022.08.16 | 14,00 2022.08.17 | г. Севастополь | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ №№2018, 33068, 33001, 1512, 1151(Все ЛЭП ТП)
90. | ПС | №7 л.4 | 18,50 2022.08.16 | 20,22 2022.08.16 | г. Севастополь | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ №№205, 943, 457(Все ЛЭП ТП)
91. | ПС | №8 | 10,44 2022.08.11 | 10,53 2022.08.11 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 6 (6.3) кВ №№12, 13, 17, 19, 27
92. | РП | №48 ячю16 | 11,10 2022.08.10 | 17,05 2022.08.10 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1838, 1817, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
93. | РП | №48 яч.14 | 11,10 2022.08.10 | 15,09 2022.08.10 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №1820(Все ЛЭП ТП)
94. | РП | №29 | 15,40 2022.08.08 | 20,00 2022.08.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ 349(Все ЛЭП ТП)
95. | ПС | №15 л.17 | 17,36 2022.08.08 | 22,07 2022.08.08 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№141, 220, 212, 1160, 217, 33007(Все ЛЭП ТП)
96. | ПС | №9 л.12 | 16,47 2022.08.06 | 18,19 2022.08.06 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1823, 1840(Все ЛЭП ТП)
97. | ПС | №6 л.4 | 08,45 2022.08.06 | 20,55 2022.08.06 | г. Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№33006, ТП 1147(Все ЛЭП ТП)
98. | ТП | 84 | 09,35 2022.08.05 | 11,58 2022.08.05 | г. Севастополь | 3.4.9.3 | РП 0.38 кВ ф.№№1,2,3,4,5,6
| ПС | №12 л.5 | 20,00 2022.08.04 | 22,17 2022.08.04 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
99. | ПС | №15 л.6 | 13,55 2022.08.04 | 16,25 2022.08.04 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1009, 224, 1582, 1049, 1178, 164, 103А, 103, 1967, 2123, 2038(Все ЛЭП ТП)
100. | ПС | №3 л.15 | 07,00 2022.08.04 | 07,15 2022.08.04 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ТП №№753, 1429, 33020, 33013, 116, 909, 1452, 33042, 1451, 33012, 1463, 1449, 119, 1460, 1464(Все ЛЭП ТП)
101. | ПС | №18 л.18 | 18,25 2022.08.01 | 23,48 2022.08.01 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№746, 737, 745, 747, 748,749, 768(Все ЛЭП ТП)
| ТП | №84 | 09,35 2022.08.03 | 11,58 2022.08.03 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | КЛ 0.38 кВ ф.1, 2, 3
102. | ПС | ПС-13л.8 | 13,01 2022.09.23 | 15,55 2022.09.23 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 240,819(Все ЛЭП ТП)
103. | ПС | №13 л.11 | 16,08 2022.09.07 | 19,35 2022.09.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1853, 245, 842, 253, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 887, 189(Все ЛЭП ТП)
104. | ПС | ПС-1 л.6 | 09,55 2022.09.26 | 16,04 2022.09.26 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 469,142, 456, 163, 63, 232, 64, 940, 225А, 225, 33, 20, 992, 33030, 92, 87(Все ЛЭП ТП)
105. | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 837-ТП 873 | 10,45 2022.09.17 | 12,50 2022.09.17 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 134, 1253, 1254, 1263, 1252, 858, 479, 465, 133, 33061, 837, 873, 127(Все ЛЭП ТП)
106. | ПС | №5 л.54 | 11,50 2022.09.02 | 14,30 2022.09.02 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№575, 33054, 490, 33002, 33032, 987, 466, 467, 519, 2126, 269, 33027, 33019, 206, 2089, 33004(Все ЛЭП ТП)
| ТП | ТП-1502 | 12,07 2022.09.21 | 12,55 2022.09.21 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1502(Все ЛЭП ТП)
107. | ПС | ПС15, ПС 16, ПС Омега | 19,18 2022.09.18 | 20,37 2022.09.18 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | КЛ 10 (10.5) кВ №ПС15 л.6,л.32,л.36,л.17,л.66, ПС16 л.12,л.25,л.17,л.24,л36,л.23,л.22,л.29, ПС Омега л.20, л.52
108. | ПС | №6 л.72 | 09,00 2022.09.19 | 11,10 2022.09.19 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 66, 60, 508, 573, 33055, 556, 484, 528, 131, 136(Все ЛЭП ТП)
109. | ТП | ТП-121 | 12,38 2022.09.22 | 13,04 2022.09.22 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
110. | ПС | №15 л.28 | 12,22 2022.09.04 | 15,43 2022.09.04 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№233, 480, 139, 492, 567, 140, 141, 220(Все ЛЭП ТП)
111. | ПС | №11 л.17 | 16,10 2022.09.04 | 18,30 2022.09.04 | г. Севастополь | 3.4.7.3
| КЛ | 6кВ ТП60-ТП66 | 03,45 2022.09.10 | 05,47 2022.09.10 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 60, 508, 33055, 20, 992, 33030, 92, 87(Все ЛЭП ТП)
112. | ПС | №9 л.9 | 22,15 2022.09.10 | 14,25 2022.09.11 | г. Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 805, 871, 246, 213, 890, 1839, 800,242, 813, 285, 804(Все ЛЭП ТП)
113. | КЛ | КЛ-6 кВ ПС5л.82 - ТП 426 | 14,30 2022.09.22 | 17,16 2022.09.22 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 426, 563, 1966, 169(Все ЛЭП ТП)
114. | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-6 л.64 - ТП 89 | 17,54 2022.09.22 | 21,20 2022.09.22 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 33006, 1147(Все ЛЭП ТП)
115. | ПС | ПС № 6л.24 | 14,05 2022.09.20 | 15,15 2022.09.20 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
116. | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1967 - ТП 164 | 15,00 2022.09.12 | 03,33 2022.09.13 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1967, 2123(Все ЛЭП ТП)
117. | ПС | ПС-17 л.8 и ПС-19 №№ 3,10,15,8,17 | 11,15 2022.09.13 | 11,37 2022.09.13 | г. Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 86,102,222,1035,144,145,93,91,148,1027,143,228,149,43, 1079,939,186,186А,182,1549,33011(Все ЛЭП ТП)
118. | ПС | №6 л.72 | 10,38 2022.09.06 | 20,30 2022.09.06 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №66, 573, 556, 484, 528, 131, 136, 60, 508, 33055, 20, 992, 33030, 92, 87(Все ЛЭП ТП)
119. | ТП | 901 | 08,52 2022.09.07 | 10,58 2022.09.07 | г. Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 223, 33052, РП307, 33062, 941, 1900, 478(Все ЛЭП ТП)
Примечание: Причины отключений указаны в соответствии с Приказом Минэнерго России №90 от 02 марта 2010 г.
3.4.7.3. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
3.4.8. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, производство несанкционированных земляных и СМР в охранной зоне
3.4.9. | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключения в сетях ООО "Севастопльэнерго" и Крымэнерго
3.4.10. | Воздействие животных и птиц
3.4.12. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
3.4.14. | Невыявленные причины