## Лист1
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за IV квартал 2022 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1. | ТП | №154 | 09,05 2022.10.12 | 12,10 2022.10.12 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №154(Все ЛЭП ТП)
2. | ТП | №1030 | 12,45 2022.10.12 | 15,00 2022.10.12 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №1030(Все ЛЭП ТП)
3. | ТП | №36 | 10,00 2022.10.13 | 12,15 2022.10.13 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №36(Все ЛЭП ТП)
4. | ТП | №705 | 10,10 2022.10.13 | 13,40 2022.10.13 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №705(Все ЛЭП ТП)
5. | ТП | №359 | 09,30 2022.10.13 | 12,15 2022.10.13 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №359(Все ЛЭП ТП)
6. | ТП | №16 | 10,48 2022.10.21 | 12,50 2022.10.21 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №16(Все ЛЭП ТП)
7. | ТП | №704 | 09,46 2022.10.11 | 13,50 2022.10.11 | республика Крым гора Ай-Петри | ТО | ТП 10 (10.5) кВ №704(Все ЛЭП ТП)
8. | ПС | КВЛ-10 кВ ПС Чауда л.3 - ТП-10 | 13,44 2022.10.18 | 20,10 2022.10.19 | республика Крым г.Феодосия | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №10(Все ЛЭП ТП)
9. | ПС | 35 кВ Объект | 16,30 2022.10.21 | 13,10 2022.10.24 | республика Крым г.Джанкой | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№49, 50(Все ЛЭП ТП)
10. | ПС | ПС Мамут - ТП-1 | 13,55 2022.10.07 | 13,00 2022.10.08 | республика Крым г. Джанкой | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
11. | ТП | №331 | 07,59 2022.10.30 | 10,40 2022.10.30 | республика Крым г.Белогорск | 3.4.10 | ТП 10 (10.5) кВ №331(Все ЛЭП ТП)
12. | ПС | ПС Холодильник л.16 | 04,26 2022.10.30 | 05,26 2022.10.30 | республика Крым г. Евпатория | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 360, 103,101, 316, 102, 300(Все ЛЭП ТП)
13. | ТП | №38 Витино | 09,25 2022.11.07 | 12,45 2022.11.07 | республика Крым пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 38(Все ЛЭП ТП)
14. | ТП | №7 Витино | 10,35 2022.11.14 | 12,30 2022.11.14 | республика Крым пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 7(Все ЛЭП ТП)
15. | ТП | №6 Витино | 12,55 2022.11.14 | 15,40 2022.11.14 | республика Крым пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 6(Все ЛЭП ТП)
16. | ТП | №12 Витино | 11,22 2022.11.15 | 14,25 2022.11.15 | республика Крым пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 12(Все ЛЭП ТП)
17. | ТП | №13 Витино | 12,12 2022.11.17 | 14,30 2022.11.17 | республика Крым пос. Витино | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 13(Все ЛЭП ТП)
18. | ТП | №17 Гвардейское | 11,00 2022.11.16 | 14,50 2022.11.16 | республика Крым пос.Гвардейское | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 17(Все ЛЭП ТП)
19. | ТП | №19 Гвардейское | 11,50 2022.11.18 | 13,10 2022.11.18 | республика Крым пос.Гвардейское | ТО | ТП 10 (10.5) кВ № 19(Все ЛЭП ТП)
20. | РП | ЦРП-1 Витино | 11,45 2022.11.24 | 16,10 2022.11.24 | республика Крым пос. Витино | ТО | РП 10 (10.5) кВ ЦРП-1
21. | ПС | ПС Черноморское ф.11 | 15,00 2022.11.19 | 15,25 2022.11.21 | республика Крым пгт Черноморское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 468, 469,470,471(Все ЛЭП ТП)
22. | ПС | ПС Черноморское ф.11 | 00,44 2022.11.27 | 16,40 2022.11.28 | республика Крым пгт Черноморское | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 468,469,470(Все ЛЭП ТП)
23. | ПС | Приморская л.24 | 11,36 2022.12.10 | 17,35 2022.12.10 | республика Крым пос. Приморский | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 606, 608, 609, 610 611(Все ЛЭП ТП)
24. | ПС | ПС Красносельская л.1 | 17,06 2022.12.13 | 20,50 2022.12.13 | республика Крым пгт Черноморское | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№295, 24, 25, 26,555(Все ЛЭП ТП)
25. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-12 | 17,24 2022.12.15 | 23,10 2022.12.15 | республика Крым г.Феодосия | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
26. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-11 | 23,10 2022.12.15 | 14,35 2022.12.16 | республика Крым г.Феодосия | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №11(Все ЛЭП ТП)
27. | ПС | ПС-Некрасовская л.5 | 20,03 2022.12.15 | 22,45 2022.12.15 | г.Севастополь пос. Верхнесадовое | 3.4.9.1 | ПС 35 кВ Некрасовская л.5
28. | ПС | КЛ-6 кВ ПС-Загородняя л.2 - ТП-6 | 04,37 2022.12.18 | 12,20 2022.12.18 | республика Крым г. Джанкой | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№6,16, 1, 2, 8, 9, 5(Все ЛЭП ТП)
29. | ПС | ПС-Дюрмень л.25 | 10,55 2022.12.22 | 16,45 2022.12.22 | республика Крым г.Феодосия | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №1(Все ЛЭП ТП)
30. | ПС | ПС-Капсель л.109 | 22,00 2022.12.24 | 02,36 2022.12.25 | республика Крым г. Судак | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №76, 191(Все ЛЭП ТП)
31. | ТП | №76 | 11,30 2022.12.25 | 14,25 2022.12.25 | республика Крым г. Судак | 3.4.9.3 | ТП 10 (10.5) кВ №76(Все ЛЭП ТП)
32. | РП | ЦРП-1 яч.22 | 17,17 2022.12.05 | 17,15 2022.12.06 | республика Крым пос. Витино | 3.4.7.3 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 6,11,12,13,14, КТП-1, КТП-2(Все ЛЭП ТП)
33. | ПС | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.35 - ТП-12 | 16,35 2022.12.05 | 18,34 2022.12.07 | республика Крым г.Феодосия | 3.4.12.2 | ТП 10 (10.5) кВ №12(Все ЛЭП ТП)
34. | ТП | ТП -135 | 10,00 2022.10.05 | 11,10 2022.10.05 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 135(Все ЛЭП ТП)
35. | ТП | ТП -199 | 11,50 2022.10.13 | 15,00 2022.10.13 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 199(Все ЛЭП ТП)
36. | ТП | ТП -130 | 10,55 2022.10.14 | 14,25 2022.10.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 130(Все ЛЭП ТП)
37. | ТП | ТП -92 | 10,10 2022.10.14 | 13,15 2022.10.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ №№ ТП 92(Все ЛЭП ТП)
38. | ТП | ТП -272 | 10,00 2022.10.17 | 11,35 2022.10.17 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 272(Все ЛЭП ТП)
39. | ТП | ТП -120 | 10,10 2022.10.19 | 13,32 2022.10.19 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 120(Все ЛЭП ТП)
40. | ТП | ТП -909 | 10,15 2022.10.19 | 11,15 2022.10.19 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 909(Все ЛЭП ТП)
41. | ТП | ТП -1049 | 10,40 2022.10.20 | 15,40 2022.10.20 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 1049(Все ЛЭП ТП)
42. | ТП | ТП -33005 | 10,00 2022.10.21 | 11,10 2022.10.21 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ ТП 33005(Все ЛЭП ТП)
43. | ТП | ТП -1843 | 10,05 2022.10.24 | 13,30 2022.10.24 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 1843(Все ЛЭП ТП)
44. | ТП | ТП -147 | 10,55 2022.10.27 | 16,00 2022.10.27 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 147(Все ЛЭП ТП)
45. | ТП | ТП -653 | 14,24 2022.10.31 | 16,16 2022.10.31 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 653(Все ЛЭП ТП)
46. | ТП | ТП -87 | 12,15 2022.10.31 | 20,16 2022.10.31 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № ТП 87(Все ЛЭП ТП)
47. | ПС | ПС-3 л.4 | 06,36 2022.10.30 | 07,58 2022.10.30 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)
48. | ТП | ТП -901 ВВ | 22,28 2022.10.05 | 00,37 2022.10.06 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ ТП 478, ТП1900, ТП941, ТП223, КТП33052, КТП33003, КТП33035, РП307(Все ЛЭП ТП)
49. | ПС | ПС-15 | 01,24 2022.10.05 | 02,18 2022.10.05 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 33007, 217, 1160, 220, 212, 141, 232, 480, 140, 567, 492, 139, 11007, 33029, 1009, 224, 1582, 1049, 33023, 2103, 137, 2037, 33016, 164, 1967, 2123, 103, 103А, 2038(Все ЛЭП ТП)
50. | ПС | ПС Омега | 01,24 2022.10.05 | 03,35 2022.10.05 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ ТРП-67, ТП-2098, ТП-2099(Все ЛЭП ТП)
51. | ПС | ПС3л.4 | 21,27 2022.10.12 | 01,23 2022.10.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 703, 704, 1245(Все ЛЭП ТП)
52. | РП | РП4л.13 | 09,17 2022.10.13 | 10,10 2022.10.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 86, 102(Все ЛЭП ТП)
53. | ПС | ПС-15л.32 | 11,20 2022.10.07 | 13,54 2022.10.07 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1009, 1568, 33023, 2037, 33016, 2103, 137, 97(Все ЛЭП ТП)
54. | ТП | ТП518 | 15,27 2022.10.19 | 15,42 2022.10.19 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1900, 941, 223, 33035, 33003(Все ЛЭП ТП)
55. | ПС | ПС-16л.25 | 14,08 2022.10.01 | 15,11 2022.10.01 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1991(Все ЛЭП ТП)
56. | ПС | ПС-5л.45 | 16,43 2022.10.02 | 18,55 2022.10.02 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1054, 426, 563, 169, 1966, 160, 564, 135, 1923, 33007, 212, 217, 1160(Все ЛЭП ТП)
57. | ПС | ПС8л.14 | 10,50 2022.10.24 | 12,55 2022.10.24 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1262, 1253, 1254, 1263, 837, 858, 479, 465, 133, 33061, 1252, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 134.(Все ЛЭП ТП)
58. | ПС | ПС-3 л.15 | 16,45 2022.10.24 | 17,45 2022.10.24 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№753, 1429, 33020, 33012, 33013, 1449, 33069, 116, 909, 1452, 33042, 33070, 1451, 1463, 119, 1464, 1460(Все ЛЭП ТП)
59. | РП | РП303 яч.5 | 11,55 2022.10.25 | 15,10 2022.10.25 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ 33113, 33114, 243Н(Все ЛЭП ТП)
60. | ПС | ПС12л.57 | 13,09 2022.10.26 | 15,34 2022.10.26 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№49, 49А, 47(Все ЛЭП ТП)
61. | РП | РП-48 МВяч.11 | 23,45 2022.10.22 | 01,20 2022.10.23 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1820, 1838, 1817, 237, 33031(Все ЛЭП ТП)
62. | ПС | ПС8л.13 | 13,44 2022.10.26 | 18,36 2022.10.26 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 190,120,181,196,863(Все ЛЭП ТП)
63 | ТП | ТП-305 откл. В.В. к ТП-307 | 13,45 2022.10.10 | 17,54 2022.10.10 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 307,360, 1308, 1309, 301, 390(Все ЛЭП ТП)
64 | ТП | ТП №33020 | 10,50 2022.11.01 | 14,35 2022.11.01 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33020(Все ЛЭП ТП)
65. | ТП | ТП №812 | 9,20 2022.11.10 | 11,46 2022.11.10 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 812(Все ЛЭП ТП)
66. | ТП | ТП №242 | 13,07 2022.11.07 | 13,40 2022.11.07 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
67. | ТП | ТП №1049 | 10,10 2022.11.09 | 10,50 2022.11.09 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
68. | ТП | ТП №1818 | 11,50 2022.11.09 | 12,50 2022.11.09 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 1818(Все ЛЭП ТП)
69. | ТП | ТП №2018 | 10,25 2022.11.15 | 15,35 2022.11.15 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 2018(Все ЛЭП ТП)
70. | ТП | ТП №33004 | 10,55 2022.11.14 | 16,20 2022.11.14 | г.Севастополь | ТО | ТП 6 (6.3) кВ № 33004(Все ЛЭП ТП)
71. | ТП | ТП №160 | 10,30 2022.11.28 | 12,20 2022.11.28 | г.Севастополь | ТО | РП 0.38 кВ
72. | РП | №16 л.24 | 17,05 2022.11.14 | 02,05 2022.11.15 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№92, 992, 33030(Все ЛЭП ТП)
73. | ТП | ТП-902 | 16,46 2022.11.18 | 20,02 2022.11.18 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 902(Все ЛЭП ТП)
74. | ПС | ПС-8 л.22 | 18,25 2022.11.19 | 20,40 2022.11.19 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ № 880(Все ЛЭП ТП)
75. | РП | РП-57л.25 | 14,50 2022.11.21 | 17,20 2022.11.21 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 394, 302, 374, 373, 365, 324(Все ЛЭП ТП)
76. | ПС | ПС-1 л.36 | 10,48 2022.11.01 | 11,40 2022.11.01 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 1183,84,192(Все ЛЭП ТП)
77. | РП | РП-304 | 14,10 2022.11.20 | 15,10 2022.11.22 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | РП 6 (6.3) кВ ЦРП-1
78. | РП | РП-166 | 10,34 2022.11.03 | 13,02 2022.11.03 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 20, 87(Все ЛЭП ТП)
79. | ПС | ПС-5 л.82 | 10,17 2022.11.02 | 11,36 2022.11.02 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 426, 1966, 169, 563(Все ЛЭП ТП)
80. | ПС | №10 л.6 | 15,44 2022.11.17 | 22,17 2022.11.17 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 675, 676(Все ЛЭП ТП)
81. | РП | №20 | 23,00 2022.11.17 | 23,30 2022.11.17 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1208, 1208А, 33024(Все ЛЭП ТП)
82. | ПС | ПС12л.5 | 10,38 2022.11.18 | 12,18 2022.11.18 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №121(Все ЛЭП ТП)
83. | ПС | ПС 13л.11 | 15,45 2022.11.03 | 17,55 2022.11.03 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 253, 892, 893, 272, 850, 252, 254, 244, 243, 835, 189, 887, 1853, 245, 842, 243Н, 33114(Все ЛЭП ТП)
84. | ПС | ПС18л.18 | 18,35 2022.11.04 | 15,11 2022.11.06 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№746, 737, 745, 747, 748, 749, 768(Все ЛЭП ТП)
85. | ПС | ПС12л.5 | 00,32 2022.11.04 | 01,50 2022.11.04 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №121(Все ЛЭП ТП)
86. | ПС | ПС 6л.44 | 16,14 2022.11.06 | 16,50 2022.11.06 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
87. | ПС | ПС 7л.5 | 20,35 2022.11.26 | 01,30 2022.11.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№598, 199, 1953, 33005, 1157, 411, 33008, 413, 2127, 200, 33034, 415, 421, 425, 474(Все ЛЭП ТП)
88. | ПС | ПС 15 л.17 | 06,53 2022.11.27 | 08,30 2022.11.27 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 141, 220, 140, 212, 1160, 217, 567, 492, 480,139, 233(Все ЛЭП ТП)
89. | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-992 - ТП-33030 | 11,34 2022.11.07 | 13,10 2022.11.07 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 20,992(Все ЛЭП ТП)
90. | ПС | ПС 5 л.26 | 12,41 2022.11.27 | 14,43 2022.11.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 478, 1900, 941, 223, 33052, 33003, 33035, 33067(Все ЛЭП ТП)
91. | ПС | ПС 7 л.5 | 19,00 2022.11.27 | 22,55 2022.11.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№598, 199, 1953, 33005, 1157, 411, 33008, 413, 2127, 200, 33034, 415, 421, 425, 474(Все ЛЭП ТП)
92. | КЛ | 6 кВ ТП-1147 - ТП-33006 | 17,20 2022.11.07 | 19,07 2022.11.08 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1147, 33006(Все ЛЭП ТП)
93. | ПС | №16 л.24 | 13,45 2022.11.08 | 17,36 2022.11.08 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 10 (10.5) кВ №№ 923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562(Все ЛЭП ТП)
94. | КЛ | Р-3 - КТП 33011 | 14,45 2022.11.08 | 15,00 2022.11.08 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | КЛ 6 (6.3) кВ Р-3 - КТП 33011
95. | ПС | №1 л.6 | 17,24 2022.11.08 | 21,30 2022.11.08 | г.Севастополь | 3.4.8 | ТП 6 (6.3) кВ №№992, 20, 469, 142, 456, 163, 63, 232, 64, 940, 221, 65, 225, 225А, 33(Все ЛЭП ТП)
96. | КВЛ | РП-305 - ТП 1011 | 00,03 2022.11.09 | 01,30 2022.11.09 | г.Севастополь | 3.4.12.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1011, 2009, 1301, 357, 197, 2035, 1007(Все ЛЭП ТП)
97. | РП | РП48 яч.11 | 12,50 2022.11.10 | 15,50 2022.11.10 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1838, 1817, 33031, 237(Все ЛЭП ТП)
98. | КЛ | КЛ-6 кВ РП16 л.14 - ТП-92 | 21,15 2022.11.11 | 16,42 2022.11.12 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ ТП-92, ТП-33030, ТП-992(Все ЛЭП ТП)
99. | ПС | ПС 5 л.45 | 15,30 2022.11.29 | 19,04 2022.11.29 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 254, 160, 564, 135, 1923, 33007, 217, 1160(Все ЛЭП ТП)
100. | КЛ | 6 кВ ТП 788-РП 20 | 11,16 2022.11.01 | 14,38 2022.11.01 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№1208, 1208А, 33024(Все ЛЭП ТП)
101. | ПС | 7 яч.10 | 09,11 2022.11.03 | 14,02 2022.11.03 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №33038(Все ЛЭП ТП)
102. | ТП | ТП №20 | 13,55 2022.11.08 | 21,33 2022.11.08 | г.Севастополь | 3.4.9.3 | РП 0.38 кВ "Арго
103. | КЛ | 6 кВ ТП-1147 - ТП-33006 | 16,30 2022.11.24 | 21,35 2022.11.24 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1147(Все ЛЭП ТП)
104. | ПС | ПС6л.44 | 12,27 2022.11.25 | 13,14 2022.11.25 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 521,52,1415,1405(Все ЛЭП ТП)
105. | ПС | ПС-3 л.15 | 19,13 2022.12.08 | 21,40 2022.12.08 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 1460, 1463, 119, 1464(Все ЛЭП ТП)
106. | ПС | №7 л.10 | 11,10 2022.12.09 | 13,50 2022.12.09 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №1097, 214, 215, 33038, 352(Все ЛЭП ТП)
107. | ПС | №9 л.9 | 10,52 2022.12.10 | 13,09 2022.12.10 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 805,871,246,213,890,800,1839, 242 ,813,285(Все ЛЭП ТП)
108. | ПС | №7 л.4 | 00,35 2022.12.12 | 01,35 2022.12.12 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№205, 943, 457, 33001, 2018, 1151,1512,33068(Все ЛЭП ТП)
109. | ПС | №5 л.54 | 10,04 2022.12.12 | 16,37 2022.12.12 | г.Севастополь | 3.4.7.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№575,1969,1963,490,33002,33032.987,466,33019,206,2089,33004, 206А,33027, 269,2126, 519(Все ЛЭП ТП)
110. | ПС | №5 л.26 | 20,21 2022.12.12 | 23,08 2022.12.12 | г.Севастополь | 3.4.13.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 478, 1900, 941, 223, 33052, 33035, 33003(Все ЛЭП ТП)
111. | ПС | №3 л.15 | 19,53 2022.12.12 | 00,11 2022.12.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№753, 1429, 33020, 33069, 33013, 116, 909, 1452,3370, 33042, 1451, 33012, 1449, 1460, 1463, 119, 1464(Все ЛЭП ТП)
112. | ПС | №3 л.15 | 18,20 2022.12.13 | 23,50 2022.12.13 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№753, 1429, 33020, 33069, 33013, 116, 909, 1452,3370, 33042, 1451, 33012, 1449, 1460, 1463, 119, 1464(Все ЛЭП ТП)
113. | ПС | №16 л.23 | 15,58 2022.12.14 | 22,40 2022.12.14 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 10 (10.5) кВ №№1933, 1188,1053,1970,201,405,595,408(Все ЛЭП ТП)
114. | ПС | №3 л.15 | 17,40 2022.12.14 | 18,30 2022.12.14 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№ 753, 1429, 33020, 33069, 33013, 116, 909, 1452,3370, 33042, 1451, 33012, 1449, 1460, 1463, 119, 1464(Все ЛЭП ТП)
115. | ПС | №7 л.5 | 19,45 2022.12.14 | 00,47 2022.12.15 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№198, 33005, 1157, 199, 1953, 411, 33008, 413, 2127, 33034, 200(Все ЛЭП ТП)
116. | РП | №48 яч.11 | 20,57 2022.12.14 | 15,33 2022.12.15 | г.Севастополь | 3.4.7.2 | ТП 6 (6.3) кВ №№1820, 1837, 1817, 33031, 233, 1837.(Все ЛЭП ТП)
117. | ПС | №19 л.8 | 14,45 2022.12.16 | 19,00 2022.12.16 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 939, 1079,43.(Все ЛЭП ТП)
118. | ПС | №16 л.24 | 11,07 2022.12.17 | 13,19 2022.12.17 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109, 562(Все ЛЭП ТП)
119. | РП | №166 л.13 | 01,15 2022.12.21 | 04,20 2022.12.21 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 94, 87, 33030, 992, 20(Все ЛЭП ТП)
120. | ПС | №6 л.64 | 16,40 2022.12.22 | 18,04 2022.12.22 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №№33006,1147(Все ЛЭП ТП)
121. | ПС | №15 л.17 | 15,50 2022.12.23 | 17,44 2022.12.23 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ №141, 220, 233,480,139,492,567,140,212,217(Все ЛЭП ТП)
122. | РП | №166 л.13 | 01,15 2022.12.21 | 04,20 2022.12.21 | г.Севастополь | 3.4.8.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 94, 87, 33030, 992, 20(Все ЛЭП ТП)
123. | ПС | №3 л.15 | 06,30 2022.12.24 | 07,17 2022.12.24 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ № 753,754,1429,33069,33020,33013,116,909,1452,33070,33042,33012,1449.(Все ЛЭП ТП)
124. | РП | №20 л.8 | 06,30 2022.12.24 | 07,30 2022.12.24 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№1208,1208а,33024(Все ЛЭП ТП)
125. | ТП | № 521 | 11,55 2022.12.27 | 13,35 2022.12.27 | г.Севастополь | 3.4.9.1 | ТП 6 (6.3) кВ №521(Все ЛЭП ТП)
126. | ПС | ПС7л.5 | 00,50 2022.12.07 | 18,52 2022.12.07 | г.Севастополь | 3.4.7.3 | ТП 6 (6.3) кВ №№198, 1157, 199, 1953, 33005, 411, 33008, 413, 2127, 33034, 200(Все ЛЭП ТП)
127. | ПС | №3 л.13 | 11,56 2022.12.07 | 22,25 2022.12.07 | г.Севастополь | 3.4.7.4 | ТП 6 (6.3) кВ №№1245, 703, 704(Все ЛЭП ТП)