ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ФГУП 102 ПЭС МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по индивидуальному проекту

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1, 14, 13, в пунктах 13(2) и 13(4), в случае, если к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации классом напряжения до 1000 В в соответствующей точке присоединения ранее присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства, в пунктах 13(3) и 13(5), в случае осуществления одновременного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 1000 В, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила).

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присоединение утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов города Севастополя и Республики Крым.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

– отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

– 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

– 2 года – в остальных случаях, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение и рассмотрение сетевой организацией заявки и пакета документов на полноту сведений и документов | Направление заявки в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | – очное обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; – письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением; – заявка по электронной на официальном сайте ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в личном кабинете заявителя (далее ЛК) | не ограничен | Пункты 8 – 10 Правил |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет заявителю уведомление о недостающих сведениях и/или документах к заявке с указанием на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления заявителем. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | – письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; – электронная форма – размещается в ЛК | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя |  | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании | Пункт 15 Правил |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий | При отсутствии у сетевой организации замечаний к предоставленной заявке и пакету документов и в случае необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 2.1. Сетевая организация направляет копию заявки на рассмотрение системному оператору | в письменной или электронной форме | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил |
|  |  |  | 2.2. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | – | – | Пункт 15 Правил |
|  |  |  | 2.3. Согласование системным оператором индивидуальных технических условий | – | 15 дней с даты получения проекта индивидуальных технических условий от сетевой организации | Пункт 21 Правил |
| 3 | Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | – | 3.1. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с приложением необходимых документов | заявление в письменной форме | 30 дней после получения заявки на технологическое присоединение от заявителя (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором – срок направления заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором) | Пункты 15, 30.1 Правил |
|  |  |  | 3.2.Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. По запросу заявителя сетевая организация направляет заявителю заявление и материалы, которые были направлены в уполномоченный орган | – письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; – электронная форма – размещается в ЛК | не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления и необходимых материалов 3 рабочих дня со дня запроса заявителем заявления и материалов | Пункт 30.2 Правил |
|  |  |  | 3.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы (не более 45 рабочих дней - в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) | Пункт 30.3 Правил |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 4.1. Сетевая организация направляет заявителю 2 экземпляра проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – ДТП) с техническими условиями (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором) на бумажном носителе либо размещает указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в ЛК, а также копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | – письменная форма проекта ДТП и технических условий, подписанных со стороны сетевой организации, –направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; – электронная форма проекта ДТП и технических условий, подписанных со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, – размещается в ЛК | не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Пункты 15, 30.4 Правил |
|  |  | При отсутствии у заявителя замечаний к проекту ДТП | 4.2. Заявитель подписывает два экземпляра проекта ДТП и направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой ДТП (обмен документами в письменной форме) либо подписывает проект ДТП электронной подписью (обмен документами в электронной форме) | – письменная форма ДТП; – электронная форма ДТП, подписанная со стороны заявителя простой электронной подписью (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта ДТП. | Пункт 15 Правил |
|  |  | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания ДТП | 4.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта ДТП с предложением об изменении представленного проекта ДТП | мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта ДТП и технических условий |  |
|  |  |  | 4.4. Сетевая организация направляет откорректированный проект ДТП с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта ДТП в бумажной либо электронной форме | – письменная форма проекта ДТП и технических условий, подписанных со стороны сетевой, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; – электронная форма ДТП и технических условий, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью –размещаются в ЛК | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта ДТП в соответствие с Правилами |  |
|  |  | Ненаправление заявителем подписанного проекта ДТП либо мотивированного отказа от его подписания | 4.5. Поданная заявителем заявка аннулируется |  | через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта ДТП и технических условий |  |
|  |  | Заключенный ДТП | 4.6. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем ДТП, копию заявки, копии документов, представленных заявителем в соответствии с п. 10 Правил | в письменной или электронной форме | 2 рабочих дня с даты заключения ДТП (если иные сроки не установлены Соглашением о взаимодействии, заключенном сетевой организацией и гарантирующим поставщиком) | Пункты 8(9), 15(1) Правил |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ДТП | Заключенный ДТП | 5.1. Оплата услуг по ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 16 Правил |
|  |  |  | 5.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка подписанного договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) | в письменной или электронной форме | в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного ДТП (в течение 5 рабочих дней со дня получения субъектом розничного рынка недостающих сведений от сетевой организации) | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Сетевая организация выполняет мероприятия, предусмотренные ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 18 Правил |
|  |  |  | 5.4. Заявитель выполняет мероприятия, предусмотренные ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП |  |
|  |  |  | 5.5. Заявитель направляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | письменное уведомление о выполнении технических условий либо уведомление в электронной форме в ЛК | после выполнения технических условий | Пункты 85, 86 92, 93 Правил |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 5.6. Сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления уведомление о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий, копии уведомления и приложенных к нему документов | копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 дня со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 94 Правил |
| 6 | Проверка выполнения технических условий | В случае направления заявителем сетевой организации уведомления о выполнении технических условий | 6.1. Сетевая организация осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий; осмотр (обследование) электроустановок заявителей | Акт о выполнении технических условий (далее АвТУ) либо при выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, сетевая организация по завершении осмотра передает заявителю перечень замечаний в письменной форме или в электронной форме – размещается в ЛК | в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления и необходимых документов; в течение 25 дней со дня получения уведомления и необходимых документов - в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Пункты 82-90, 96-102 Правил |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 6.2. Сетевая организация осуществляет повторный осмотр электроустановки заявителя | АвТУ либо перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению | не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункты 89, 98 Правил |
|  |  |  | 6.3. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета (далее АДПУ) | АДПУ в письменной форме или в электронной форме – размещается в ЛК | в день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, пункты 82(1), 91(1) Правил |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 6.4. Сетевая организация направляет заявителю АвТУ в 2 экземплярах и подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) в 2 экземплярах | АвТУ в письменной форме или электронной форме размещенный в ЛК, и 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | в день проведения проверки (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения) либо в 3-дневный срок после проверки выполнения технических условий | Пункт 88 Правил |
|  |  | В случае необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 6.5. Сетевая организация осуществляет выдачу заявителю АвТУ в 3 экземплярах и подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) в 2 экземплярах | АвТУ в письменной или электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью размещенный в ЛК, и 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | в течение 3-х дней после согласования АвТУ системным оператором | Пункт 99 Правил |
|  |  |  | 6.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр (а) подписанного со своей стороны АвТУ | подписанный АвТУ | в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией АвТУ | Пункты 88, 99 Правил |
|  |  |  | 6.7. Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию и направляет его в сетевую организацию либо заявитель направляет уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов | письменное заявление либо уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | срок направления заявления – в пределах срока выполнения мероприятий по ДТП и ТУ; уведомление направляется в течение 5 дней со дня оформления АвТУ | Пункты 7 г), 18(1), 18(2), 18(3) Правил |
| 7 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | В случае наличия АвТУ, разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию (в случаях установленных Правилами) | 7.1. Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактическую подачу напряжения и мощности путём включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 7 д) Правил |
|  |  |  | 7.2. Сетевая организация составляет Акт об осуществлении технологического присоединения (далее - АТП) | подписанный со стороны сетевой организации АТП в письменной или электронной форме – размещается в ЛК | в течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения | Пункты 7е), 19 Правил |
|  |  |  | 7.3. Сетевая организация направляет подписанный с заявителем АТП в адрес субъекта розничного рынка, в случае его указания в заявке на технологическое присоединение и подписанный заявителем договор энергоснабжения (дополнительное соглашение к действующему договору)/ договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительное соглашение к действующему договору) | в письменной или электронной форме | в течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем АТП в сетевую организацию | Пункт 19 (1) Правил |
|  |  |  | 7.4. Оформление акта согласования технологической и (или) аварийной брони | в письменной или электронной форме | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Пункт 19 Правил |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефона Тел.: (8692) 54-18-17, тел./факс: (8692) 54-02-98

Адрес электронной почты ФГУП 102 ПЭС Минобороны России: sekretar@102pes.ru

Адрес предприятия: 299007, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная,32.