## прил.1.1Перечень
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | [13 empty] | " ___ " | 2019г.
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2020-2022 г.г.
на территории Республики Крым
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финанси-рования 2020 года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | итого | 2020 | 2021 | 2022 | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
ВСЕГО:
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ТП, в т.ч.:
1.1.1.1 | Реконструкция ГПП-35/6 "Деревня" п. Краснокаменка | П | 2 МВА | 2020 | 2020 | 25.348 | 25.348 |  | 2 МВА |  |  | 2 МВА | 25.348 |  |  | 25.348
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство ЛЭП, в т.ч.:
2.1.1.1 | КЛ-6 кВ ГПП 35/6 "Деревня"-ТП-701 п.Краснокаменка | П | 3,8 км | 2022 | 2022 | 22.247 | 22.247 |  |  |  | 3,8 км | 3,8 км |  |  | 22.247 | 22.247
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ ТП-468-ТП-471 п.Черноморское | П | 0,75 км | 2022 | 2022 | 4.391 | 4.391 |  |  |  | 0,75 км | 0,75 км |  |  | 4.391 | 4.391
2.1.1.3 | Каб. ввод 6кВ в КТП-404 от ВЛ-6кВ ПС"Очистные"л.1-КТП-404, г.Керчь | П | 0,9 км | 2020 | 2020 | 5.271 | 5.271 |  | 0,9 км |  |  | 0,9 км | 5.271 |  |  | 5.271
2.1.1.4 | ЛЭП-0,4кВ ТП-705, ф.6 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км | 2021 | 2021 | 1.412 | 1.412 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  | 1.412 |  | 1.412
2.1.1.5 | ЛЭП-0,4кВ ТП-706, ф.3 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км | 2021 | 2021 | 1.106 | 1.106 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | 1.106 |  | 1.106
2.1.1.6 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.2 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км | 2021 | 2021 | 0.545 | 0.545 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  | 0.545 |  | 0.545
2.1.1.7 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.6 (ул.Октябрьская) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км | 2021 | 2021 | 0.909 | 0.909 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | 0.909 |  | 0.909
2.1.1.8 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.4 (ул.Ленина) п. Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км | 2021 | 2021 | 0.8 | 0.8 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | 0.8 |  | 0.8
2.1.1.9 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.5 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км | 2021 | 2021 | 1.106 | 1.106 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | 1.106 |  | 1.106
2.1.1.10 | ЛЭП-0,4кВ ТП-712, ф.5 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км | 2021 | 2021 | 1.144 | 1.144 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  | 1.144 |  | 1.144
2.1.1.11 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.2 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | П | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км | 2021 | 2021 | 0.892 | 0.892 |  |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  | 0.892 |  | 0.892
| Заместитель директора | [11 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [11 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [11 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.1.2 Стоимость этапов
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2019г.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2020-2022 г.г.
на территории Республики Крым
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. (в т.ч. НДС)** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
ВСЕГО КРЫМ:
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ТП, в т.ч.:
1.1.1 | Реконструкция ГПП-35/6 "Деревня" п. Краснокаменка |  | 25 | 2хТМ-1000 | 2МВА | [6 empty] | 25.348 |  |  |  |  | 2020 | 25 | 2хТМ-1000 | 2МВА
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство ЛЭП, в т.ч.:
2.1.1.1 | КЛ-6 кВ ГПП 35/6 "Деревня"-ТП-701 п.Краснокаменка | [10 empty] | 22.247 | [8 empty] | 2022 | 25 |  | АСБл-10, 3х185мм2 | 3,8 км
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ ТП-468-ТП-471 п.Черноморское | [10 empty] | 4.391 | [8 empty] | 2022 | 25 |  | АСБл-10, 3х185мм2 | 0,75 км
2.1.1.3 | Каб. ввод 6кВ в КТП-404 от ВЛ-6кВ ПС"Очистные"л.1-КТП-404, г.Керчь | [10 empty] | 5.271 | [8 empty] | 2020 | 25 |  | АСБл-10, 3х240мм2 | 0,9 км
2.1.1.4 | ЛЭП-0,4кВ ТП-705, ф.6 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | [10 empty] | 1.412 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км
2.1.1.5 | ЛЭП-0,4кВ ТП-706, ф.3 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | [10 empty] | 1.106 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км
2.1.1.6 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.2 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | [10 empty] | 0.545 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км
2.1.1.7 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.6 (ул.Октябрьская) п.Краснокаменка | [10 empty] | 0.909 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км
2.1.1.8 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.4 (ул.Ленина) п. Краснокаменка | [10 empty] | 0.8 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км
2.1.1.9 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.5 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | [10 empty] | 1.106 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км
2.1.1.10 | ЛЭП-0,4кВ ТП-712, ф.5 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | [10 empty] | 1.144 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км
2.1.1.11 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.2 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | [10 empty] | 0.892 | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б СВ-9,5 | СИП-4 4х95мм2, СИП-4 4х50мм2, АВБбшв 4х120мм2 | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км
| Заместитель директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.1.3 Прогноз ввода
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2019г.
Прогноз ввода/вывода объектов по реализации инвестиционой программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2020-2022 г.г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | Итого | План 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО КРЫМ:
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ТП, в т.ч.:
1.1.1.1 | Реконструкция ГПП-35/6 "Деревня" п. Краснокаменка | 2 МВА |  |  | 2 МВА | 2 МВА |  |  | 2 МВА | 25.348 |  |  |  | 2 МВА | 2 МВА |  |  | 2 МВА |  |  |  | 25.348 | 25.348 |  |  | 25.348
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство ЛЭП, в т.ч.:
2.1.1.1 | КЛ-6 кВ ГПП 35/6 "Деревня"-ТП-701 п.Краснокаменка |  |  | 3,8 км | 3,8 км |  |  |  |  | 22.247 | [6 empty] | 3,8 км | 3,8 км | [6 empty] | 22.247 | 22.247
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ ТП-468-ТП-471 п.Черноморское |  |  | 0,75 км | 0,75 км |  |  |  |  | 4.391 | [6 empty] | 0,75 км | 0,75 км | [6 empty] | 4.391 | 4.391
2.1.1.3 | Каб. ввод 6кВ в КТП-404 от ВЛ-6кВ ПС"Очистные"л.1-КТП-404, г.Керчь | 0,9 км |  |  | 0,9 км |  |  |  |  | 5.271 |  |  | 0,9 км |  | 0,9 км |  |  | 0,9 км |  |  |  | 5.271 | 5.271 |  |  | 5.271
2.1.1.4 | ЛЭП-0,4кВ ТП-705, ф.6 (ул.Крымская) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  |  |  |  | 1.412 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км | [5 empty] | 1.412 |  | 1.412
2.1.1.5 | ЛЭП-0,4кВ ТП-706, ф.3 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  |  |  |  | 1.106 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км | [5 empty] | 1.106 |  | 1.106
2.1.1.6 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.2 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  |  |  |  | 0.545 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км | [5 empty] | 0.545 |  | 0.545
2.1.1.7 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.6 (ул.Октябрьская) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  |  |  |  | 0.909 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км | [5 empty] | 0.909 |  | 0.909
2.1.1.8 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.4 (ул.Ленина) п. Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8
2.1.1.9 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.5 (ул.Ленина) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  |  |  |  | 1.106 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км | [5 empty] | 1.106 |  | 1.106
2.1.1.10 | ЛЭП-0,4кВ ТП-712, ф.5 (ул.Крымская) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  |  |  |  | 1.144 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км | [5 empty] | 1.144 |  | 1.144
2.1.1.11 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.2 (ул.Ленина) п.Краснокаменка |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  |  |  |  | 0.892 | [5 empty] | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км | [5 empty] | 0.892 |  | 0.892
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
| Заместитель директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.2.2 Краткое описание
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России
Краткое описание инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2019-2021 г.г.
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
(подпись)
[22 empty] | " ___ " |  |  | 2019г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2019 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2019, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2019г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ; КЛ км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
ВСЕГО :
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Республика Крым
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Республика Крым
1.1.1 | Реконструкция ТП, в т.ч.: | Республика Крым
1.1.1.1 | Реконструкция ГПП-35/6 "Деревня" п. Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка | 2 МВА |  |  |  | 2020 | 2020 | + | - | - | - | - | - | 25.348 |  | 25.348 |  | Повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2 | Новое строительство | Республика Крым
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Республика Крым
2.1.1 | Строительство ЛЭП, в т.ч.: | Республика Крым
2.1.1.1 | КЛ-6 кВ ГПП 35/6 "Деревня"-ТП-701 п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | 3,8 км |  | 2022 | 2022 | + | - | - | - | - | - | 22.247 |  | 22.247 |  | Увеличение пропускной способности, обеспечение резервного питания и надежного электроснабжения социально значимых объектов и воинских формирований Минобороны России п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ ТП-468-ТП-471 п.Черноморское | Республика Крым | п.Черноморское |  |  | 0,75 км |  | 2022 | 2022 | + | - | - | - | - | - | 4.391 |  | 4.391 |  | Обеспечение резервного питания для надженого и бесперебойного электроснабжения объектов Минобороны России |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.3 | Каб. ввод 6кВ в КТП-404 от ВЛ-6кВ ПС"Очистные"л.1-КТП-404, г.Керчь | Республика Крым | г.Керчь |  |  | 0,9 км |  | 2020 | 2020 | + | - | - | - | - | - | 5.271 |  | 5.271 |  | Увеличение пропускной способности, обеспечение резервного питания и надежного электроснабжения объектов Минобороны России |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.4 | ЛЭП-0,4кВ ТП-705, ф.6 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,05 км; ВЛ-0,4кВ 1,0 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 1.412 |  | 1.412 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.5 | ЛЭП-0,4кВ ТП-706, ф.3 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 1.106 |  | 1.106 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.6 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.2 (ул.Первомайская) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,02 км; ВЛ-0,4кВ 0,398 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 0.545 |  | 0.545 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.7 | ЛЭП-0,4кВ ТП-707, ф.6 (ул.Октябрьская) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,12 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 0.909 |  | 0.909 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.8 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.4 (ул.Ленина) п. Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,025 км; ВЛ-0,4кВ 0,53 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 0.8 |  | 0.8 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.9 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.5 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,03 км; ВЛ-0,4кВ 0,8 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 1.106 |  | 1.106 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.10 | ЛЭП-0,4кВ ТП-712, ф.5 (ул.Крымская) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,065 км; ВЛ-0,4кВ 0,78 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 1.144 |  | 1.144 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
2.1.1.11 | ЛЭП-0,4кВ ТП-708, ф.2 (ул.Ленина) п.Краснокаменка | Республика Крым | п. Краснокаменка |  |  | КЛ-0,4кВ 0,06 км; ВЛ-0,4кВ 0,6 км |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - | - | - | 0.892 |  | 0.892 |  | Увеличение пропускной способности, улучшение качества электроснабжения, уменьшение аварийных ситуаций, а также снижение социальной напряженности в п.Краснокаменка |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
| Заместитель директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## Прил.4.1
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Председатель правления
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
[6 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 18 | года
М.П.
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2019-2021 г.г.
тыс. рублей
№ п/п |  | Показатели |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
|  |  |  | всего |  |  | всего |  |  | всего
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 41342 |  |  | 42777 |  |  | 64264
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 41342 |  |  | 42777 |  |  | 59999
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 0 | [5 empty] | 4265
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 33317.7005 |  |  | 39927.1 |  |  | 42847.2241
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 2553 |  |  | 3766 |  |  | 4170.686
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  | 250 |  |  | 700 |  |  | 1000
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 2274 |  |  | 3000 |  |  | 3100
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 29 |  |  | 66 |  |  | 70.686
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 8286.7005 |  |  | 11000 |  |  | 11500
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 696 |  |  | 1000 |  |  | 1300
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 150 |  |  | 161.1 |  |  | 172.5381
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 21632 |  |  | 24000 |  |  | 25704
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  | 5221 |  |  | 7500 |  |  | 8032.5
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 4936 |  |  | 5399.984 |  |  | 5783.3829
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 8024.2995 |  |  | 2849.9 |  |  | 21416.7759
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -0.211 |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 0.211 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 0.211
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 8024.0885 |  |  | 2849.9 |  |  | 21416.7759
VI |  | Налог на прибыль |  | 1604.8177 |  |  | 569.98 |  |  | 4283.3552
VII |  | Чистая прибыль |  | 6419.2708 |  |  | 2279.92 |  |  | 17133.4207
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 1604.8177 |  |  | 569.98 |  |  | 4283.3552
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли |  | 1604.8177 |  |  | 569.98 |  |  | 4283.3552
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 5510 |  |  | 2710 |  |  | 14150
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 41341.789 |  |  | 42777 |  |  | 64264
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 41341.5469 |  |  | 42777.06 |  |  | 64263.9345
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 0.24212 |  |  | -0.06 |  |  | 0.06554
Справочно:
1 |  | EBITDA |  | 8024.0885 |  |  | 2849.9 |  |  | 21416.7759
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов |  | 210960.6702 |  |  | 224037.4078 |  |  | 246444.2338
| * | Заполняется ОГК/ТГК.
|  |  | Зам. начальника ОЭР |  | Е.Ю. Мирошниченко

## Прил.4.2(2018)
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
[8 empty] | Утверждаю |  | Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на 2019 год
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2019 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 5.51 |  |  |  | 5.51
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 3.974 |  |  |  | 3.974
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 3.974 |  |  |  | 3.974
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 0.696 |  |  |  | 0.696
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 0.696 |  |  |  | 0.696
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 5.51 |  |  |  | 5.51
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Зам. начальника ОЭР |  | Е.Ю. Мирошниченко
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## Прил.4.2 (2019)
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
[8 empty] | Утверждаю |  | Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на 2020 год
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2020 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 2.71 |  |  |  | 2.71
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 1.297 |  |  |  | 1.297
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 1.297 |  |  |  | 1.297
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 0
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 1 |  |  |  | 1
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 1 |  |  |  | 1
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 0.413 |  |  |  | 0.413
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 2.71 |  |  |  | 2.71
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Зам. начальника ОЭР |  | Е.Ю. Мирошниченко
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## Прил.4.2 (2020)
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
[8 empty] | Утверждаю |  | Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на 2021 год
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2021 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 14.15 |  |  |  | 14.15
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 10.692 |  |  |  | 10.692
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 10.692 |  |  |  | 10.692
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [6 empty] | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 2 |  |  |  | 2
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 2.158 |  |  |  | 2.158
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 14.15 |  |  |  | 14.15
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Зам. начальника ОЭР |  | Е.Ю. Мирошниченко
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.