Заместителю директора

ФГУП 102 ПЭС

Минобороны России

__________________

от ______________________________________

наименование учреждения, предприятия, организации

_______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя

_______________________________________________________

адрес учреждения, предприятия, организации

_______________________________________________________

реквизиты, контактный телефон

Заявление

Сообщаю, что работы согласно технических условий № ____________ от _______ 201__г. и договора о технологическом присоединении № ____________ от _______ 201__г. выполнены.

Электроустановка готова к включению.

Прошу Вас направить специалистов ФГУП 102 ПЭС Минобороны России для проведения технического обследования энергопринимающих устройств: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

расположенных по адресу: ____________________________________________________________________

В случае не выполнения заказчиком одного из пунктов технических условий, повторный выезд специалиста осуществляется только после оплаты вызова представителя.

Перечень передаваемых документов:

| № п/п | Наименование документа | Отметка о наличии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Копия технических условий (ТУ) со всеми изменениями и дополнениями, заверенными печатью Заявителя и договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. |  |
| 2 | Копию платёжного поручения об оплате за технологическое присоединение. |  |
| 3 | Согласованная с Энергопередающей и другими организациями (архитектура, водоканал и т.п.) копия Проекта заверенная проектной организацией (выполненный согласно ГОСТ) электроснабжения Потребителя и копию лицензии на право выполнения проектных работ (СРО). |  |
| 4 | Исполнительная однолинейная схема электроустановки (с указанием всех уставок защиты), соответствующая фактическому присоединению подтвержденное подписью и печатью монтажной организации, ответственного за электрохозяйство и печатью Потребителя. |  |
| 5 | Акт сдачи-приемки выполненных электромонтажных работ Потребителем от монтажно-наладочной организации и копию лицензии (СРО) монтажной организации, выполнившей электромонтажные работы. |  |
| 6 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |
| 7 | Заверенную копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проводившей лабораторные испытания вновь вводимого в эксплуатацию электрооборудования. |  |
| 8 | Копию протоколов лабораторных испытаний вновь вводимого в эксплуатацию электрооборудования, заверенные печатью электротехнической лаборатории (пронумерованные и прошитые). |  |
| 8-а | измерения сопротивления растеканию тока заземлителях и металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством; |  |
| 8-б | измерения сопротивления растеканию тока на повторном заземлителе нулевого провода (при воздушном вводе); |  |
| 8-в | измерения сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок; |  |
| 8-г | проверки фазировки осветительных сетей и розеток с заземляющими (зануляющими) контактами; |  |
| 8-д | проверки полного сопротивления цепи «фаза-ноль» или его расчетное значение. |  |
| 9 | Копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, заверенного печатью и подписью руководителя. |  |
| 10 | Заверенную копию протокола проверки знаний правил работы в электроустановках, и ксерокопию удостоверения по электробезопасности ответственного за электрохозяйство. |  |
| 11 | Акт технологического присоединения, только с предоставлением исполнительной схемы (если новое присоединение – не требуется). |  |
| 12 | Справка от Департамента архитектуры и градостроительства о нанесении инженерных коммуникаций на топографическую съёмку города. |  |
| 13 | Акт осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки выданные Севтехнадзором. |  |

Руководитель организации ______________ 				________________

М.П.			               Подпись				  Расшифровка подписи

« ___ » ______ 2020г.